| DG H&WB – SLPPT 2 |  |  | USAGE INTERNE 22-50244898 2022-12-15 11 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cdt d'Adm HAOT Patrick Patrick.Haot@mil.be |  |  |
|  | Cdt d'Adm HAOT Patrick Patrick.Haot@mil.be |  |  |
| Au Comd 260 Cie Mun ; Président CCB 02 |  |  |  |
| Analyse des risques incendie et intervention pour le quartier Bertrix (2022) |  |  |  |
| Demande de l’unité |  |  |  |
| Analyse des risques, incendie, Bertrix |  |  |  |

Vous trouverez ci-dessous l’analyse des risques incendie demandée

Les conclusions de cette analyse sont :

| - Le Mat et les installations présentes sont suffisantes pour une intervention Niv 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Le Mat doit être contrôlé et mis en application (exercice) |  |  |  |  |
| - Les igloos assurent une protection suffisante en cas d'incendie et évitent la propagation |  |  |  |  |
| - Les pompiers civils peuvent intervenir dans un délai raisonnable (inférieur à celui de l'équipe Niv2) |  |  |  |  |
| - Vu la spécificité des munitions, nous recommandons que du Pers soit formé spécifiquement afin d'accompagner les pompiers (conseil) |  |  |  |  |
| - Le type de munitions stockées, leur spécificité et leur réaction à l'incendie doivent être connus |  |  |  |  |

Liste des annexes	(top)

Patrick HAOT
Capitaine-commandant Psychologue
Conseiller en prévention Niv 1
Chef de service SLPPT 02

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comd 260 Cie Mun : Alexandre.Lanquart@mil.be |
|  | Président CCB 02 : Yves.Limbourg@mil.be Srt CCB 02 : Vincent.Duchene@mil.be |
| Info | Org 3 |
|  | Org 4 |