| 29BnLog |  |  | DIFFUSION RESTREINTE 22-50246274 2022-12-16 274 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtCol BEM CONSTANDT Miguel Miguel.Constandt@mil.be |  |  |
|  | Maj LANQUART Alexandre Alexandre.Lanquart@mil.be |  |  |
| Liste des destinataires : voir Annexe Z |  |  |  |
| Demande de suppression de l’équipe Fire Fighting Niv 2 (DFF2) du Quartier BERTRIX |  |  |  |
| Liste des Réferences |  |  |  |
| Cette note présente la situation Fire Fighting Niv 2 (DFF2) et Niv 3 (DFF3) du Qu BERTRIX et demande à DG H&WB \ H&WB Mgt de valider les conclusions des services de secours du Luxembourg et du SLPPT 02 concernant l’utilité d’un DFF2 au sein du Qu BERTRIX, et de supprimer cette équipe DFF2 du Qu BERTRIX. |  |  |  |

La directive ACWB-GID-WRKPR-031 (Ref 1) prévoit une équipe Fire Fighting Niv 2 (DFF2) / de lutte anti-incendie spécifique pour le Quartier BERTRIX (voir Ann B et C de la directive).

La directive ACWB-SPS-WRKPR-001 (Ref 2) :

Signale que « l’équipe d’intervention de Niv 2 est censée intervenir efficacement AVANT l’arrivée du service d’incendie » (§3.e.(2)).

Décrit la composition du DFF2, qui nécessite la mise en place d’une permanence de 6 Pers : UN chef d’équipe, DEUX lignes d’attaque de DEUX personnes, UN opérateur de pompe (§3.e.(2)(a)).

Le TO de la 260 Cie Mun (DepMun BERTRIX) comporte 95 postes hors garde, avec une présence moyenne au sein du quartier d’une soixantaine de personnes (suite aux congés, missions, AMS, opérations, etc.). De ces 60 personnes, seule une partie du Pers entre dans les conditions (physiques et Med) pour être DFF2, principalement au sein du Pl Tech Mun et de l’Atelier Maint Mun.

Un DFF2 de 6 Pers signifie donc que 10% du Pers présent doit être de permanence tous les jours. Au vu de la charge de travail de l’unité, il n’est pas possible de mettre en attente ce Pers à côté du Veh d’intervention. Par ailleurs, ce Pers est réparti dans tout le quartier (ZAdm, Atelier Maint Mun, DepMun), entrainant un temps estimé d’intervention d’environ 20 minutes MINIMUM (5 min de prise de contact, 12 min de trajet aller-retour (DTj de 6 min entre le DepMun et la ZAdm où se trouve le Veh d’intervention), 5 min d’équipement et Bfg), à condition que le Pers puisse être contacté immédiatement (pas de réseau dans les igloos) et qu’il trouve un Veh immédiatement pour descendre vers la ZAdm. Le maintien de cette permanence est donc très lourd pour la Cie, tant au niveau organisationnel (MeP et suivi de la Perm à côté de plusieurs autres permanences) qu’au niveau de l’entrainement (Fmn initiale + recyclage annuel) et du suivi Med (réussite du test VO²Max), et s’avère coûteux en matériel (entretien et remplacement du Mat).

Par ailleurs, la 260 Cie Mun ne possèdera plus de pompier volontaire parmi son Pers à partir de Jul 23, d’où un manque d’expérience pratique tant pour l’entrainement de l’équipe on site qu’en cas d’intervention, pouvant mettre en danger le DFF2 lors d’une intervention réelle.

Le Qu BERTRIX est entouré de 3 postes de secours (BERTRIX, PALISEUL et LIBRAMONT). Grâce à ceux-ci, les services de secours du Luxembourg (Sv Sec Lux, DFF3) peuvent garantir une intervention en moins de 12 minutes (un délai inférieur est même réaliste pour l’arrivée de la première autopompe), soit 8 min de moins que le délai d’intervention optimal du DFF2 BERTRIX. Les interventions de 2011 (accident avec des queues de mortier dans un igloo), 2018 (accident avec un LAW dans un igloo) et 2022 (feu d’herbe au niveau de l’aérodrome) ont toujours eu lieu endéans les 10 min après l’alerte. Les Sv Sec Lux disposent en outre de Veh au minimum équivalents au MAN ROSENBAUER présent à BERTRIX. Ils estiment donc que la présence d’un DFF2 n’est pas nécessaire vu les délais d’intervention et le manque d’expérience pratique et d’entrainement du DFF2 (voir email Ref 3).

L’analyse de risque anti-incendie effectuée par le SLPPT 02 (Ref 4) conclut également au fait que le DFF2 n’est pas nécessaire au sein du Qu BERTRIX.

A noter enfin que la 260 Cie Mun met l’accent sur la Fmn de DFF1, et a dans ce cadre formé 2 instructeurs DFF1 afin de pouvoir poursuivre le travail de Fmn interne après le départ à la pension de l’actuel instructeur.

Il est dès lors demandé à DG H&WB \ H&WB Mgt de :

Valider les conclusions des Sv Sec Lux et du SLPPT 02.

Supprimer le DFF2 à BERTRIX ou, au minimum, de suspendre l’obligation de conserver une permanence DFF2 tant que les conditions ayant mené aux conclusions des Sv Sec Lux et SLPPT 02 restent identiques.

Liste des annexes	(top)

| - Liste des références |  |
| --- | --- |
| Liste des destinataires |  |

Miguel CONSTANDT
Lieutenant-colonel  BEM
Chef de Corps

| Références (top) |  |
| --- | --- |
| - ACWB-GID-WRKPR-031 |  |
| - ACWB-SPS-WRKPR-001 |  |
| - CR de la réunion du 08 Dec 22 entre le Comd Qu BERTRIX et la Direction Opérationnelle de la Zone de Secours du Luxembourg |  |
| - 20221215_IU_22-50244898-Analyse des risques incendie Bertrix 2022 |  |

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | DG H&WB / H&WB Mgt |
| Info | Comd Mil Prov Luxembourg |
|  | COMOPSLAND/Synth/Infra |
|  | SLPPT 02 |