| DG H&WB – SLPPT 2 |  |  | USAGE INTERNE 23-50144625 2024-04-23 Ligne d'archive : 11 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cdt d'Adm HAOT Patrick Patrick.Haot@mil.be |  |  |
|  | Cdt d'Adm HAOT Patrick Patrick.Haot@mil.be |  |  |
| Au Cdt Meunier Olivier ; Au président CCB 02 |  |  |  |
| Signalisation du chantier du château d’eau |  |  |  |
| Demande de l’unité |  |  |  |
| Signalisation danger, château d’eau, Stockem, SLPPT 02 |  |  |  |

Une visite du château d’eau a été réalisée le 22 avril 2024 en présence du Comd Qu. Ce château d’eau bénéficie d’une rénovation et un échafaudage est installé.

Figure 1: Château eau Stockem

Le chantier n’est pas suffisamment signalé, nous proposons :

L’échafaudage n’a pas l’attestation de contrôle. Ce contrôle du montage doit être fait et l’attestation doit être visible AVANT l’utilisation de l’échafaudage.

Le château d’eau NE doit PLUS être utilisé comme un point de repère pour les Ex Mil.

Nous proposons l’affichage suivant :

Figure 2 : schéma de signalisation du chantier

Le chantier doit être fermé lorsqu’il n’y a pas d’activité (ligne orange). Cet accès était ouvert lors de notre visite.

La clôture doit être redressée et des panneaux de signalisation « interdiction » doivent être clairement visibles des quatre côtés.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou remarque.

| Liste des destinataires |  |
| --- | --- |

Patrick HAOT
Capitaine-commandant Psychologue
Conseiller en prévention Niv 1
Chef de service SLPPT 02

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | olivier.meunier@mil.be |
|  | Yves.Limbourg@mil.be Vincent.Duchene@mil.be |
| Info | Patrick.haot@mil.be |