| DG H&WB – LDPBW 5 |  |  | INTERN GEBRUIK 21-50223860 24 158 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adjt GENAR Dirk Dirk.Genar@mil.be |  |  |
|  | Adjt GENAR Dirk Dirk.Genar@mil.be |  |  |
| Comd 3 Para + AMT Brasschaat Med LtKol VAN THIELEN J. |  |  |  |
| Rondgang arbeidsarts en LDPBW 05 bij 3 Para op 9 Nov 2021 |  |  |  |
| Codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017), Boek II, Titel I – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. |  |  |  |
| Rondgang arbeidsarts en LDPBW 05 bij 3 Para op 9 Nov 2021 |  |  |  |

Deelnemers:

Hiërarchische lijn:

2IC: Maj  Filip BONNEZ

Infra: DKT Frank DE PRINS

Preventieadviseur arbeidsarts:

Med LtKol Jozef VAN THIELEN

LDPBW05:

Adjt Dirk GENAR – Preventieadviseur

Leden van de representatieve vakorganisaties:

VSOA:

Dhr Steven VAN VLASSELAER

ACV:

Mevr. Tania VAN HOECKE

Rondgang arbeidsarts en LDPBW 05 bij 3 Para op 9 Nov 2021

- Onderstaand kunnen per bezochte locatie de bemerkingen en de positieve elementen worden teruggevonden:

Algemeen

Er is een positieve trend zichtbaar op vlak van orde en netheid in de gangen en de evacuatiewegen.

Alle EHBO-koffers waren afwezig wegens nazicht door de Med Cel op het moment van de rondgang.

Stafblok:

- Het warmteprobleem in het serverlokaal bij het Srt is nog steeds niet opgelost. De WA voor ventilatie of airco werd geweigerd. De brandblusser bij het serverlokaal moet opgehangen worden (in principe buiten het lokaal) en de locatie moet voorzien worden van een pictogram.

Fitness zaal

De CO2-meter is aanwezig en sommige ramen kunnen open gezet worden voor ventilatie.

Infra kijkt na hoe de ventilator geactiveerd kan worden.

Er is geen lavabo: lavabo bij het toilet voorzien, dit is noodzakelijk ikv de hygiene en coronapreventie.

LDPBW adviseert om jaarlijks een controle ‘bevoegd persoon’ uit te voeren op de toestellen die door slijtage of mankement een risico kunnen inhouden voor de gebruiker.

Outdoor sport unit

Dit nieuwe toestel wordt vooral door de schokabsorberende vloer geapprecieerd.

Wapenmagazijn

De arbeidsarts benadrukt nogmaals dat onbeschermd gebruik van het product Nycolube mogelijke gezondheidsrisico’s kan inhouden.
Het dragen van vloeistofdichte handschoenen is noodzakelijk.

Dojozaal

Op de bovenverdieping van de wapenbunker is opnieuw een Dojozaal ingericht.
De twee radiatoren vormen een groot risico bij een val, worp of struikelen.
De afscherming van de scherpe hoeken is onverenigbaar is met de warmteafgifte van de toestellen.
LDPBW adviseert om de radiatoren te vervangen door convectoren die in de wanden kunnen geplaatst worden.

Cie blokken

Algemeen: alle lokalen worden voorzien van nieuwe sloten.

A19

Wc-borstels hebben nog steeds geen houder (zie opmerking vorige rondgang).
De arbeidsarts vraagt met aandrang om deze onhygiënische toestand recht te zetten. Een werknemer die persistent weigert de richtlijnen van het kader en de directe baas op te volgen en daardoor de gezondheid van de klanteenheid in het gedrang brengt, moet volgens de PAAA toch eens, op welke manier dan ook, bestraft worden.

A21

Alle kamers werden voorzien van nieuwe gordijnen.

Verschillende kamers worden geschilderd.

Dak is hersteld.

Radiator op gang eerste verdieping is verplaatst om betere toegang te creëren naar noodtrap.

In de vestiaire van douche op gelijkvloers staan poetsproducten gestockeerd, deze horen hier niet thuis.

Al deze maatregelen hebben de indruk van orde en netheid enorm verbeterd: een mooie verfraaiing van de werkplaats!.

Container wacht MT

Het geluid van de airco wordt als zeer storend ervaren. LDPBW zal een geluidsmeting inplannen volgende zomer.

MT

De smeerput was op het moment van de rondgang niet afgedekt met de voorziene roosters. Hierdoor ontstaat een groot valrisico.

Koordenpiste

Er werd een nieuwe koordenpiste geïnstalleerd en in dienst gesteld.

Mes Offr A28

De arbeidsarts adviseert om ook de buitentrappen te voorzien van antislipstrips.