| 2 Element voor Medische Interventie – Ter Cel Vet/Hyg |  |  | INTERN GEBRUIK 21-50053326 2021-03-18 920 Bijlage(n) 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol ROTTY Geert Geert.Rotty@mil.be |  |  |
|  | 1SgtMaj TERPELLE Ianthe Ianthe.Terpelle@mil.be |  |  |
| DG H&WB LDPBW 05 + Comd DisC Wis |  |  |  |
| Resultaten Waterstaalnames Legionella DisC Wis |  |  |  |
| Referentie: Zie Bijl Y |  |  |  |
| Synthese: Resultaten van de waterstaalnames ter controle op Legionella te BERLAAR op 05 Mar 21 uitgevoerd door Sgt BAETEN en 1KplChef WOUTERS |  |  |  |

Er werd geen legionella gedetecteerd op volgende locaties: Blok O (lokaal 37 mannen), Blok L12 (lokaal 7), Blok L15 Admin (lokaal 18), Blok L11 (lokaal 1), Blok L03 (lokaal 9), Blok L06 (lokaal 9), Blok L10 (lokaal 6 mannen), Blok L13 (lokaal 7 mannen). Dit water KAN gebruikt worden als SANITAIR water.

De resultaten werden via mail meegedeeld aan DG H&WB LDPBW 05 en 1e Ech Infra BERLAAR door 1SgtMaj CORNAND.

De analyses werden uitgevoerd door het labo Hydro/Bromato/Air van de dienst Medico Tech Sp – Ter Cel Vet/Hyg MHKA.

De Territoriale Cel Vet/Hyg 2 EMI is beschikbaar voor verdere inlichtingen.

Lijst met bijlagen: 												(top)

| - Bijlage A: Resultaten wateranalyse – Legionella-analyse volgens normen NF T 90-431 en NF T 90-431/A1. |  |
| --- | --- |
| - Bijlage Y: Lijst met referenties |  |

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant

Referenties (top)

- Staalnames uitgevoerd op 05 Mar 21 door Sgt BAETEN en 1KplChef WOUTERS

DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 / MRCIIST

TECHNISCHE RICHTLIJN KDT DC 3.4.1.3.