| VERSLAG VAN RISICOANALYSE |  |
| --- | --- |
| - IDENTIFICATIE VAN DE OPSTELLER |  |
| Voornaam NAAM : | Marleen MENSELS |
| Graad : Functie : | DKT Preventieadviseur LDPBW 05 |
| iccw : | Adjt Emmanuel VERMEIREN, Preventieadviseur DPBW Ops |
| Referte van de aanvraag : | Mail Head of DG H&WB - IDPBW dd 20 Nov 24 |
| - Onderwerp Vanaf 23 Jan 25 zouden 70 Pax US Forces gehuisvest worden in Berlaar. Het Logt voor het US Pers dient volgens hun specifieke veiligheidsrichtlijnen te gebeuren voor zover deze niet in strijd zijn met de Belgische wetgeving en uiteraard in nauwe Coord met de BEL Def. Via Head of DG H&WB – IDPBW werd daarom aan LDPBW 05 gevraagd om een beoordeling te maken over de leefomstandigheden en de fysieke veiligheid bij het gebruik van blok T en H in Kw OLt Baron van Zuylen van Nyevelt te BERLAAR. In een latere fase (tegen Mei 25) zal er opgeschaald worden naar 1000 US Forces per nacht. Hiervoor worden andere gebouwen/loodsen voorzien die onderwerp zullen zijn van een aanvullende risicoanalyse. |  |
| - REFERTEDOCUMENT(EN) (wetgeving, richtlijnen, …) |  |
| - Wettelijke basis - KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan toeristische logies moeten voldoen - Referenties - DGMR-REG-DSINFR-IDPX 001 Logement in militaire kwartieren - DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-004 Brandveiligheid in militaire infrastructuur - Normen - NBN-EN-ISO7010 - Opmerking Gezien de urgentie moet deze Nota gezien worden als een initieel advies waar de hiërarchische lijn mee aan de slag kan. In een volgende fase kan dit advies nog wijzigen of gedetailleerder worden uitgewerkt. |  |
| - VASTSTELLINGEN - RISICO’S - Een checklist, gebaseerd op Bijl 3 van het Vlaams Logiesdecreet werd als basis voor de analyse gebruikt. De belangrijkste elementen worden hieronder weergegeven. - Tijdens de recce werden blok T en H bezocht. In blok T wordt het Logt voorzien. In Blok H bevindt zich de fitnessruimte die opengesteld zal worden voor de US Forces. Het Kw is momenteel een gesloten Kw. Er wordt nog wel domestiek Logt voor living-in Mil aangeboden en een Onderhouds- en VeiligheidsDetachement (OVD) is aanwezig. - In de huidige toestand is blok T niet geschikt om US Forces in onder te brengen. Dit kan verholpen worden mits enkele aanpassingen. - We lijsten onze bevindingen qua leefomstandigheden en veiligheid hieronder op: - Branddetectie Oorspronkelijk was blok T een kantoorgebouw. Branddetectie is hierdoor niet in alle ruimtes voorzien. Voor logies van meer dan 12 personen is een algemene automatische branddetectie verplicht vanaf 17 Mar 22. Logies die hier niet over beschikken, moeten élke slaapplaats en élke ruimte op het traject tussen slaapplaats en de toegangsdeur van het gebouw uitrusten met minstens 1 autonome branddetector (die voldoet aan de norm EN 14604). - (Nood)uitgangen Het gebouw beschikt over voldoende evacuatiemogelijkheden. Op het gelijkvloers zijn er voldoende nooduitgangen. Er zijn meerdere binnentrappen. Daarnaast zijn er aan de gevel ook meerdere uitschuifbare vluchtladders. Opmerking: In de rechter vleugel van het gebouw staat een serverkast op de evacuatieweg. Er liggen eveneens datakabels op de grond, door het noodraam en langs de vluchtladder welke een noodevacuatie kunnen hinderen. Idealiter worden deze kabels verlegd (langs de bovenkant van het raam?) en in uitbreiding de serverkast verplaatst, zodat de evacuatieweg vrij is van obstakels. - Brandblusmiddelen Er zijn overal brandblusmiddelen voorzien. Deze werden in Okt 24 gekeurd door een externe firma. - Veiligheidsverlichting Het gebouw is uitgerust met voldoende veiligheidsverlichting. Deze moeten gecontroleerd worden op hun goede werking en waar nodig onderhouden/hersteld worden. - Verzamelplaats In het Kw is een verzamelplaats voorzien en aangeduid. - Pictogrammen De pictogrammen i.v.m. brandbestrijding en evacuatie zijn aanwezig. - Evacuatieplan Een evacuatieplan aan de ingang van het gebouw en per niveau ontbreekt. Het evacuatieplan omvat de indeling en bestemming van de lokalen, de ligging van uitgangen, nooduitgangen, verzamelplaats na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen. Strikt genomen dient er in elk slaapvertrek ook een evacuatieplan aanwezig te zijn. - Schriftelijke procedures Alle instructies, zoals ’Wat te doen bij brand?’, dienen in het Engels te worden voorzien. - Zuiverheid en hygiëne Aangezien de T-blok al jaren niet meer in gebruik is, is het absoluut noodzakelijk om de infrastructuur te onderwerpen aan een grondige reiniging. Er dient eveneens aandacht te gaan naar controle op ongedierte en de eventuele bestrijding ervan. - Elektriciteit Er dient een keuring uitgevoerd te worden van zowel laag- als hoogspanning. Afhankelijk van de bestemming, soort gebruik en het aantal verbruikers dient geëvalueerd te worden of de huidige installatie volstaat. Een wildgroei aan verdeeldozen dient vermeden te worden d.w.z. geen openeenvolging van verdeelstekkers: één stopcontact = één verdeelstekker. De laatste keuringsverslagen werden opgevraagd aan het OVD, maar zijn nog niet in ons bezit. Tijdens de recce konden we echter zelf al een aantal kleine problemen vaststellen: kasten niet afgesloten voor onbevoegden, water! in 1 van de kasten, … Een interventie zal nodig zijn om de elektriciteitsinstallatie conform te stellen. - Aanwezigheid asbest In de betrokken blokken (H en T) is geen asbest aanwezig. - Sanitair Het gebouw is niet uitgerust met de nodige sanitaire installaties die bij een logementsplaats horen. Dit zal verholpen worden door buiten het gebouw voldoende sanitair te voorzien. Hierbij dient aandacht geschonken te worden aan de verdeling mannen/vrouwen. Indien het sanitair water wordt afgetapt van de hydranten of het bestaand net moeten deze waterpunten ook gecontroleerd worden door COMOPSMED Vet Dst (legionella, andere patoghenen, …). Bovendien dienen alle huidige aanwezige sanitaire installaties grondig gereinigd te worden. In de mannentoiletten (eerste verdiep, rechter vleugel) hangt een ‘doorstromer’ om de lavabo van warm water te voorzien. Gezien het toestel al een lange tijd niet meer wordt gebruikt, vormt dit een reëel brandrisico. Daarom wordt er geadviseerd om dit toestel weg te laten halen. - Drinkwater Er dienen staalnames genomen te worden van de verschillende aftappunten door de Vet Dst vóór het Logt in gebruik wordt genomen. Zo krijgt men uitsluitsel over de kwalitiet van het water. - Horeca Men dient erop toe te zien dat het aangeboden voedsel voldoet aan de voedselveiligheid (verificatie HACCP regels door COMOPSMED Vet Dst). - Temperatuur Het gebouw is voorzien van een werkende gasolie-verwarmingsinstallatie. Zowel de cv-installatie als de stookolietank zijn onderworpen aan onderhoud en keuringen. Er dient nagegaan te worden of dit ook effectief werd uitgevoerd. De attesten werden aangevraagd bij het OVD. - Verlichting De buitenverlichting werd tijdens deze recce niet bekeken. Aangezien er geen scheiding is tussen voertuigen en voetgangers, is het raadzaam om dit alsnog te evalueren. - Intern verkeersplan Indien een Hy Vtg géén hoorbaar achteruitrijalarm heeft, is het aangewezen een gids aan te duiden die aangeeft wanneer het veilig is om achteruit te rijden. Het is raadzaam organisatorische maatregelen te nemen om te voorkomen dat BEL Pers het werkgebied van de vorkheftruck betreedt. Als hun aanwezigheid toch noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, moeten passende maatregelen worden genomen: - Informeer Pers over de gevaren en geef instructies voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, - Verbied staan tussen of in de buurt van de cargo (minstens 2 tot 3 m), - Zorg ervoor dat de lading te allen tijde zichtbaar blijft voor de bestuurder, - Indien nodig, de gevarenzone afbakenen, - Toezicht houden op de genomen maatregelen. - Waarschuwing Een vast telefoontoestel om de hulpdiensten in geval van nood te verwittigen, is niet aanwezig in het gebouw. Geadviseerd wordt dit te voorzien. - EHBO Een verbanddoos is niet aanwezig. Aangezien er ook Bel Mil tewerkgesteld zullen worden in blok T, is het toch raadzaam om een verbanddoos te voorzien in het gebouw. Een AED is aanwezig aan de Logt blok M. - Omgeving Naast de T-blok ligt een opvangcentrum voor vluchtelingen uit verschillende landen. De aanwezigheid van US Forces kan gevoelig liggen bij sommige bevolkingsgroepen en een trigger zijn voor conflicten. Het lijkt opportuun dat men dit gegeven niet naast zich neerlegt en mogelijke scenario’s in beschouwing neemt. De kazerne ligt in een woonwijk. Militaire activiteit in de omgeving zal de buurtbewoners niet ontgaan. Het is raadzaam om ook hen in te lichten. Daarnaast wordt er in het Kw nog domestiek Logt georganiseerd voor Bel Mil. Ook hier dient de nodige aandacht geschonken te worden aan afspraken tussen BEL en US Forces. - Fitness – Blok H Het is raadzaam om het materiaal in de fitness te inventariseren. Bovendien dient het materiaal geïnspecteerd te worden door een bevoegd persoon (PTI). De instructies in blok H dienen ook in het Engels te worden voorzien. - Risico’s bij de inzet van de FP De aanwezigheid van US troepen en Mat kan mogelijk aanleiding geven tot protesten of zelfs aanslagen/sabotage. Ondanks het feit dat Force Protection tot de basis-taken van de Gev E behoort, dient een analyse uitgevoerd te worden omwille van de specifieke opdracht waarvoor het betrokken Det tewerkgesteld wordt. |  |
| - AANBEVELINGEN In de huidige toestand is blok T niet geschikt om Logt te voorzien voor 70 personen. Volgende preventiemaatregelen dienen te worden getroffen: - De onderstaande inspectie-/keuringsverslagen werden opgevraagd aan het Det OVD. Van zodra we over de meest recente verslagen beschikken, zullen we de resultaten en de eventueel aanbevolen/noodzakelijke interventies communiceren: - elektrische installaties (zowel hoog- als laagspanning) - automatische branddetectie, brandmeldcentrale,… - brandblusmiddelen (brandblussers/hydranten/haspels/…) - veiligheidsverlichting - brandladders - drinkwateranalyses - legionella - verwarmingsinstallatie - ongediertebestrijding - Eventueel inspectieverslag/onderhoudsverslag van AED - De bestemming van de lokalen (bureel, Logt, opslag, ontspanningsruimte,…) in het gebouw dient zo snel mogelijk bepaald te worden, opdat de vereiste aanpassingen op vlak van brandpreventie kunnen geïmplementeerd worden. - Opmaken van een intern noodplan, zeker voor brand. - Brandpreventie en -evacuatie: extra rookmelders plaatsen, vrijmaken evacuatiewegen, evacuatieplannen voorzien, instructies in het Engels aan alle ingangen uithangen, … - Uitnodigen van de lokale brandweercommandant of zijn afgevaardigde voor het uitvoeren van een brandrondgang alvorens het Logt in gebruik genomen wordt. - Uitnodigen COMOPSMED Vet Dst voor Ctl sanitair water & horeca. - Reinigen van de volledige infrastructuur: lokalen, sanitair, bar,… - Verwijderen ‘doorstromer’ in toiletten - Evalueren buitenverlichting - Intern verkeersplan opleggen - Het plaatsen van een vast telefoontoestel op een goed zichtbare centrale plaats in het gebouw. De nodige TfNrs en instructies dienen in het Engels ter hoogte van het toestel te worden aangebracht. - Voorzien van een EHBO-koffer - Voorzien van een lijst met POC voor diverse aspecten: infra, Mil veiligheid, preventie, medisch, … - Communicatie met betrokken partijen burger (via noodplanningscoördinator): brandweer, politie, asielcentrum, BEL Mil domestiek Logt,… - Inventaris van fitnessmateriaal en het materiaal laten inspecteren door een bevoegd persoon (PTI). - Een SACO coördinatie Doc dient opgesteld te worden met de verantwoordelijkheden van BEL Def en US Forces. - Bij een arbeidsongeval met BEL Mil dient LDPBW 05 hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht. - Voor de BEL Mil (FP, RLS, OVD, …) werkzaam in het Kw dient een risicoanalyse opgemaakt te worden. - Het geven van een uitgebreide veiligheidsbriefing aan al het Pers dat zal gebruik maken van het Logt en dit voordat de eerste maal overnacht wordt. Daarbij dient zeker de interne noodplanning verduidelijkt te worden, dienen de correcte nooduitgangen aangeduid te worden, moet het correcte gebruik van de aanwezige brandblusmiddelen uitgelegd worden, moeten de verschillende alarmsignalen getoond worden en de verantwoordelijkheden op het verzamelpunt verduidelijkt worden. Deze briefing kan eventueel gevolgd worden door een begeleide evacuatie-oefening. - Het plaatsen van sanitaire containers (zowel douches als toiletten) in voldoende aantallen, gescheiden voor mannen en vrouwen. Deze dagelijks laten reinigen. Voorzie handzeep in de toiletten. - In orde stellen van de elektriciteitsinstallatie - Het voorzien van extra punctuele verlichting in bepaalde zones, zodat bij het doven van de hoofdverliching indien nodig toch nog bepaalde activiteiten mogelijk zijn en er een minimum aan verlichting is om zich te oriënteren bij nacht, bv. bij toiletbezoek. De goede werking van de bestaande verlichting laten nakijken door het OVD. - Een afvalbeleid uitwerken iccw contracttant. - Geadviseerd wordt om de preventieadvsieur te betrekken bij al de volgende fases van de Ops. |  |
| - Conclusie LDPBW 05 Mits een aantal acties is het mogelijk om in blok T een veilig en comfortabel logement te voorzien. LDPBW 05 kan hiervoor dan ook enkel maar een gunstig advies geven indien minimum aan de benodigde organisatorische en structurele maatregelen uit Par 5 voldaan wordt. Deze risicoanalyse dient in een volgende fase verder uitgewerkt te worden. LDPBW 05 wenst dan ook betrokken te worden bij het verdere verloop van de Ops en is beschikbaar voor meer gedetailleerd advies indien nodig. |  |