| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | INTERNAL USE 25-00134226 2025-08-20 Archieflijn : 24 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maj VANWEZER Toon Toon.Vanwezer@mil.be |  |  |
|  | Administratieve Deskundige B2 VERSTRAELEN Leen Leen.Verstraelen@mil.be |  |  |
| DG H&WB + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse Onderhouds-Ctl van Branddetectie door EDTC Fa VEOLIA_2025 – 29BnLog. Betreft: Attesten dd. 14Jun2025. |  |  |  |
| Referentie: onderhoud branddetectie 2025 |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” en het Comdo informeren over de situatie na een uitgevoerde onderhouds-Ctl van de branddetectie in Kw Den Troon Grobbendonk. |  |  |  |

Op 14Jun2025 voerde het EDTC “Fa VEOLIA” een jaarlijkse onderhouds-Ctl uit van de branddetectie in ons Kw Den Troon Grobbendonk in volgende installaties:

B2: At Pl MaintMat

C1: At Pl MaintVtg Lt + At ElecMec

C2: At Pl MaintVtg Hy

C3: 10CieRavTpt Stafblok + At Maint

L2: At Houtbewerking

A08 : opslag JC Kl III

MB4: Blok Kl III

MG21: Sportdienst – Fitness

T2: Wachtlokaal

A07 : Loods Kl III

De volgende opmerkingen zijn te lezen op de verslagen:

In Loods A08 werden de detectoren getest maar kwamen niet in alarm, de batterijen werden vervangen en hiermee werd het euvel opgelost.

In Bijl A vindt U het onderhoudsattest met hun bevindingen terug alsook een grondplan met de liggingen van de branddetectiepunten.

Lijst met bijlagen:	(top)

| Onderhoudsattest branddetectie |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Toon VANWEZER
Majoor 
Korpscommandant a.i.

Onderhoudsattest + grondplan	(top)

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc Off Mgt |
|  | DFF |
| Info | 2IC |
|  | COMD 230CIEMAT + COMD 10CIERAVTPT |
|  | S2 - WACHTPERSONEEL |