2 Element voor Medische Interventie Ter Cel Vet/Hyg

Datum: Zie handtekening

MITS: 17-50068228

Pagina(’s): 1

Arch: D 01

Archieflijn  98

Aan	Comd Dis C Ws BERLAAR 
	LDBPW 5

Onderwerp:	Resultaten Wateranalyses Dis C Ws BERLAAR

| Ref: | - Staalnames uitgevoerd door 1SgtMaj CORNAND op 04Sep17. - Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending - Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie - Algemeen waterverkoopreglement 2014 |
| --- | --- |

Synthese: Resultaten van de wateranalyses Dis C Ws Berlaar.

Teneinde een overzicht te behouden over de waterkwaliteit binnen een Mil Kw, worden op regelmatige basis, steekproefsgewijs, waterstalen genomen door de Vet Dst. De analyseresultaten van de geteste waterpunten dienen hierbij als referentie voor andere waterafnamepunten in het Kw.

Gelieve de resultaten in onderwerp als bijlage te willen vinden.

Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER op volgende locatie: Afwas (lavabo) - Blok O Mess.

De Territoriale Cel Vet / Hyg houdt zicht ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen

- Bijlage A: Resultaten van controles van de waterkwaliteit Dis C Ws BERLAAR op 04Sep17.

Wouter WEUTS
Geneesheer Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant