29BnLog

Datum: Zie handtekening

DocID: 19-50146808

Pagina(’s): 1 (+ 01 Bijl)

Arch: A 03

Archieflijn  17

Aan	LDPBW 05

Onderwerp:	Asbestsanering kleine container door Fa VIABUILD in 29 Bn Log – 17Jun2019.

Betreft:	Verslag uitvoering en meting asbestvezels tijdens de werken.

| Ref: | Nota 19-50138361 Asbestsanering door gespecialiseerde Fa - Prev Maatr. Kick-off meeting DGMR CIS&Infra en Fa Viabuild dd 06Jun2019. |
| --- | --- |

Synthese: Ons hoger gelegen echelon, inzake “Welzijn op het Werk”, informeren betreffende de uitvoering van de asbestsanering van een kleine container aan blok 22 en de metingen van asbestvezels tijdens de werken.

Op 17Jun2019 heeft de Fa VIABUILD een sanering van een kleine container, waarin asbesthoudend Mat was gestort in ons containerpark, uitgevoerd. De container werd preventief aan blok 22 geplaatst en afgebakend met een perimeter (no-go-zone). Alle mogelijke preventiemaatregelen werden uitgelegd en verspreid met nota in Ref 1.

De werkzaamheden werden volledig conform de richtlijnen uitgevoerd volgens de techniek “eenvoudige handelingen”. Er deden zich geen problemen voor en de gespecialiseerde             Fa FIBRECOUNT heeft voortdurende luchtmetingen uitgevoerd om de concentratie asbestvezels in de lucht op te volgen. De bovengrens van 0,010 vezels/m³ werd niet overschreden.

In Bijl A vindt U het analyseverslag op concentratie schadelijke vezels terug.

Lijst van de bijlagen

- Bijl A

Peter CONSTANDT
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant