2 Element voor Medische Interventie Ter Cel Vet/Hyg

Datum: Zie handtekening

DocID: 19-50124625

Pagina(’s): 1 (+ 01 Bijl)

Arch: D 01

Archieflijn: 98

Aan	Comd DisC Ws 
	LDBPW 5

Onderwerp:	Resultaten Waterstaalnames Legionella Te DisC Ws BERLAAR

| Ref: | Staalnames uitgevoerd op 25 Apr 19 door 1KplChef WOUTERS. DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 / MRCIIST. TECHNISCHE RICHTLIJN KDT DC 3.4.1.3. |
| --- | --- |

Synthese: Resultaten van de waterstaalnames ter controle op Legionella te BERLAAR op 
25 Apr 19 uitgevoerd door 1KplChef WOUTERS.

Er werd geen legionella gedetecteerd op volgende locaties: Blok L12 (lokaal 7) en Blok L15 (lokaal 18). Het water is GESCHIKT als SANITAIR water.

De resultaten werden via mail meegedeeld aan AdjtMaj VAN HELLEPUTTE Johan door 1Sgt Maj CORNAND.

De analyses werden uitgevoerd door het labo Hydro/Bromato/Air van de dienst Medico Tech Sp Ter Cel Vet/ Hyg MHKA.

De territoriale Cel Vet/Hyg 2 EMI is beschikbaar voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen

- Bijlage A: Resultaten wateranalyse – Legionella-analyse volgens normen NF T 90-431 en NF T 90-431/A1.

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant