## RA MT
titel RIE
Proces/ activiteit via MUOPO | Gevaren | Kans | Blootstelling | Effect | mogelijke risicoscore R=WxBxE | Resultaat | Analyse en preventieve maatregelen (reeds genomen of gepland ) | Kans | Blootstelling | Effect | aangepaste risicoscore R=WxBxE | Resultaat
|  | W | B | E | R |  |  | W | B | E | R
1. MENS
1.1 | Gebrek aan opleiding en ervaring | 6 | 3 | 3 | 54 | aandacht vereist | Enkel opgeleid personeel wordt tewerk gesteld in de werkplaats. Nieuwe personeelsleden worden in hun beginperiode (stage, evaluatieperiode of nieuw in de eenheid/werkplaats) steeds begeleid en goed geïnformeerd door de werkplaatsoverste. tijdens het informeren wordt extra aandacht geschonken aan: - veilig gebruik van arbeidsmiddelen en producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE); - werkmethode en duidelijke afspraken tijdens gevaarlijke processen. | 1 | 3 | 3 | 9 | aanvaardbaar risico
1.2 | Verkeerd gebruik van producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | Aanwezigheid van safety data sheets (SDS). Aanwezigheid van veiligheidsinstructiekaarten (VIK). Sensibilisatie personeel. | 0.5 | 6 | 3 | 9 | aanvaardbaar risico
1.3 | Verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen | 6 | 6 | 15 | 540 | werken stoppen | Aanwezigheid van handleiding met onderhoudsinstructies. Aanwezigheid van veiligheidsinstructiekaarten. Sensibilisatie personeel. | 0.5 | 6 | 15 | 45 | aandacht vereist
1.4 | onoplettendheid door vermoeidheid en/of werkdruk. | 6 | 3 | 3 | 54 | aandacht vereist | Taken verdelen. Duidelijke afspraken maken met collega's en klanten. Organisatie: voldoende personeel te voorzien. | 0.2 | 3 | 3 | 1.8 | aanvaardbaar risico
1.5 | Het betreden van de werkplaats door onbevoegd personeel. | 6 | 2 | 3 | 36 | Aandacht vereist | Verbodsteken aan poort/deur 'verboden voor onbevoegden'. Vermelding aan de poort/deur van 'eerst aanmelden aan het bureel van de werkplaatsoverste'. Gevarenzones op de grond markeren. | 0.1 | 2 | 3 | 0.6 | aanvaardbaar risico
2. UITRUSTING
2.1 | niet aangepaste collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM/PBM) voor het gebruik van PMGE | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | Voorzien van plaatselijke afzuigsystemen. Voorzien van conforme veiligheidskasten met nodige signalering aan de kast en aan het lokaal. Voorzien van de nodige PBM voor het gebruik van elk PMGE. | 0.5 | 6 | 3 | 9 | aanvaardbaar risico
2.2 | niet aangepaste collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM/PBM) voor het gebruik van arbeidsmiddelen | 6 | 6 | 7 | 252 | directe verbetering vereist | Voorzien van grondmarkeringen van de gevarenzones. Voorzien van de nodige PBM voor het gebruik van arbeidsmiddelen. Voorzien van een conforme veiligheidsladder. Voorzien van een conforme kleine rolsteiger met platform bestemd voor de werken aan de vrachtwagens met de mogelijkheid tot het dragen van een zwaardere last. | 0.5 | 6 | 7 | 21 | aandacht vereist
2.3 | geen adequate opslagruimte voorzien voor PMGE | 6 | 10 | 3 | 180 | Maatregelen vereist | Voorzien van een conforme veiligheidskast (met afzuiging) met nodige signalering aan de kast en aan het lokaal. Opslag gasflessen te voorzien. Lekbak te voorzien voor dagvoorraad. | 1 | 10 | 3 | 30 | Aandacht vereist
2.4 | Onbeschikbaarheid van werkkledij en het reiniging ervan | 6 | 6 | 1 | 36 | Aandacht vereist | Gepaste mechanisch werende werkkledij en veiligheidsschoenen voorzien. Voorzien van brandwerende kledij voor de laswerkzaamheden. Mogelijkheid voorzien om de vervuilde werkkledij apart te kunnen reinigen. | 1 | 6 | 1 | 6 | aanvaardbaar risico
2.5 | Onbeschikbaarheid van materiaal eerste zorgen | 6 | 3 | 3 | 54 | aandacht vereist | Voorzien van 02 EHBO-kisten. Voorzien van een oogspoeldouche. Voorzien van een oogspoelfles. Voorzien van de nodige pictogrammen aan de eerste hulpmiddelen. Voorzien van een jaarlijkse inspectie voor de vervanging van vervallen producten. | 1 | 3 | 3 | 9 | aanvaardbaar risico
2.6 | Onbeschikbaarheid van (gescheiden) sanitair | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | Voorzien van douches, toiletten en omkleedruimte. Voorzien van het onderhoud van het sanitair. Voorzien van gescheiden sanitair vrouwelijk/mannelijk personeel. | 0.1 | 6 | 1 | 0.6 | aanvaardbaar risico
2.7 | Onbeschikbaarheid van de nodige hulpmiddelen voor een vlotte uitvoering van de taken. | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | Voorzien van voldoende hulpmiddelen zoals stofzuigers, gereedschapskarretjes, rolbedden, roltafels met opvang voor het uitlekken van olie. Smeerput wordt NIET gebruikt. | 0.1 | 6 | 1 | 0.6 | aanvaardbaar risico
3. OMGEVING
3.1 | temperatuursinvloed van extreme koude of warmte op Mat en Pers | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | Aanwezigheid van verwarming. Ventilatiemogelijkheden - hetzij kunstmatig hetzij natuurlijk -tijdens warme dagen. Voorzien van drinkwater. | 0.1 | 6 | 1 | 0.6 | aanvaardbaar risico
3.2 | Onvoldoende luchtkwaliteit | 6 | 6 | 7 | 252 | directe verbetering vereist | Een goede werking van de plaatselijke afzuiginstallatie voorzien. Ventilatiemogelijkheden zowel in de werkplaats als in de burelen voorzien. Burelen en werkplaats zijn gescheiden ruimtes. Voor de installatie van de laswerkzaamheden een lokale afzuiging voorzien. | 1 | 6 | 7 | 42 | aandacht vereist
3.3 | Ontstaan van Legionella in douches | 6 | 2 | 3 | 36 | Aandacht vereist | Na lange stilstand van het water in de douches een hotflush uitvoeren of controle en/of actie door bevoegde dienst. | 0.1 | 2 | 3 | 0.6 | Aanvaardbaar Risico
3.4 | vervuilde omgeving door gebrek aan orde en poetsbeurten in burelen/werkplaats | 6 | 3 | 3 | 54 | aandacht vereist | poetsbeurten te voorzien in de burelen en sanitair. Poets- en opruiming van obstakels op regelmatige basis door het personeel te voorzien in de werkplaats. Voldoende opslagplaats te voorzien voor het bewaren van orde. | 0.1 | 3 | 3 | 0.9 | aanvaardbaar risico
3.5 | gebrek aan correcte afvalverwerking | 6 | 3 | 1 | 18 | aanvaardbaar risico | Gescheiden afvalverwerking voorzien voor het afval Metalen (gesloten) koffer voorzien voor de met olie doordrenkte vodden. Spillkits te voorzien. | 0.1 | 3 | 1 | 0.3 | aanvaardbaar risico
3.6 | lawaai | 6 | 3 | 7 | 126 | maatregelen vereist | Voorzien van wegwerpoordopjes aan de ingang voor externen/bezoekers. Burelen en werkplaats zijn gescheiden. Adequate gehoorbescherming voorzien voor de verschillende processen (slijpen, draaibank, boren, gebruik compressor). | 0.1 | 3 | 7 | 2.1 | aanvaardbaar risico
3.7 | gebrek aan adequate verlichting | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | voldoen aan de gemiddelde verlichtingssterkte van 500 Lux hetzij door daglicht hetzij door adequate kunstverlichting. voorzien van voldoende aantal oplaadbare looplampen. | 0.1 | 6 | 1 | 0.6 | aanvaardbaar risico
3.8 | Elektrische gevaren | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | Keuringen installaties conform AREI II voorzien. Bij aansluitingen controle door BA5 te voorzien. | 1 | 6 | 3 | 18 | aanvaardbaar risico
3.9 | Brandgevaar | 6 | 6 | 7 | 252 | directe verbetering vereist | Voorzien van aangepaste brandbestrijdings- en branddetectiemiddelen met de voorziene keuringen. Voorzien van evacuatiewegen en aanduidingen. Broeieffect te vermijden door met olie doordrenkte stoffen in de gesloten metalen kist te gooien. Rookverbod. | 1 | 6 | 7 | 42 | aandacht vereist
3.10 | Gebrek aan ergonomie | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | Voorzien van verrijdbare ligmatten. voorzien van rolsteiger met platform voor het werken aan vrachtwagens. Voorzien van voldoende plaats rond de machines. Comfortabele werkhoogte aan de machines. | 0.1 | 6 | 3 | 1.8 | aanvaardbaar risico
4. PRODUCT
4.1 | gebruik van risicovolle/gemechaniseerde arbeidsmiddelen | 6 | 6 | 15 | 540 | werken stoppen | Voorzien van de nodige instructies (handleiding en VIK). Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen. Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Betrokkenheid van de preventiedienst bij het ontvangen van nieuwe (gemechaniseerde) arbeidsmiddelen. Sensibilisatie personeel. Proper houden van de arbeidsmiddelen. Technische Arbeidsmiddelen enkel te gebruiken na de in dienst stelling. Enkel het arbeidsmiddel gebruiken wanneer deze voldoen aan alle nodige essentiële eisen inzake veiligheid en gezondheid. Voorzien van de nodige keuringen en inspecties. | 0.5 | 6 | 15 | 45 | aandacht vereist
4.2 | Gebrek aan keuringen/inspecties van de betrokken arbeidsmiddelen. | 6 | 2 | 3 | 36 | aandacht vereist | Voorzien van lijst (inventaris) van de te keuren arbeidsmiddelen + opvolging en markering ervan. Voorzien van de nodige keuringen door externe diensten. Voorzien van de nodige inspecties door intern bevoegd personeel. | 1 | 2 | 3 | 6 | aanvaardbaar risico
4.3 | Gebruik van producten met gevaarlijke eigenschappen | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | Voorzien van de nodige instructies (SDS en veiligheidsinstructiekaart). Schadelijke producten vervangen door minder schadelijke producten. Voorzien en gebruik makend van collectieve beschermmiddelen zoals een (plaatselijke) afzuiginstallatie. Voorzien en gebruik makend van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorzien van een conforme veiligheidskast met de nodige signalisatie Oude PMGE niet meer gebruiken en afvoeren. Betrokkenheid van de preventiedienst bij het ontvangen van nieuwe producten met gevaarlijke eigenschappen. Waarschuwingspictogrammen en GHS-pictogrammen voorzien. Sensibilisatie personeel. | 1 | 6 | 3 | 18 | aanvaardbaar risico
4.4 | Morsen van producten met gevaarlijke eigenschappen | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | Spill kits voorzien. Beheer gescheiden afval. | 3 | 6 | 1 | 18 | aanvaardbaar risico
5. ORGANISATIE
5.1 | Verkeerde inrichting werkpost | 3 | 2 | 3 | 18 | aanvaardbaar risico | Inplantingsplan voorzien met de inplanting van alle technische arbeidsmiddelen en risicovolle zones. | 0.5 | 2 | 3 | 3 | aanvaardbaar risico
5.2 | Gebrek aan uitbatingsprocedure (inventarissen bijhouden, in dienst stellingen, onderhoud/inspecties opvolgen) | 6 | 1 | 3 | 18 | aanvaardbaar risico | Opstellen en bijhouden van inventarissen PMGE en arbeidsmiddelen. Bij de intrede van een PMGE of arbeidsmiddel de preventiedienst verwittigen. Voorzien van de nodige keuringen en interne inspecties. | 0.1 | 1 | 3 | 0.3 | aanvaardbaar risico
5.3 | gebrek aan opvolging werksituatie (opvolging actiepunten risicoanalyse) | 3 | 2 | 7 | 42 | aandacht vereist | Opmaak en opvolging risico analyse en uitvoering van de nodige acties. Indien alle processen gekend het opmaken van een taakrisicoanalyse. Voldoende personeel voorzien. Nieuwe werkomstandigheden communiceren met preventiedienst. Enkel de taken uitvoeren eigen aan de werkpost. | 0.1 | 2 | 7 | 1.4 | aanvaardbaar risico
5.4 | Gebrek aan sensibilisering/informeren van het (nieuw) personeel | 6 | 2 | 3 | 36 | aandacht vereist | sensibilisering van het personeel inzake gebruik PMGE, gebruik gevaarlijke arbeidsmiddelen, manueel hanteren van lasten, gebruik PBM, werkmethode dienstongeval. | 3 | 2 | 3 | 18 | aanvaardbaar risico
Opgemaakt op datum van 03/12/2021
Door PA LDPBW 06
Adjt Haentjens Kathy

## scores
0.1 | 0.2 | 1 | Aanvaardbaar Risico
0.2 | 0.5 | 3 | Aandacht vereist
0.5 | 1 | 7 | Maatregelen vereist
1 | 2 | 15 | Directe verbetering vereist
3 | 3 | 40 | Werken stoppen
6 | 6 | 100
10 | 10
Waarschijnlijkheidsscore | Blootstellingscore | Effect van de schade/letsel/slechte publiciteit | Risicoscore
0,1--Bijna niet denkbaar | 0,2 uitzonderlijk zeldzaam (<1 per jaar ) | 1----EHBO, schade < €250 | R<20---------------Aanvaardbaar Risico
0,2--Praktisch onmogelijk | 0,5--Zeer zelden (1 x per jaar) | 3----tijdelijke arbeidsongeschiktheid, schade: €250-€2500 | 20<R<70-----------Aandacht vereist
0,5--Denkbaar, maar onwaarschijnlijk | 1---Zelden (enkele malen per jaar) | 7----blijvende arbeidsongeschiktheid <25%, schade €2500-25000 | 70<R<200----------Maatregelen vereist
1----Onwaarschijnlijk, grensgeval | 2---Soms (maandelijks) | 15---arbeidsongeschiktheid 25%-66 %, schade €25000-€125000 | 200<R<400---------Directe verbetering vereist
3----Ongewoon | 3---Af en toe (Wekelijks) | 40---1 dode arbeidsongeschiktheid >66% of EEN dode, schade €125000-€250000 | R>400---------------Werken stoppen
6----Zeer goed mogelijk | 6---Regelmatig (Dagelijks) | 100 meerdere doden, schade > €250000
10---Te verwachten | 10--Voortdurend
result | uitleg
aanvaardbaar risico
0 | aanvaardbaar risico
20 | aandacht vereist
70 | maatregelen vereist
200 | directe verbetering vereist
400 | werken stoppen

## Actiepunten
Proces/ activiteit via MUOPO | Gevaren | Analyse en preventieve maatregelen (reeds genomen of gepland ) | Actiepunten voor uitvoering PA LDPBW 06 voor uitvoering betrokken dienst eenheid
1. MENS
1.1 | Gebrek aan opleiding en ervaring | Enkel opgeleid personeel wordt tewerk gesteld in de werkplaats. Nieuwe personeelsleden worden in hun beginperiode (stage, evaluatieperiode of nieuw in de eenheid/werkplaats) steeds begeleid en goed geïnformeerd door de werkplaatsoverste. tijdens het informeren wordt extra aandacht geschonken aan: - veilig gebruik van arbeidsmiddelen en producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE); - werkmethode en duidelijke afspraken tijdens gevaarlijke processen. | Georganiseerd onthaal (onthaalbrochure, …) waarbij de risico's van de werkpost worden mede gedeeld.
1.2 | Verkeerd gebruik van producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) | Aanwezigheid van safety data sheets (SDS). Aanwezigheid van veiligheidsinstructiekaarten (VIK). Sensibilisatie personeel. | Veiligheidsinstructiekaarten opmaken. Beschikbaarheid SDS per product. Sensibilisatie personeel.
1.3 | Verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen | Aanwezigheid van handleiding met onderhoudsinstructies. Aanwezigheid van veiligheidsinstructiekaarten. Sensibilisatie personeel. | Handleidingen opzoeken en ter beschikking stellen. Verouderde instructiekaart te vervangen door nieuwe. Sensibilisatie personeel.
1.4 | onoplettendheid door vermoeidheid en/of werkdruk. | Taken verdelen. Duidelijke afspraken maken met collega's en klanten. Organisatie: voldoende personeel te voorzien. | Er is een hoge werkdruk voor het personeel in de MT, steeds voldoende personeel te voorzien.
1.5 | Het betreden van de werkplaats door onbevoegd personeel. | Verbodsteken aan poort/deur 'verboden voor onbevoegden'. Vermelding aan de poort/deur van 'eerst aanmelden aan het bureel van de werkplaatsoverste'. Gevarenzones op de grond markeren. | verbodsteken en de vermelding aanbrengen. Gevarenzones markeren op de grond.
2. UITRUSTING
2.1 | niet aangepaste collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM/PBM) voor het gebruik van PMGE | Voorzien van plaatselijke afzuigsystemen. Voorzien van conforme veiligheidskasten met nodige signalering aan de kast en aan het lokaal. Voorzien van de nodige PBM voor het gebruik van elk PMGE. | plaatselijke afzuiging (uitlaat Vtg) is voorzien maar voor de laswerkzaamheden moet er nog lokale afzuiging voorzien worden. veiligheidskast is besteld maar nog niet geleverd. Bij levering kast de afzuiging voorzien en de PMGE erin plaatsen met in de nabijheid VIK en signalering op de veiligheidskast met GHS-pictogrammen en op het lokaal met de waarschuwingspictogrammen. Een lijst (inventaris) met de gebruikte PMGE opmaken en bezorgen aan LPDBW voor het bepalen van de juiste PBM's. chemisch bestendige handschoenen, veiligheidsbrillen dienen ASAP besteld/geleverd te worden. De wasbak en versleten kast dienen vervangen te worden. | GHS-etiket | waarschuwings- pictogram
2.2 | niet aangepaste collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM/PBM) voor het gebruik van arbeidsmiddelen | Voorzien van grondmarkeringen van de gevarenzones. Voorzien van de nodige PBM voor het gebruik van arbeidsmiddelen. Voorzien van een conforme veiligheidsladder. Voorzien van een conforme kleine rolsteiger met platform bestemd voor de werken aan de vrachtwagens met de mogelijkheid tot het dragen van een zwaardere last. | Grondmarkeringen aan te brengen. Een lijst (inventaris) met de arbeidsmiddelen opmaken en bezorgen aan LPDPBW voor de in dienst stelling, voor de opmaak van veiligheidsinstructiekaarten (i.s.m. de gebruiker) en voor het bepalen van de nodige PBM. Conforme veiligheidsladder (Max 2 meter) met kwaliteitslabel bestellen. Conforme rolsteiger met kwaliteitslabel bestellen, rekening houdende met de extra belasting van zwaardere wisselstukken van een vrachtwagen. Oude ladder in de werkplaats afvoeren en NIET gebruiken.
2.3 | geen adequate opslagruimte voorzien voor PMGE | Voorzien van een conforme veiligheidskast (met afzuiging) met nodige signalering aan de kast en aan het lokaal. Opslag gasflessen te voorzien. Lekbak te voorzien voor dagvoorraad. | Zie Opm 2.1. De opslagplaats voor gasflessen is voorzien achteraan op de parking van de Mil voertuigen. Deze dient steeds proper gehouden te worden en regelmatig de bladeren op te ruimen. Volle en lege gasflessen worden gescheiden en een duidelijk onderscheid maken.
2.4 | Onbeschikbaarheid van werkkledij en het reiniging ervan | Gepaste mechanisch werende werkkledij en veiligheidsschoenen voorzien. Voorzien van brandwerende kledij voor de laswerkzaamheden. Mogelijkheid voorzien om de vervuilde werkkledij apart te kunnen reinigen. | Werkkledij is voorzien. Brandwerende kledij voor de laswerkzaamheden moet nog bepaald en voorzien worden. Vervuilde werkkledij dient gescheiden gewassen te worden van de persoonlijke kledij. Hierbij het advies dat de kledij op de werkplek kan gewassen worden, er is een wasmachine aanwezig en in gebruik.
2.5 | Onbeschikbaarheid van materiaal eerste zorgen | Voorzien van 02 EHBO-kisten. Voorzien van een oogspoeldouche. Voorzien van een oogspoelfles. Voorzien van de nodige pictogrammen aan de eerste hulpmiddelen. Voorzien van een jaarlijkse inspectie voor de vervanging van vervallen producten. | EHBO-kisten zijn besteld, van zodra geleverd deze ophangen en voorzien van het nodige pictogram. 2 kistjes in werkplaats MG 09 t.h.v. burelen en waterpunt + 1 kistje voor de dispatch MG 16 t.h.v. burelen. Oogspoeldouche is op advies van de arbeidsarts, deze moet nog besteld en geïnstalleerd worden t.h.v. het reeds voorziene waterpunt. Ook een oogspoelfles te plaatsen in het magazijn MG 09 t.h.v. veiligheidskast. Pictogrammen op te hangen van de Eerste hulpmiddelen. | Picto EHBO-kist | Picto oogspoel- douche/fles
2.6 | Onbeschikbaarheid van (gescheiden) sanitair | Voorzien van douches, toiletten en omkleedruimte. Voorzien van het onderhoud van het sanitair. Voorzien van gescheiden sanitair vrouwelijk/mannelijk personeel. | Douches, toiletten en omkleedruimte is voorzien, alsook het onderhoud ervan. De wastafel met versleten opbergkast dienen vervangen te worden.
2.7 | Onbeschikbaarheid van de nodige hulpmiddelen voor een vlotte uitvoering van de taken. | Voorzien van voldoende hulpmiddelen zoals stofzuigers, gereedschapskarretjes, rolbedden, roltafels met opvang voor het uitlekken van olie. Smeerput wordt NIET gebruikt. | De enige stofzuiger in de MT is beschadigd (wiel ontbreekt + elektrische draden). Deze vervangen door nieuw exemplaar. 3 gereedschapskarretjes zijn besteld. 1 rolbed is aanwezig, nog één bijkomende te bestellen (3 techniekers aanwezig). 2 roltafels met opvangbak en afvoer voor het uitlekken van olie te bestellen. Smeerput is niet conform en mag dus NIET gebruikt worden.
3. OMGEVING
3.1 | temperatuursinvloed van extreme koude of warmte op Mat en Pers | Aanwezigheid van verwarming. Ventilatiemogelijkheden - hetzij kunstmatig hetzij natuurlijk -tijdens warme dagen. Voorzien van drinkwater. | geen airco aanwezig maar men kan voldoende ventileren tijdens warme dagen. Het leidingwater is gecontroleerd op 22 Nov '21 en is geschikt als leidingwater.
3.2 | Onvoldoende luchtkwaliteit | Een goede werking van de plaatselijke afzuiginstallatie voorzien. Ventilatiemogelijkheden zowel in de werkplaats als in de burelen voorzien. Burelen en werkplaats zijn gescheiden ruimtes. Voor de installatie van de laswerkzaamheden een lokale afzuiging voorzien. | Enkel de lokale afzuiging voor de laswerkzaamheden moet nog besteld/geïnstalleerd worden.
3.3 | Ontstaan van Legionella in douches | Na lange stilstand van het water in de douches een hotflush uitvoeren of controle en/of actie door bevoegde dienst. | Wanneer de douches gedurende langer dan 8 dagen niet worden gebruikt kan legionella ontstaan. Hierbij kan - alvorens de douche opnieuw te gebruiken - een hotflush van 50°-55° gedurende 10 min of 60° gedurende 5 minuten uitgevoerd worden door de gebruiker zelf om de legionellabacterie uit te schakelen. Maar dit kan enkel met zekerheid bepaald worden door na de hotflush een staalname te doen door de bevoegde dienst (14BnMed-17MedCie-Vet-Hyg). Bij de eerstvolgende langdurige stilstand van het water in de douches hotflush uitvoeren + aanvragen van een staalname door bevoegde dienst.
3.4 | vervuilde omgeving door gebrek aan orde en poetsbeurten in burelen/werkplaats | poetsbeurten te voorzien in de burelen en sanitair. Poets- en opruiming van obstakels op regelmatige basis door het personeel te voorzien in de werkplaats. Voldoende opslagplaats te voorzien voor het bewaren van orde. | Burelen en sanitair worden gepoetst. Rondslingerend materiaal zorgt voor struikelgevaar dus moet er op regelmatige basis opgeruimd worden in de werkplaats door het personeel.
3.5 | gebrek aan correcte afvalverwerking | Gescheiden afvalverwerking voorzien voor het afval Metalen (gesloten) koffer voorzien voor de met olie doordrenkte vodden. Spillkits te voorzien. | Er is gescheiden afvalverwerking, de containers dienen zo dicht mogelijk bij de werkplaats geplaatst te worden. Na twee uren kan een broeieffect ontstaan bij vodden die met olie doordrenkt zijn. Door deze af te sluiten met een metalen koffer vermindert het brandgevaar. De koffer moet echter wel steeds gesloten worden. een spillkit op maat van een MT dient besteld te worden en in de werkplaats gezet te worden (zie Opm 4.4.)
3.6 | lawaai | Voorzien van wegwerpoordopjes aan de ingang voor externen/bezoekers. Burelen en werkplaats zijn gescheiden. Adequate gehoorbescherming voorzien voor de verschillende processen (slijpen, draaibank, boren, gebruik compressor). | Dispenser voor de (wegwerp)oordopjes is aanwezig maar (wegwerp)oordopjes zelf moeten nog voorzien worden voor externen/bezoekers. Momenteel is er geen gehoorbescherming voor het personeel aanwezig! Tijdens een geluidsmeting (op 1 meter afstand van de geluidsbron) bij het gebruik van de (mobiele) compressor werd een piek van 105 dB gemeten bij het afdraaien van de wielmoeren (het draaien van de compressor op zich = 90 dB). Deze mobiele compressor moet voorzien worden van het pictogram 'gebod gehoorbescherming'. Een nieuwe vaste compressor is voorzien maar de oude compressor wilt men gebruiken op oefening. Persoonlijke gehoorbescherming voor elke technieker is een absolute must: oorkappen met hoge demping (Peltor 3) moeten besteld worden.
3.7 | gebrek aan adequate verlichting | voldoen aan de gemiddelde verlichtingssterkte van 500 Lux hetzij door daglicht hetzij door adequate kunstverlichting. voorzien van voldoende aantal oplaadbare looplampen. | lichtmeting uit te voeren. Nog één bijkomende looplamp te bestellen.
3.8 | Elektrische gevaren | Keuringen installaties conform AREI II voorzien. Bij aansluitingen controle door BA5 te voorzien. | Keuringen LS zijn in orde. Bij elke aansluiting van een machine advies vragen aan een BA5 (Walgrave Guy 1Ech Infra). Bepaalde machines hebben een eerste keuring van een EDTC (Externe Dienst Technische Controle) nodig alvorens in dienst kan gesteld worden door LDPBW 06 (zoals Bv. de nieuwe hefbrug of vaste compressor van 270 liter). Na de installatie/aansluitingen van alle arbeidsmiddelen moeten de UI opgemaakt worden.
3.9 | Brandgevaar | Voorzien van aangepaste brandbestrijdings- en branddetectiemiddelen met de voorziene keuringen. Voorzien van evacuatiewegen en aanduidingen. Broeieffect te vermijden door met olie doordrenkte stoffen in de gesloten metalen kist te gooien. Rookverbod. | Hiervoor zal een aparte risico analyse worden opgesteld en advies worden gevraagd aan specialist brandpreventie.
3.10 | Gebrek aan ergonomie | Voorzien van verrijdbare ligmatten. voorzien van rolsteiger met platform voor het werken aan vrachtwagens. Voorzien van voldoende plaats rond de machines. Comfortabele werkhoogte aan de machines. | Rolsteiger nog te bestellen.
4. PRODUCT
4.1 | gebruik van risicovolle/gemechaniseerde arbeidsmiddelen | Voorzien van de nodige instructies (handleiding en VIK). Voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen. Voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Betrokkenheid van de preventiedienst bij het ontvangen van nieuwe (gemechaniseerde) arbeidsmiddelen. Sensibilisatie personeel. Proper houden van de arbeidsmiddelen. Technische Arbeidsmiddelen enkel te gebruiken na de in dienst stelling. Enkel het arbeidsmiddel gebruiken wanneer deze voldoen aan alle nodige essentiële eisen inzake veiligheid en gezondheid. Voorzien van de nodige keuringen en inspecties. | handleidingen opzoeken en ter beschikking stellen. Verouderde instructiekaart te vervangen door nieuwe. Sensibilisatie personeel. CBM en PBM nader te bepalen a.d.h.v. inventarislijst. Opvolging keuringen en inspecties nader te bepalen a.d.h.v. de inventaris. Bij het ontvangen van machines controleert men bij ontvangst of de nodige documentatie bij het materiaal zit (handleiding, onderhoudsinstructies, CE-attest). Oude rommel zonder CE-markering niet aanvaarden, alsook Mat zonder de nodige documentatie niet aanvaarden! Zie lijst inventaris voor de stand van zaken. Hydraulische pers is onvolledig en beschadigd; deze te herstellen/af te voeren. Afspoeltafel met onbekend product (vermelding antivries) ontvangen; product afvoeren. Stofzuiger stuk; afvoeren of herstellen.
4.2 | Gebrek aan keuringen/inspecties van de betrokken arbeidsmiddelen. | Voorzien van lijst (inventaris) van de te keuren arbeidsmiddelen + opvolging en markering ervan. Voorzien van de nodige keuringen door externe diensten. Voorzien van de nodige inspecties door intern bevoegd personeel. | keuringen en inspecties nader te bepalen a.d.h.v. de inventaris. Bevoegd intern persoon aanstellen voor de inspecties (ladders: Info lijst punten ladders van PA LDPBW 06 nog te verkrijgen). inspectiesticker of markering op het gekeurde/geïnspecteerde materiaal te voorzien. Niet-gekeurd materiaal wordt niet gebruikt. Vaste compressor (270 Liter) is geïnstallleerd maar moet nog een eerste keuring krijgen van EDTC, deze is aangevraagd via 1EchInfra.
4.3 | Gebruik van producten met gevaarlijke eigenschappen | Voorzien van de nodige instructies (SDS en veiligheidsinstructiekaart). Schadelijke producten vervangen door minder schadelijke producten. Voorzien en gebruik makend van collectieve beschermmiddelen zoals een (plaatselijke) afzuiginstallatie. Voorzien en gebruik makend van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorzien van een conforme veiligheidskast met de nodige signalisatie Oude PMGE niet meer gebruiken en afvoeren. Betrokkenheid van de preventiedienst bij het ontvangen van nieuwe producten met gevaarlijke eigenschappen. Waarschuwingspictogrammen en GHS-pictogrammen voorzien. Sensibilisatie personeel. | SDS fiches zijn aanwezig, enkel nog de VIK opmaken. CBM en PBM nader te bepalen a.d.h.v. uitgewerkte inventaris en SDS. Oude PMGE (met oud pictogram) afvoeren en niet meer gebruiken. Bij intrede van nieuwe producten steeds LDPBW 06 contacteren. Momenteel heeft men geen chemisch bestendige handschoenen; deze ASAP te leveren (zijn besteld). | oude pictogrammen | nieuwe pictogrammen
4.4 | Morsen van producten met gevaarlijke eigenschappen | Spill kits voorzien. Beheer gescheiden afval. | Spill kit (geel 250 liter) ASAP te bestellen en in de werkplaats te zetten.
5. ORGANISATIE
5.1 | Verkeerde inrichting werkpost | Inplantingsplan voorzien met de inplanting van alle technische arbeidsmiddelen en risicovolle zones. | Inplantingsplan opmaken en voorleggen voor advies aan preventiedienst. Bij de inplanting van machines dient o.a. rekening gehouden worden met: vrijhouden van in- en uitgangen (evacuatiewegen) en toegang tot eerste zorgen materiaal, vrijhouden van brandbestrijdingsmiddelen, scherpe uitsteeksels vermijden, doorgangen Min 0.80 m, machines rechtstreeks verbonden met de vast aangebrachte stroompunten, geen loshangende/losliggende kabels, voldoende plaats voor aan- en afvoer van materiaal en tussen de machines onderling.
5.2 | Gebrek aan uitbatingsprocedure (inventarissen bijhouden, in dienst stellingen, onderhoud/inspecties opvolgen) | Opstellen en bijhouden van inventarissen PMGE en arbeidsmiddelen. Bij de intrede van een PMGE of arbeidsmiddel de preventiedienst verwittigen. Voorzien van de nodige keuringen en interne inspecties. | Steeds een accurate inventaris bijhouden en LDPBW 06 contacteren bij intrede van nieuwe producten en arbeidsmiddelen en bij het ontstaan van nieuwe processen en werkomstandigheden. Keuringen en inspecties opvolgen en verslagen bij houden: een niet-gekeurd/geïnspecteerd arbeidsmiddel mag niet gebruikt worden! Keuringen/controles worden uitgevoerd door een EDTC (Externe Dienst Technische Controle). Inspecties worden uitgevoerd intern de eenheid door een bevoegd/opgeleid persoon.
5.3 | gebrek aan opvolging werksituatie (opvolging actiepunten risicoanalyse) | Opmaak en opvolging risico analyse en uitvoering van de nodige acties. Indien alle processen gekend het opmaken van een taakrisicoanalyse. Voldoende personeel voorzien. Nieuwe werkomstandigheden communiceren met preventiedienst. Enkel de taken uitvoeren eigen aan de werkpost. | Een deel van de uit te voeren taken is hernomen in deze lijst. Actiepunten inzake de bestelling van de nodige PBM en het in orde zetten van de technische arbeidsmiddelen dienen ASAP uitgevoerd te worden. Eenmaal alle processen gekend zijn en uitgevoerd zullen worden een taakrisicoanalyse (i.s.m. gebruiker) uitvoeren. Enkel de taken die eigen zijn aan een MT Level O mogen uitgevoerd worden.
5.4 | Gebrek aan sensibilisering/informeren van het (nieuw) personeel | sensibilisering van het personeel inzake gebruik PMGE, gebruik gevaarlijke arbeidsmiddelen, manueel hanteren van lasten, gebruik PBM, werkmethode dienstongeval. | werkmethode dienstongevallen is niet voldoende gekend bij het personeel. Een uiteenzetting ervan is gewenst.