## Sheet1
RIE installatie en organisatie (demo)standen integration day
Algemeen proces via MUOPO | Gevaren | Kans | Blootstelling | Effect | mogelijke risicoscore R=WxBxE | Resultaat | Preventiemaatregelen | Kans | Blootstelling | Effect | aangepaste risicoscore R=WxBxE | Resultaat
|  | W | B | E | R |  |  | W | B | E | R
1. MENS
1.1 | Snijden, knellen, stoten, foute manipulaties van materiaal, diefstal | 10 | 6 | 3 | 180 | maatregelen vereist | - nadarhekkens plaatsen met circa 2-tal cm tussen (knelling vingers), deze worden dusdanig geplaatst zodoende er een gecontroleerde toestroom van toeschouwers is. - scherpe randen vermijden of afplakken met tape - voldoende ruimte voorzien voor toeschouwers en personeel - continue toezicht op de stand door personeel - manipulaties van bewapening en gevoelig materiaal door publiek verboden tenzij 1 op 1 (1 persoon publiek met 1 toezicht door personeel), hierbij wordt een duidelijke briefing/uitleg gegeven aan het publiek. - standverantwoordelijke is aangeduid en coördineert de activiteit. - bij te grote drukte zal standverantwoordelijke voor zijn stand het nodige aantal mensen tegen houden of bijkomend personeel vragen of desnoods de stand tijdelijk sluiten. - in MG03 is het sanitair toegankelijk voor het publiek, de gang en trap worden afgesloten met nadarhekkens. - gevoelige lokalen worden afgesloten en zijn ontoegankelijk. Pol station en bovengrondse citernes worden met nadarhekkens afgesloten. - tijdens een rondgang door PA zal er extra aandacht geschonken worden aan het afschermen van alle gevoelige punten. - tillen van lasten door personeel: met twee personen i.p.v. alleen te tillen. | 3 | 2 | 1 | 6 | aanvaardbaar risico
1.2 | Onvoldoende kennis bij het personeel van de activiteiten op de stand | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | - voor de activiteiten zal de standverantwoordelijke aan het personeel de werkmethode uitleggen. - gevormd personeel is aanwezig op de stand. - de opgemaakte risicoanalyse van de stand wordt door alle deelnemers van de stand gelezen. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
1.3 | Onvoldoende kennis bij het personeel van de te ondernemen acties i.g.v. calamiteiten | 1 | 1 | 1 | 1 | aanvaardbaar risico | - een veiligheidsbriefing wordt gegeven aan alle deelnemers van de opendeur met hierin aandacht voor o.a. werkwijze, verwittigen hulpdiensten, leden van CP Ops en hun locatie, plaats EHBO-post en andere standen, uitgangen en verzamelplaatsen, gebruik communicatiemiddelen, wat is niet en wel toegestaan tijdens de opendeur zowel voor het personeel als voor het publiek. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
1.4 | Struikelen | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | - orde en netheid op de stand. - kabels worden in kabelgoten geplaatst indien deze moeten bewandeld worden, andere kabels liggen afgeschermd en aan de kant. - obstakels worden 1: verwijderd / 2: afgebakend / 3: met fluo aangeduid. | 1 | 2 | 1 | 2 | aanvaardbaar risico
1.5 | Gedrag | 3 | 6 | 1 | 18 | aanvaardbaar risico | - correct, evenwichtig en beleefd gedrag t.a.v. publiek en collega's. - bij agressie, dronkenschap of incorrect gedrag bij het publiek worden deze van het terrein op een rustige, vriendelijke manier verwijderd. - er is een verbod op alcohol voor de personeelsleden gedurende de activiteiten. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
1.6 | Onvoldoende kennis bij het publiek van de evacuatiemogelijkheden, bereikbaarheid van hulpdiensten en uitsluitsels activiteiten | 6 | 6 | 15 | 540 | werken stoppen | -aan de ingang wordt een flyer aan de bezoeker bezorgd met hierop de standen, eet- en drankgelegenheden, EHBO-post, rookzones en rookbeleid, in/uitgang Kw, toiletten, verzamelplaatsen. - pictogrammen zijn zichtbaar inzake verzamelplaatsen, in/out, nooduitgangen in MG18. - de voorziene affiches inzake vereisten, medische uitsluitsels en andere waarschuwingen worden aan de standen duidelijk uitgehangen (deze worden bepaald in de respectievelijke RA). | 1 | 1 | 3 | 3 | aanvaardbaar risico
2. UITRUSTING
2.1 | Onvoldoende PBM,CBM en materiaal voor de installatie/organisatie van de standen | 6 | 3 | 3 | 54 | aandacht vereist | - tijdig aanvragen (en gebruiken!) van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen zoals Bv. werkhandschoenen) en tijdig aanvragen (en gebruiken!) van CBM (collectieve beschermingsmiddelen zoals Bv. veilige ladders, transpaletten, nadarhekkens, rood/wit lint). - tijdig aanvragen van materiaal. - verwijderingswerken eigen aan Gn worden enkel door gevormd Gn personeel uitgevoerd. - Infra werken worden enkel uitgevoerd door personeel van de cel Infra. | 1 | 1 | 3 | 3 | aanvaardbaar risico
2.2 | Elektrische installaties | 3 | 3 | 3 | 27 | aandacht vereist | - elektriciteitskabels zijn onbeschadigd en afgeschermd. - de nodige aansluitingen worden gecommuniceerd/uitgevoerd met/door de cel Infra. - opgezette tent: metalen frame is geaard. - bijkomende elektrische installaties worden voorafgaand gekeurd intern Defensie door de dienst MGT/R/CTL. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
2.3 | Gasflessen/stroomgeneratoren | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico | Er worden gasflessen en stroomgeneratoren gebruikt tijdens OD. Maatregelen bij gebruik van stroomgenerator: - op harde ondoordringbare ondergrond; - opvangbak onder de vulmond met bijhorende spillkit; - JC met brandstof staat op lekbakken en uit direct zonlicht en staan op 4 m afstand van een tent, beglaasde gevel of brandbare materialen en bevinden zich NIET in de evenementruimte/tent; - aanwezigheid aan de generator van brandblusser (schuim); - stroomgenerator en de brandstofvoorraad is afgeschermd zodoende publiek deze niet kan aanraken. - Posn van de stroomgenerator zo ver mogelijk verwijderd van personeel/bezoekers (lawaai/uitlaatgassen). - controle door brandweer tijdens de rondgang. - aanwezigheid van keuringsattest (jaarlijks) en CE-attest. Maatregelen bij gebruik van gasflessen (foodtrucks): - controle door brandweer tijdens de rondgang; - keuringsbewijzen aanwezig; - uit direct zonlicht en geborgd (kunnen niet omvallen); - gasleidingen moeten nog steeds conform zijn en dus niet vervallen. | 1 | 1 | 1 | 1 | aanvaardbaar risico
3. OMGEVING
3.1 | Lawaai | 6 | 3 | 3 | 54 | aandacht vereist | -aparte risicoanalyse voor demo CQB, vuren met blank (hierbij Min 15 meter veiligheidsafstand t.o.v. publiek). - RL SOMA opvolgen (Bijl B aan ProvComd) - Demo Vtg: niet starten van de Vtg. - stroomgenerator zo ver mogelijk van personeel en bezoekers te plaatsen. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
3.2 | Meteorologische omstandigheden | 6 | 3 | 1 | 18 | aanvaardbaar risico | - bij hitte worden de standen zoveel mogelijk in schaduwrijke plaatsen georganiseerd. - gevoelig Mat wordt bij regen afgedekt of binnen geplaatst. - bij hitte wordt het personeel van extra water voorzien. een hoofddeksel en/of zonnebril te dragen door het personeel. - bij stormweer wordt de tent gesloten en standen gesloten of naar binnen gebracht. - de tent wordt weer- en windbestendig opgesteld. - klimtoren en deathride + Avn activiteiten Semmerzake: zie RA. | 1 | 1 | 1 | 1 | aanvaardbaar risico
3.3 | Onvoldoende toegang tot sanitair | 6 | 1 | 1 | 6 | aanvaardbaar risico | - sanitair wordt voorzien voor het publiek in MG18 en MG03, deze worden duidelijk aangeduid buiten voor de blok. In MG03 wordt de doorgang en de trap naar boven afgesloten met nadars. - sanitair wordt gepoetst en aangevuld indien nodig. - bijkomende dixis worden voorzien. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
3.4 | Onvoldoende toegang tot brandbestrijdingsmiddelen en evacuatiewegen | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | -brandbestrijdingsmiddelen blijven vrij van obstakels en zijn vrij toegankelijk. - evacuatiewegen en nooduitgangen worden niet gehinderd. - een doorgang tot de stand van 4 meter is steeds voorzien. - toegang voor de hulpdiensten (wegen) worden vrij gehouden en alle standen zijn op een vlotte manier bereikbaar voor de hulpdiensten. - hydranten en hun bijhorende brandkast met slangen en toebehoren worden op voorhand gecontroleerd en indien nodig in orde gebracht. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
3.5 | Onvoldoende afval- en milieubeheer | 6 | 6 | 1 | 36 | aandacht vereist | -vuilbakken zijn voorzien over het hele kwartier, met extra aandacht aan de food/drankstanden en het sorteren van afval. - vuilbakken worden regelmatig geleegd. - 2 spillkits zijn voorzien t.h.v. MT en basis spillkit in wachtlokaal. - stroomgeneratoren worden voorzien van lekbak aan vulmond en spillkit en generator wordt op verharde ondergrond geplaatst. JC worden eveneens in opvangbakken geplaatst. - 90% van PMD (wegwerpbekertjes) zal worden gerecycleerd. | 1 | 1 | 1 | 1 | aanvaardbaar risico
3.6 | Verkeersongevallen in het kwartier | 6 | 2 | 1 | 12 | aanvaardbaar risico | - bij de installatie van Mat, Vtg en standen wordt rekening gehouden met het eenrichtingsverkeer en wordt de snelheid in het kwartier aangepast aan de drukte en gereduceerd naar Max 20Km/Hr. - installatie van de standen gebeurt verspreid zodoende de grote drukte/verkeer te vermijden. - bij zwaar verkeer en grote drukte wordt dit gecoördineerd door een verantwoordelijke met fluo hesje. - tijdens opendeur zelf wordt er GEEN verkeer toegelaten in het Kw. m.u.v. UG aan de poort voor de navette naar de Schelde + Med Evac. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
4. PRODUCT/STAND
4.1 | Demostand voertuigen | 6 | 3 | 1 | 18 | aanvaardbaar risico | - Zie 1.1 - bij de installatie van de verschillende voertuigen wordt rekening gehouden met het intern verkeer. Een coördinator met fluo hesje wordt aangeduid om alles in goede banen te begeleiden. - voertuigen worden ruim genoeg van elkaar geplaatst. - Voertuigen worden NIET gestart. - indien publiek in de voertuigen komen dan 1 op 1 (1 persoon publiek met 1 toezicht door personeel) en begeleiding voor de op/afstapjes. - vrijhouden van toegansweg voor hulpdiensten en toegang tot brandbestrijdingsmiddelen. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
4.2 | Stand sound & light | 3 | 3 | 1 | 9 | aanvaardbaar risico | -Zie 1.1 + RA (standfiche) - vrijhouden van toegansweg voor hulpdiensten en toegang tot brandbestrijdingsmiddelen. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
4.3 | Demostand bewapening en night vision | 3 | 2 | 1 | 6 | aanvaardbaar risico | - Zie 1.1 - vrijhouden van toegansweg (Min 4 m) voor hulpdiensten en toegang tot brandbestrijdingsmiddelen. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
4.4 | Demostand SOED | 3 | 2 | 1 | 6 | aanvaardbaar risico | -Zie 1.1 + RA - vrijhouden van toegansweg (Min 4 m) voor hulpdiensten en toegang tot brandbestrijdingsmiddelen. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
4.5 | COVID - hygiëne | 1 | 1 | 1 | 1 | aanvaardbaar risico | COVID: momenteel geen bijkomende maatregelen. - standen en activiteiten worden zoveel mogelijk buiten georganiseerd. - in sanitaire installaties worden zeep en papier voldoende voorzien. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
4.6 | Activiteiten en standen met verhoogd brandrisico | 6 | 3 | 7 | 126 | maatregelen vereist | -standen: CQB (vuren blank Mun), survie (vuurtje demo) zullen een vuurvergunning opstellen en de richtlijnen hierbij strikt opvolgen. Bij code rood zullen enkel de beheersbare activiteiten doorgaan met de nodige bijkomende brandbestrijdingsmiddelen. Bijkomende brandbestrijdingsmiddelen worden aan de stand voorzien (zie details in RA van de activiteit). - gasflessen en stroomgeneratoren worden op voorhand door de brandweer gekeurd. - bij code rood wordt er in het volledige Kw niet gerookt, indien code geel of groen zijn er twee rookzones voorzien voor MG20 en voor MG03. | 3 | 1 | 3 | 9 | aanvaardbaar risico
4.7 | Standen uitgebaat door derden (extern Defensie) | 1 | 2 | 1 | 2 | aanvaardbaar risico | -eigenaar/uitbater van de stand vult de standenfiche in en voldoet in de daarin omschreven vereisten. - op de dag zelf zijn ze in het bezit van alle keuringsdocumenten eigen aan hun installatie. - Demostanden uitgebaat door externen zullen de RA 'installatie en organisatie (demo)standen OD 14Jul23' ontvangen en respecteren. | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
5. ORGANISATIE
5.1 | Onvoldoende personeel | 10 | 3 | 1 | 30 | aandacht vereist | - er is voldoende personeel voorzien om aflossing mogelijk te maken zodoende het personeel de kans krijgt voor: sanitaire stops, drinken/eten, begeleiding familie/vrienden, breaks. - bij de standen waarbij extra alertheid wordt geëisd, zal er een REGELMATIGE aflossing worden voorzien voor het uivoeren van deze activiteiten (Bv. deathride Max 1 uur, klimtoren Max 1 uur). | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico
5.2 | Onvoldoende informatie aan personeel van de risico's en de te nemen acties i.g.v. calamiteiten | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | -alle deelnemers krijgen een veiligheidsbriefing en de standverantwoordelijken zien toe op de naleving ervan. - de opgemaakte risicoanalyses worden verspreid en doorgelezen door alle deelnemers van de betrokken stand. | 1 | 1 | 1 | 1 | aanvaardbaar risico
5.3 | Onvoldoende ingrijpen/opvolging tijdens en na het evenement | 6 | 6 | 3 | 108 | maatregelen vereist | - CP Ops wordt ingericht te Semmerzake in MG 15, eerste verdieping en is constant bemand en bereikbaar. - indien teveel volk wordt waargenomen zal aan het wachthuis worden mede gedeeld om de toestroom van het publiek tijdelijk te stoppen aan de bareel. - communicatiemiddelen zijn op voorhand getest en gekend. - regelmatige rondes worden uitgevoerd door verantwoordelijken en PA LDPBW06. - na sluiten van de deuren wordt een ronde uitgevoerd ter controle van verloren voorwerpen, potentiële brandrisico's, beschadigingen, achtergelaten afval (o.a. op externe parkings) ... - nadien zal een fiche verspreid worden aan alle actoren en standhouders met feedback t.v.v. de lessons learned. Deze lessons learned mogen NIET voor herhaling vatbaar zijn tijdens de volgende opendeurdag. - register ongevallen en EHBO zal uitgebaat worden en maakt deel uit van de lessons learned. | 1 | 1 | 1 | 1 | aanvaardbaar risico
5.4 | Onvoldoende kennisgeving aan buurtbewoners | 6 | 1 | 1 | 6 | aanvaardbaar risico | - nabije buurtbewoners (aanpalende straten) worden Max verwittigd van de activiteiten met bijhorende verkeersdrukte en lawaai. - er wordt tijdig Info verspreid aan omstreken ter reclame opendeur waarin de voorziene parking met zijn shutlledienst zal kenbaar gemaakt worden. - Pol signaleert de wegen inzake verkeersveiligheid (parkeerverbod, snelheidsbeperkingen, lichtkar, ...) | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | aanvaardbaar risico

## Sheet2
0.1 | 0.2 | 1 | Aanvaardbaar Risico
0.2 | 0.5 | 3 | Aandacht vereist
0.5 | 1 | 7 | Maatregelen vereist
1 | 2 | 15 | Directe verbetering vereist
3 | 3 | 40 | Werken stoppen
6 | 6 | 100
10 | 10
Waarschijnlijkheidsscore | Blootstellingscore | Effect van de schade/letsel/slechte publiciteit | Risicoscore
0,1--Bijna niet denkbaar | 0,2 uitzonderlijk zeldzaam (<1 per jaar ) | 1----EHBO, schade < €250 | R<20---------------Aanvaardbaar Risico
0,2--Praktisch onmogelijk | 0,5--Zeer zelden (1 x per jaar) | 3----tijdelijke arbeidsongeschiktheid, schade: €250-€2500 | 20<R<70-----------Aandacht vereist
0,5--Denkbaar, maar onwaarschijnlijk | 1---Zelden (enkele malen per jaar) | 7----blijvende arbeidsongeschiktheid <25%, schade €2500-25000 | 70<R<200----------Maatregelen vereist
1----Onwaarschijnlijk, grensgeval | 2---Soms (maandelijks) | 15---arbeidsongeschiktheid 25%-66 %, schade €25000-€125000 | 200<R<400---------Directe verbetering vereist
3----Ongewoon | 3---Af en toe (Wekelijks) | 40---1 dode arbeidsongeschiktheid >66% of EEN dode, schade €125000-€250000 | R>400---------------Werken stoppen
6----Zeer goed mogelijk | 6---Regelmatig (Dagelijks) | 100 meerdere doden, schade > €250000
10---Te verwachten | 10--Voortdurend
result | uitleg
aanvaardbaar risico
0 | aanvaardbaar risico
20 | aandacht vereist
70 | maatregelen vereist
200 | directe verbetering vereist
400 | werken stoppen