## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 3 - 2017
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | F24 - A9 - D54 - G32 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | B10 | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | A8 - F60 - F72 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | BASE | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | E15 - C54 | X
TOITURE | X | X |  |  |  | X | Rempla cement de tuyaux d'égouttage au F24 | X
| x | x |  |  |  | x | Rénovation de la couverture de la Vigie au F24 | X
|  | X |  |  |  | X | Intervention Sh 20 | X
|  | x |  |  |  |  | Intervention G66 " nettoyage" | X
|  | X |  |  |  | X | Intervention E40 " nettoyage" | X
|  | x |  |  |  |  | Placement rive au B10 | X
|  | X |  |  |  | X | Réparation infiltration au A10 | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NEANT | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | Rénovation de la salle au F85 | X
Rénovation sanitaire au G10
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | D55 | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT SEEPLEX | X | X |  |  |  | X | NEANT | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | QUARTIER - F85 - F58 - D70 - S17 - S18 - S25 - S26 - S27 - S28 - G66 - D36 - D1 - B13 - F68 - F44 - G33 - D49 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F44, B10... - Entretien des chaudières - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - BASE : suite raccordement des compteurs intelligents aux dataloggers - Entretien des cabines HT - Entretien des installations de détection incendie (Cofely, VLV, Argina, Bemac) | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | F85 - F62 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | F85 - F68 | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | NEANT | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | Entretien Merlons " SUD " + Dégagement Clôture au Nord | X
PISTES ET ROUTES | [6 empty] | Rénovation route périphérique au bloc F24 - Intervention sur taxi Tango | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | Entretien preventif OK | X
portes G68 devis en cours pas encore de delai (porte deteriorée suite manip forcée du client)
placement de 3 nouvelles portes au D60 ( PP93022A063 / PP93022A065/ PP93022A059)
placement des deux nouvelles portes sur les garages infra ops en piste (PP93022A140 et PP93022A145)
Contrat Cloture | [6 empty] | Rien niveau plateau pour Florennes sur le conttrat
Niveau CC infra = placement de +- 1km de nouvelle cloturer dans le nord
Reception des plots en beton fabriqués par le Dep Gn pour securiser differents acces de la base. Actuellement les plots sont tjs sur le pk ÉTÉ