## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 4 - 2017
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | F24 - G325 - D54 - A33 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | B10 + F58 | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | G68 - F58 - F54 - F56 - A9 - D62 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | A33 | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | C9 - B10 | X
TOITURE | X | X |  |  |  | X | F44 | X
| x | x |  |  |  | x | CHÂTEAU EAU | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | B25, F85, B10, G10, C9, D36, F58, | X
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | F24 - E13 | X
GROS ENTRETIEN TUYAUX |  | X |  |  |  |  | B25, C9, CMH5C, CMJ5A, CMJ6A, CMJ13C, E51, F24, G10&G66, G64, G65, SG8, SH8, SH16 | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT SEEPLEX | X | X |  |  |  | X | 46888159 (A33): Remplacement écl ext par du led, 46905642 (F24) : Remplacement des potelets, 47113084 (S19) : Remplacement TGBT + Eclairages, 47379886 (G22) : Remise en état de fonctionnement la C5, 47397650 (08) : Remplacement câble alim feu trafic périphérique, 47406286 (G20) : Placement d'un spot led, 47405393 (D1) : Remplacement extracteur. | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | F56 - F53 - F85 - G33 - G66 - G67 - F58 - B10 - D70 - G68 - D36 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A10, C9, SG2, G67, G66, G68, F56, F53,F54, SG8, F72, F73, F44, B10... - Entretien des chaudières - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - BASE : suite raccordement des compteurs intelligents aux dataloggers - Entretien des cabines HT - Entretien des installations de détection incendie (Cofely, VLV, Argina, Bemac) | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | F62 - F53 - G66 - F68 - G40 - SG2 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | Reparation routine materiel chaud et froid ; nettoyage des hottes F68 et F85 | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | Placement grillage sur le périmètre des enclos déchets POL du B10, C9, D55 ; réparation des deux derniers parcs de détente pour chien au chenil | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | NIHIL | X
PISTES ET ROUTES | [6 empty] | NIHIL => commandes effectuées mais non réalisées par nouvel entrepreneur | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | Reparation et modification du système de commande de la porte du F68; placement de nouvelles portes au D60 au niveau du magasin et de la sec pneu; Réparation provisoire de deux portes au F58, un dossier pour remplacement de toutes les portes est monté à Bxl ; deconnection des systemes de commande d'ouverture exterieure des portes au F56 à la demande du Capt Noel | X