## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 2 - 2018
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | B10 - G32 - F24 - F62 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | NIHIL | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | D36 - C9 - C27 - G32 - D62 - E51 - F53 - F56 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | Néant | X
TRAVAUX ROUTIERS |  | X |  |  |  | X | Travaux routiers ensemble Base Florennes
FORGE | X |  |  | X |  | X | Néant | X
TOITURE | X | X |  |  |  | X | G40 - G32 - D62 - F85 | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | B16, F82, B25, F85, B10, G10, C9, D36, F58, C9, F24 | X
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | A12 - F66 - BASE - F82 - F24 | X
GROS ENTRETIEN TUYAUX |  | X |  |  |  |  | F24 - B25, C9, CMJ5A, CMJ13C, E51, F24, G10&G66, G64, SG8, SH8, SH16 | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT SEEPLEX | X | X |  |  |  | X | A12 : Placement d'un différentiel + mesure courant court-circuit, A13-A33-SG2-F83-F88C : mesures courant court-circuit + relevé et réalisation des schémas elec, D1 : Placement d'un extracteur, F73 : réparation éclairage extérieur (garantie), Qu : Recherche défaut et réparation du câble d'alimentation ILS, D55 : Placement d'éclairages de sécurité. | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | F24 - F53 - D70 - F82 - D36 - C9 - F58 - S20 - F54 - A9 - D62 - F24 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A12, A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F88, F44, B10... - Entretien des chaudières - Entretien des systèmes de climatisation - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - Entretien et réglage du système de détection azote et oxygéne au B23 - Placement d'un sectionneur pour test du GE au D1 - Maintenance corrective d'engins de levage suite au Ctl de MRCtl (D60, C9, …) - Démontage d'un aérotherme pour placement de volet sectionnel au F8 - Raccordement de la clim du local sécurisé au F54 - Petite maintenance corrective des éclairages en hauteur - Démontage système argonite au F82 - Placement d'une détection incendie provisoire au F82 - Entretien complet de la cabine de peinture (ventilation) | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | A12 - A10 - C9 - B10 - G32 - D57 - G66 - F68 - F53 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | Reparation routine materiel chaud et froid | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
PISTES ET ROUTES | [6 empty] | NIHIL | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | Devis pour les portes 121 et 122 du G64 et commande via les AL car plus de contrat; placement des nouvelles portes au D60 (dossier cloturé pour ce bloc) ; placement des nouvelles portes au F58 (dossier cloturé pour ce bloc) | X