## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 2 - 2019
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | F24 - A10 - D55 - D62 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  |  |  | X | NEANT | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | A10 - F60 - F71-D62-G32 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | BASE | X
FORGE | X |  |  |  |  | X | E15 - C54-QUAI DE CHARGEMENT - BASE | X
TOITURE |  | X |  |  |  | X | G66 | X
|  | X |  |  |  | X | BM BASSIERE ARRET | X
|  | X |  |  |  | X | Intervention Sh 23 | X
|  | X |  |  |  | X | B25 | X
|  | X |  |  |  | X | Intervention E40 " nettoyage" | X
|  | X |  |  |  | X | Réparation infiltration au A12 | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NEANT | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  |  |  | X | F85 - F66 - D62 - D36 - F54 - F44 - G66 | X
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X | NEANT | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT SEEPLEX |  | X |  |  |  | X | CORPS DE GARDE SECONDAIRE + PRINCIPAL - B16 - F43 - PHASE 2 SIRENES | X
ELECTRICITE | X | X |  |  |  | X | QUARTIER - F85 - F58 - D70 - S17 - S18 - S23 - S19 - S27 - S28 - G66 - D36 - D1 - B13 - F68 - F44 - G33 - D49 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A10, SG2, G67, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F44, B10... - Entretien des chaudières - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - BASE : suite raccordement des compteurs intelligents aux dataloggers - Entretien des cabines HT - Entretien des installations de détection incendie (Cofely, VLV, Argina, Bemac) | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | F85 - F62 - F61 - D62 - G32 - F82 | X
CULINAIRE |  | X |  |  |  |  | F85 - F68 | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  |  | X | NEANT | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | Travaux divers sur Base | X
PISTES ET ROUTES |  | X |  |  |  | X | GARAGES BARRIERES ARRET | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  |  |  | X | Entretien preventif OK | X
Interventions coorectives sur WO => voir ILIAS pour les nombreux endroits d'intervention