## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - TRIM 1 - 2022
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL |  |  |  | QUARTIER FLORENNES
PEINTURE | X | X |  |  |  | X | D36 - E40 - E13 | X
MENUISERIE (CHASSIS) | X | X |  | X |  | X | F54 - C9 - F43 - G32 | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | G66 - F80 - B10 - A10 - D55 - F85 - F68 - F74 | X
MARQUAGE ROUTIER | X | X |  |  |  | X | NIHIL | X
TRAVAUX ROUTIERS |  | X |  | X |  | X | NIHIL : https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2021&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=21is644&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | F85 - G32 - F62 - F68 - F66 | X
TOITURE | X | X |  | X |  | X | B10 - B25 - F85 - F72 - G66 - D62 - F56 - C9 - F54 - F69 https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_Pord.xml?@BudgetYear=2021&@Catalog=288&@PR=E0DC&@SubSys=TVX&@PurOrg=02UC&@DOPA=5003&@BA=121101&@ProcOff=VISO&execute=TRUE&collapse=TRUE | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  | X |  | X | B18 - F82 - F85 - G32 - B10 - D36 - C9 - F24 - G10 | X
MACONNERIE | X | X |  | X |  | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN TUYAUX |  | X |  |  |  |  | Quartier + périmétrique + curage fossés - F62 | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT JACOBS | X | X |  | X |  | X | G10 - B25 - F85 - B10 - C9 - F85 - K70 - C1 - C5 - C8 - C10 - K70 - différents Pk + levée contrôles légaux https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_List.xml?%40BudgetYear=2021&%40MatBeh=&%40ECC=&%40Catalog=&%40Sys=&%40SubSys=&%40PR=&%40DOPA=&%40BA=&%40Contract=21is644&%40Supplier=&%40PurOrg=&%40ProcOff=&execute=TRUE | X
ELECTRICITE | X | X |  | X |  | X | F53 - G32 - B10 - F72 - F74 - S19 - F24 - F68 - CHT C1 + PAR + CH C8 - K70 | X
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | Travaux divers HVAC : A12, A10, SG2, G67, G66, G68, F56, F53, SG8, F72, F73, F88, F44, B10... - Entretien des chaudières - Entretien des systèmes de climatisation - Placement / remplacement de divers radiateurs troués - Entretien et réglage du système de détection azote et oxygéne au B23 - Maintenance corrective d'engins de levage suite au Ctl de MRCtl (D60, C9, …) - Petite maintenance corrective des éclairages en hauteur - Entretien complet de la cabine de peinture (ventilation) | X
PLOMBERIE | X | X |  | X |  | X | C9 - B10 - G32 - B18 - F68 - G10 - D62 | X
CULINAIRE |  | X |  | X |  |  | Travaux raccordements appareils | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | Tests mensuels à vide réalisés suivant planning | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  | X | X | X | NIHIL | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  | X | X | X | Commandes ALL QU - demande Cdt Marchal | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  | X |  | X | Réparations sur portes + entretien préventif => ALL Qu | X