Visite des lieux de travail du 05/04/2022

Esc : Esc MAvn, pompiers

Lieux de travail : Engine shop, pompiers

Bloc : C9

PERSONNEL PRESENT

SLPPT :				1 SGT Ladraa D

MEDECIN DU TRAVAIL : 		Excusé

MEMBRE DE LA LH : 		présent

DELEGATION SYNDICALE :	Mr. BAIOCCHI A. (SLFP)

ASSISTANT EN PREVENTION :

AUTRE :

- RISQUES RELATIFS AUX BRUITS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le personnel est-il informé des dangers liés au bruit ? |  | X |  |  |
| Les zones à risque sont-elles balisées ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une surveillance médicale ? |  | X |  |  |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  | X |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : la proximité de la piste entraîne des nuisances sonores. La LH et les assistants en prévention doivent sensibiliser le personnel au port des EPI (protection auditive).

- RISQUES RELATIFS A LA QUALITE DE L'AIR

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des actions de réduction des émissions ? |  |  | X |  |
| Y a-t-il une ventilation ou aspiration ? |  | X |  |  |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES RELATIFS A L'AMBIANCE THERMIQUE DU POSTE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des fontaines d'eau fraiche à disposition ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une distribution de boissons chaudes prévue ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il un monitoring des températures ? |  |  | X |  |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES RELATIFS A L'ECLAIRAGE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il un éclairage naturel ? |  | X |  |  |
| Les luminaires sont-ils entretenus correctement ? |  | X |  |  |
| Les luminaires sont-ils adaptés ? |  | X |  |  |
| Le nombre de Lux est-il respecté / type de poste |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant

- RISQUES RELATIFS AUX VIBRATIONS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il une surveillance médicale ? |  |  |  | X |
| Les durées d'utilisation sont-elles limitées ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il un bon entretien des matériels ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des systèmes anti vibrations (silent block…) ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES RELATIFS AU TRAVAIL SUR ECRAN

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il une surveillance médicale spécifique ? |  | X |  |  |
| L'ergonomie du poste est-elle suffisante ? |  | X |  |  |
| Bonne position du poste de travail ? |  | X |  |  |
| Existe-t-il des consignes en la matière ? |  | X |  |  |
| Le personnel dispose-t-il d'un siège réglable ? |  | X |  |  |
| Les formations (réglages…) sont-elles suffisantes ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : un fichier PDF décrivant la position idéale pour le travail sur écran se trouve sur le SharePoint SLPPT.

- RISQUES CHIMIQUES

|  |  | Oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des cuvettes de rétention sous les produits ? |  | X |  |  |
| Leurs capacités sont-elles suffisantes ? |  | X |  |  |
| Présence d’une douche et/ou lave-œil ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une procédure d’acquisition des produits ? |  | X |  |  |
| Consignes d’utilisation et de stockage ? |  | X |  |  |
| Séparation des produits incompatibles ? |  | X |  |  |
| Quantité stockée = nécessité journalière ? |  | X |  |  |
| Evacuation des déchets de façon ad hoc ? |  | X |  |  |
| Consignes pour le port et l’utilisation des EPI ? |  | X |  |  |
| Les EPI sont-ils adaptés aux dangers ? |  | X |  |  |
| Les utilisateurs disposent-ils des EPI nécessaires ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une surveillance Med particulière ? |  | X |  |  |
| Etiquettes réglementaires + MSDS ? |  | X |  |  |
| Absence de récipients « pirates » ? |  | X |  |  |
| Identification des produits de façon réglementaire ? |  | X |  |  |
| Les fiches MSDS sont-elles disponibles sur site ? |  |  | X |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- Des rince-yeux portables ont été distribués dans chaque section. Il serait souhaitable de les rendre plus accessibles et visibles (placement de pictogrammes).

- Les MSDS des produits qui sont stockés dans l’armoire POL dans les magasins ne sont pas disponibles en version papier. Il est conseillé de mettre les fiches en version papier en proximité de l’armoire POL.

8.  RISQUES AMIANTE

|  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- |
| Amiante sur lieu de travail (inventaire)? | X |  |  |
| Détérioration de la matière (contrôle visuel)? |  | X |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : voir fiche N° 240 (tablette de fenêtre aux sanitaires).

- RISQUES LIES A LA MANIPULATION D'OBJETS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'ergonomie du poste est-elle adaptée ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il des aides à la manipulation ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il des consignes pour la manipulation ? |  | X |  |  |
| Le personnel dispose-t-il d'EPI adaptés et suffisants ? |  | X |  |  |
| Les EPI sont-ils portés (+ contrôle) ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une trousse de secours ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES LIES AU STOCKAGE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des aides à la manipulation ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il des consignes pour le gerbage? |  |  | X |  |
| Les racks sont-ils fixés au sol avec butée de fond ? |  |  | X |  |
| Les étagères sont-elles fixées et stables ? |  | X |  |  |
| Les marquages (poids…) sont-ils affichés clairement ? |  | X |  |  |
| Les zones de stockage sont-elles matérialisées ? |  |  | X |  |
| Y a-t-il des consignes pour le stockage au sol ? |  |  | X |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES LIES AU TRAVAIL EN HAUTEUR

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les garde-corps sont-ils conformes |  | X |  |  |
| Les échelles sont-elles en bon état ? |  | X |  |  |
| Les échelles et échafaudages sont-ils contrôlés ? |  |  | X |  |
| Existe- t-il des consignes et plans de montage ? |  |  |  | X |
| Les zones d'intervention sont-elles balisées ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des formations sur le travail en hauteur ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des formations sur l'utilisation des Eqt et EPI ? |  |  |  | X |
| Le personnel utilise-t-il des harnais en ordre de Ctl SECT ? |  |  |  | X |
| L'employeur a-t-il certifié son personnel sur nacelle ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

Toutes les échelles ne semblent pas être en ordre d’inspection. Absence de marquage de contrôle ou dates de validité dépassées.

- RISQUES LIES A LA MANUTENTION MECANIQUE

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les appareils utilisés sont-ils compatible avec les charges ? |  | X |  |  |
| Les sols sont-ils lissés et en bon état ? |  | X |  |  |
| Les zones de manœuvres sont-elles marquées et sécurisées ? |  |  | X |  |
| Les appareils de levage sont-ils Ctl par un SECT ? |  | X |  |  |
| Les consignes sont-elles respectées ? |  | X |  |  |
| L'employeur a-t-il certifié ses opérateurs ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il suivi une formation ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : La date de validité du contrôle indiquée sur plusieurs transpalettes est dépassée. A faire contrôler par les inspecteurs engins dangereux.

- RISQUES RELATIFS AUX DEPLACEMENTS INTERNES

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le sol est : |  |  |  |  |
| Lisse X Glissant O Propre X Relief O Encombré O |  | X |  |  |
| Nettoyage régulier des sols ? |  | X |  |  |
| L'espace autour des postes est-il suffisant et dégagé ? |  | X |  |  |
| Les angles vifs, les obstacles… sont-ils protégés ? |  | X |  |  |
| Les escaliers et passerelles sont-ils conformes et en état ? |  | X |  |  |
| L'éclairage est-il suffisant ? |  | X |  |  |
| Les zones de stockage sont-elles délimitées ? |  | X |  |  |
| Les zones à risque sont-elles signalées ? |  |  |  | X |
| Les balisages sont-ils respectés ? |  | X |  |  |
| Le personnel porte-t-il des chaussures de sécurité adaptées ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- Plusieurs marches sont peu visibles (risque de chute). Il serait souhaitable de placer un marquage jaune et noir sur le bord de celles-ci (bande autocollante).

- Escalier métallique entre l’étage et le rez-de-chaussée : il y a une espace entre le bas d’escalier et le mur. Ceci induit un risque de chute. Une demande doit être introduite afin de fermer cet espace.

- La peinture du sol est partie à plusieurs endroits, le sol y est très glissant. Une demande doit être introduite à l’Infra afin de traiter le sol avec un produit antidérapant.

- RISQUES LIES AUX FLUIDES SOUS PRESSION

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les détendeurs, les soufflettes... sont-ils en bon état ? |  | X |  |  |
| Les bouteilles sont-elles solidement fixées ? |  | X |  |  |
| Les contrôles périodiques sont-ils effectués dans les temps ? |  | X |  |  |
| Le risque est-il signalé, les zones marquées ? |  |  |  | X |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  | X |  |  |
| Les raccords sont-ils sécurisés et contrôlés ? |  | X |  |  |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant

- RISQUES MECANIQUES

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La politique des 3 feux verts est-elle respectée ? |  |  | X |  |
| Les EPC sont-ils laissés en place (origine) ? |  | X |  |  |
| Les machines sont-elles conformes (arrêt d'urgence…) ? |  | X |  |  |
| Existe-t-il des consignes d'utilisation ? |  |  | X |  |
| Le risque est-il signalé, les zones marquées ? |  | X |  |  |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  | X |  |  |
| Est-il possible d'isoler chacune des sources d'énergie ? |  | X |  |  |
| Le personnel porte-t-il des lunettes de protection ? |  | X |  |  |
| La machine est-elle fixée et stable ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : pictogramme de sécurité à placer.

- RISQUES ELECTRIQUES

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les armoires électriques sont-elles fermées à clé ? |  | X |  |  |
| Les câbles, fils, prises… sont-ils en bon état ? |  | X |  |  |
| Les machines sont-elles reliées à la terre ? |  | X |  |  |
| Existe-t-il des systèmes de différentiel ? |  | X |  |  |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  | X |  |  |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| Programme de maintenance préventive ? |  |  | X |  |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- Un ventilateur dans une douche au rez-de-chaussée est hors-service.

- Une rallonge pour brancher un véhicule d’intervention est à remplacer.

- RISQUES D'EXPLOSION

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les gaz utilisés sont-ils aromatisés ? |  |  |  | X |
| Les appareils / installations sont-ils anti-déflagrants ? |  |  |  | X |
| Le service dispose-t-il d'explosimètres ? |  |  |  | X |
| Des contrôle périodiques sont-ils effectués ? |  |  |  | X |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| Existe-t-il des consignes en cas de fuite de gaz ? |  |  |  | X |
| Les extincteurs sont-ils visibles et accessibles ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une interdiction de fumer ? |  | X |  |  |
| Procédure permis de feu ? |  |  |  | X |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES D'INCENDIE

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les exercices d'évacuation sont-ils effectués? |  | X |  |  |
| Le personnel connaît-il les consignes en cas de feu ? |  | X |  |  |
| Les consignes incendie sont-elles affichées ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une centrale d'alarme avec des détecteurs ? |  |  | X |  |
| Les issues de secours sont-elles marquées et dégagées ? |  | X |  |  |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| L'éclairage de sécurité fonctionne-t-il ? |  |  | X |  |
| Les extincteurs sont-ils Ctl annuellement ? |  | X |  |  |
| Les extincteurs sont-ils visibles et accessibles ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une interdiction de fumer ? |  | X |  |  |
| Le matériel de lutte (hydrants, pelles…) est-il en ordre ? |  | X |  |  |
| Le personnel est-il formé pour utiliser les extincteurs ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- L’éclairage de sécurité ne fonctionne plus. Une demande doit être introduite à l’Infra pour le réparer.

- Dans le magasin, il n’y a actuellement pas d’éclairage de sécurité. Il est fortement conseillé de faire une demande pour en installer.

- Les extincteurs doivent être fixés et accessibles.  Une attention toute particulière est à apporter à la fixation des extincteurs CO.  Une chute pourrait endommager la tête et propulser ceux-ci de façon violente.

- RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS DEBUTANTS ET ASSIMILES (STAGIAIRES)

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un travailleur expérimenté chargé d'accompagner le travailleur débutant est-il systématiquement désigné? |  | X |  |  |
| Un rapport de formation est-il établi? |  | X |  |  |
| Les informations et instructions sont-elles systématiquement fournies aux travailleurs débutants par un membre de la ligne hiérarchique? |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant

- DOCUMENTS /ADMNISTRATION

|  |  | oui | non | partiel | N/A | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il un règlement d’atelier ? |  | X |  |  |  |  |
| Est-il affiché ? |  | X |  |  |  |  |
| Les fiches de fonction sont-elles présentes ? |  | X |  |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Les FF signées |  |  | X |  |  |  |
| Les fiches de poste sont-elles présentes ? |  | X |  |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Les FP sont-elles signées ? |  |  | X |  |  |  |
| Existe- t-il un inventaire machine ? |  | X |  |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Mise en service machine ? |  |  | X |  |  |  |
| Existe-t-il un inventaire produit ? |  | X |  |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Existe-t- il un dossier incendie ? |  | X |  |  |  |  |
| Dossier incendie en ordre ? |  |  | X |  |  |  |

Les fiches de fonction et de poste de travail doivent être vues par le personnel et celui-ci doit signer sur un document pour prise de connaissance.

- REMARQUES
 
Il y a une forte odeur d’égouts dans les sanitaires. Une demande doit être introduite à l’Infra afin de trouver une solution pour ce problème.

Le bâtiment est plein de fissures et semble bouger (lors de tirs de mine). Une attention particulière doit être portée sur les plus grandes fissures et au niveau de l’entrée du magasin Nord ou les blocs de béton du plafond semble sur le point de tomber.

La cave est régulièrement inondée (fuite ou pluie ??) donc inutilisée et souvent inaccessible, l’électricité doit y être coupée pour plus de sécurité.

- MESURES POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il possibilité de se laver les mains ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il du papier prévu pour s’essuyer les mains ? |  |  | X |  |
| Y a-t-il des instructions expliquant comment se laver correctement les mains ? |  |  | X |  |
| Y a-t-il des mesures prises dans les réfectoires afin de distancer les personnes ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il suffisamment de distance entre les personnes |  | X |  |  |
| Les locaux sont-ils suffisamment ventilés/aérés ? |  | X |  |  |
| Le port du masque est-il respecté ? |  | X |  |  |

Remarques : Dans les sanitaires, il n’y a pas de papier ni de savon liquide. Il est conseillé de ne plus utiliser les sèche-mains et de les débrancher.