Visite des lieux de travail du 17 Mai 2022

Esc : Esc MT

Lieux de travail : Bureaux Bowserman

Bloc : D52

PERSONNEL PRESENT

SLPPT :				1SM HERMANS K.

MEDECIN DU TRAVAIL : 		Excusé

MEMBRE DE LA LH : 		NEANT

DELEGATION SYNDICALE :	Mr SILIEN C. (SLFP) ; Mr DUMONT B. (CGSP)

ASSISTANT EN PREVENTION :	NEANT

AUTRE :				NEANT

- RISQUES RELATIFS AUX BRUITS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le personnel est-il informé des dangers liés au bruit ? |  | X |  |  |
| Les zones à risque sont-elles balisées ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une surveillance médicale ? |  | X |  |  |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES RELATIFS A LA QUALITE DE L'AIR

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des actions de réduction des émissions ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une ventilation ou aspiration ? |  | X |  |  |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  | X |  |  |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES RELATIFS A L'AMBIANCE THERMIQUE DU POSTE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des fontaines d'eau fraiche à disposition ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une distribution de boissons chaudes prévue ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il un monitoring des températures ? |  |  | X |  |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  | X |  |  |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES RELATIFS A L'ECLAIRAGE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il un éclairage naturel ? |  | X |  |  |
| Les luminaires sont-ils entretenus correctement ? |  |  | X |  |
| Les luminaires sont-ils adaptés ? |  | X |  |  |
| Le nombre de Lux est-il respecté / type de poste |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : Plusieurs caches des lampes néons sont manquants. Une demande de travail doit être introduite au 1Ech Infra pour réparation.

- RISQUES RELATIFS AUX VIBRATIONS

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il une surveillance médicale ? |  |  |  | X |
| Les durées d'utilisation sont-elles limitées ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il un bon entretien des matériels ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des systèmes antivibrations (silent block…) ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES RELATIFS AU TRAVAIL SUR ECRAN

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il une surveillance médicale spécifique ? |  | X |  |  |
| L'ergonomie du poste est-elle suffisante ? |  | X |  |  |
| Bonne position du poste de travail ? |  | X |  |  |
| Existe-t-il des consignes en la matière ? |  | X |  |  |
| Le personnel dispose-t-il d'un siège réglable ? |  | X |  |  |
| Les formations (réglages…) sont-elles suffisantes ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES CHIMIQUES

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des cuvettes de rétention sous les produits ? |  |  |  | X |
| Leurs capacités sont-elles suffisantes ? |  |  |  | X |
| Présence d’une douche et/ou lave-œil ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une procédure d’acquisition des produits ? |  |  |  | X |
| Consignes d’utilisation et de stockage ? |  |  |  | X |
| Séparation des produits incompatibles ? |  |  |  | X |
| Quantité stockée = nécessité journalière ? |  |  |  | X |
| Evacuation des déchets de façon ad hoc ? |  |  |  | X |
| Consignes pour le port et l’utilisation des EPI ? |  | X |  |  |
| Les EPI sont-ils adaptés aux dangers ? |  | X |  |  |
| Les utilisateurs disposent-ils des EPI nécessaires ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une surveillance Med particulière ? |  | X |  |  |
| Etiquettes réglementaires + MSDS ? |  |  |  | X |
| Absence de récipients « pirates » ? |  |  |  | X |
| Identification des produits de façon réglementaire ? |  |  |  | X |
| Les fiches MSDS sont-elles disponibles sur site ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES AMIANTE

|  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- |
| Amiante sur lieu de travail ? |  | X |  |
| Détérioration de la matière (contrôle visuel)? |  | X |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES LIES A LA MANIPULATION D'OBJETS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'ergonomie du poste est-elle adaptée ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il des aides à la manipulation ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des consignes pour la manipulation ? |  |  |  | X |
| Le personnel dispose-t-il d'EPI adaptés et suffisants ? |  |  |  | X |
| Les EPI sont-ils portés (+ contrôle) ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une trousse de secours ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

10.	RISQUES LIES AU STOCKAGE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des aides à la manipulation ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des consignes pour le gerbage? |  |  |  | X |
| Les racks sont-ils fixés au sol avec butée de fond ? |  |  |  | X |
| Les étagères sont-elles fixées et stables ? |  |  |  | X |
| Les marquages (poids…) sont-ils affichés clairement ? |  |  |  | X |
| Les zones de stockage sont-elles matérialisées ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des consignes pour le stockage au sol ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : Les étagères ne sont pas attachées au sol. Une demande doit être introduite au 1Ech Infra pour les fixer.

11. RISQUES LIES AU TRAVAIL EN HAUTEUR

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les garde-corps sont-ils conformes |  |  |  | X |
| Les échelles sont-elles en bon état ? |  |  |  | X |
| Les échelles et échafaudages sont-ils contrôlés ? |  |  |  | X |
| Existe- t-il des consignes et plans de montage ? |  |  |  | X |
| Les zones d'intervention sont-elles balisées ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des formations sur le travail en hauteur ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des formations sur l'utilisation des Eqt et EPI ? |  |  |  | X |
| Le personnel utilise-t-il des harnais en ordre de Ctl SECT ? |  |  |  | X |
| L'employeur a-t-il certifié son personnel sur nacelle ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- RISQUES LIES A LA MANUTENTION MECANIQUE

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les appareils utilisés sont-ils compatible avec les charges ? |  |  |  | X |
| Les sols sont-ils lissés et en bon état ? |  |  |  | X |
| Les zones de manœuvres sont-elles marquées et sécurisées ? |  |  |  | X |
| Les appareils de levage sont-ils Ctl par un SECT ? |  |  |  | X |
| Les consignes sont-elles respectées ? |  |  |  | X |
| L'employeur a-t-il certifié ses opérateurs ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il suivi une formation ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES RELATIFS AUX DEPLACEMENTS INTERNES

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le sol est : |  |  |  |  |
| Lisse X Propre X |  | X |  |  |
| Nettoyage régulier des sols ? |  | X |  |  |
| L'espace autour des postes est-il suffisant et dégagé ? |  | X |  |  |
| Les angles vifs, les obstacles… sont-ils protégés ? |  | X |  |  |
| Les escaliers et passerelles sont-ils conformes et en état ? |  |  |  | X |
| L'éclairage est-il suffisant ? |  | X |  |  |
| Les zones de stockage sont-elles délimitées ? |  | X |  |  |
| Les zones à risque sont-elles signalées ? |  | X |  |  |
| Les balisages sont-ils respectés ? |  | X |  |  |
| Le personnel porte-t-il des chaussures de sécurité adaptées ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES LIES AUX FLUIDES SOUS PRESSION

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les détendeurs, les soufflettes... sont-ils en bon état ? |  |  |  | X |
| Les bouteilles sont-elles solidement fixées ? |  |  |  | X |
| Les contrôles périodiques sont-ils effectués ds les temps ? |  |  |  | X |
| Le risque est-il signalé, les zones marquées ? |  |  |  | X |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  |  |  | X |
| Les raccords sont-ils sécurisés et contrôlés ? |  |  |  | X |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : le matériel haute pression n’est plus en ordre d’inspection réglementaire. A corriger rapidement.

15. RISQUES MECANIQUES

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La politique des 3 feux verts est-elle respectée ? |  |  |  | X |
| Les EPC sont-ils laissés en place (origine) ? |  |  |  | X |
| Les machines sont-elles conformes (arrêt d'urgence…) ? |  |  |  | X |
| Existe-t-il des consignes d'utilisation ? |  |  |  | X |
| Le risque est-il signalé, les zones marquées ? |  |  |  | X |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  |  |  | X |
| Est-il possible d'isoler chacune des sources d’énergie, |  |  |  | X |
| Le personnel porte-t-il des lunettes de protection ? |  |  |  | X |
| La machine est-elle fixée et stable ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

16. RISQUES ELECTRIQUES

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les armoires électriques sont-elles fermées à clé ? |  | X |  |  |
| Les câbles, fils, prises… sont-ils en bon état ? |  | X |  |  |
| Les machines sont-elles reliées à la terre ? |  | X |  |  |
| Existe-t-il des systèmes de différentiel ? |  | X |  |  |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  | X |  |  |
| Le risque est-il signalé ? |  | X |  |  |
| Programme de maintenance préventive ? |  |  | X |  |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

17. RISQUES D'EXPLOSION

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les gaz utilisés sont-ils aromatisés ? |  |  |  | X |
| Les appareils / installations sont-ils anti-déflagrants ? |  |  |  | X |
| Le service dispose-t-il d'explosimètres ? |  |  |  | X |
| Des contrôle périodiques sont-ils effectués ? |  |  |  | X |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| Existe-t-il des consignes en cas de fuite de gaz ? |  |  |  | X |
| Les extincteurs sont-ils visibles et accessibles ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une interdiction de fumer ? |  | X |  |  |
| Procédure permis de feu ? |  |  |  | X |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste :

18. RISQUES D'INCENDIE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les exercices d'évacuation sont-ils effectués? |  |  | X |  |
| Le personnel connaît-il les consignes en cas de feu ? |  | X |  |  |
| Les consignes incendie sont-elles affichées ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une centrale d'alarme avec des détecteurs ? |  |  | X |  |
| Les issues de secours sont-elles marquées et dégagées ? |  | X |  |  |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| L'éclairage de sécurité fonctionne-t-il ? |  |  | X |  |
| Les extincteurs sont-ils Ctl annuellement ? |  | X |  |  |
| Les extincteurs sont-ils visibles et accessibles ? |  |  | X |  |
| Y a-t-il une interdiction de fumer ? |  | X |  |  |
| Le matériel de lutte (hydrants, pelles…)est-il en ordre ? |  | X |  |  |
| Le personnel est-il formé pour utiliser les extincteurs ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- Une vérification des blocs d’éclairage de sécurité s’impose pour tout le bâtiment.

- Les hydrants ne semblent pas en ordre de contrôle. A vérifier.

- Il est conseillé de mettre une couverture anti-feu à la disposition à côté la friteuse.

19. RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS DEBUTANTS ET ASSIMILES (STAGIAIRES)

|  |  | Oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un travailleur expérimenté chargé d'accompagner le travailleur débutant est-il systématiquement désigné? |  | X |  |  |
| Un rapport de formation est-il établi? |  | X |  |  |
| Les informations et instructions sont-elles systématiquement fournies aux travailleurs débutants par un membre de la ligne hiérarchique? |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : stage suivi par le Trg Ctl et par un parrain de stage.

20.  DOCUMENTS/ ADMINISTRATION

|  |  | oui | non | PA | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il un règlement d’atelier ? |  | X |  |  |  |
| Est-il affiché ? |  | X |  |  |  |
| Les fiches de fonction sont-elles présentes ? |  | X |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Les FF signées |  |  | X |  |  |
| Les fiches de poste sont-elles présentes ? |  | X |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Les FP sont-elles signées ? |  |  | X |  |  |
| Existe- t-il un inventaire machine ? |  | X |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Mise en service machine ? |  |  | X |  |  |
| Existe-t-il un inventaire produit ? |  | X |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Existe-t- il un dossier incendie ? |  | X |  |  |  |
| Dossier incendie en ordre ? |  | X |  |  |  |

- MESURES POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il possibilité de se laver les mains ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il du papier prévu pour s’essuyer les mains ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il des instructions expliquant comment se laver correctement les mains ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il des mesures prises dans les réfectoires afin de distancer les personnes ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il suffisamment de distance entre les personnes |  | X |  |  |
| Les locaux sont-ils suffisamment ventilés/aérés ? |  | X |  |  |
| Le port du masque est-il respecté ? |  | X |  |  |

- REMARQUES :