## Sheet1
Type | Situation | Risque | Action
Hygiène | Présence d'une 2ème porte non employée dans la zone admin (derrière les armoires vestiaires) |  | Transformer la zone admin en zone vestiaires et en sas zone propre/zone sale après avoir évacué la zone repas/repos et les bureaux. Ne garder que les vestiaires et l'évier (lavage des mains)
AMT | Certains travailleurs ne sont plus passés à la médecine du travail depuis des années. | Pas de contrôle de la santé du travailleur | Utiliser les listes de surveillance de la santé. Faire passer les travailleurs à la médecine du travail comme prévu. Organiser rapidement une 1ère visite.
EPI | Lors du travail avec du Chr6, les chaussures sont exposées. | Dispersion des poussières | Mettre à disposition des surchaussures jetables.
EPI | Manipulation de pièces métalliques pouvant être coupantes | Coupures au mains | Mettre à disposition des gants de protection contre les coupures
EPI | Utilisation de lunettes de protection non couvrantes | Yeux exposés via les cotés des lunettes | Mettre à disposition des lunettes de protection couvrantes (fermées)
Hygiène | Le personnel nettoye parfois sa tenue de travail (polluée) à la maison. C'est d'office le cas si tenue souillée au chr6. | contamination de l'entourage | Nettoyage à charge de l'employeur
Fournir plus de tenues de travail
Les travailleurs ne nettoient pas eux-mêmes les tenues sur place, utiliser un service spécialisé
Hygiène | L'atelier est complétement pollué au poussières métalliques (CMR) et au Chr6 | Impact sur la santé | Prévoir un nettoyage complet par une entreprise spécialisée, une fois par an. Le 1er à faire dès que possible.
Hygiène | La partie administrative de l'atelier est nettoyée par une femme de ménage | Personnel externe exposé, inspection du travail civile | Les travailleurs nettoient eux-mêmes la zone administrative
Hygiène | Utilisation de balais et soufflettes pour le nettoyage du sol et des endroits inaccessibles à l'aspirateur | Dispersion des poussières | Emploi de l'aspirateur, avec accessoires adaptés
Voir si passage de la machine mobile de nettoyage là où c'est possible (quid des déchets liquides?)
Hygiène | Nettoyage de la tenue avec la soufflette | Dispersion des poussières/ faire entrer la poussière dans la tenue | Emploi de l'aspirateur
Hygiène | Le Pers externe emploie les portes de la tôlerie pour entrer/sortir du B10 | Courant d'air/ dispersion des poussière/ contamination des visiteurs | Interdire le passage (sauf évacuation urgente)
Hygiène | Les travailleurs mangent dans la zone administrative | Ingestion de polluants | Revêtir une tenue non souillée, se laver les mains et manger dans la cantine du B10
Hygiène | Les travailleurs ont leurs bureaux (PC) dans la zone administrative | Zone polluée | Déplacer les bureaux dans une autre partie du B10
Aspiration | Buses d'aspiration locales sur les bancs de travail inefficientes et mal placées | Pas d'aspiration locale efficace et pas d'aspiration pour les sources de poussières, dispersion de polluants dans l'atelier | Emploi d'une buse à la fois, les autres clapets sont fermés
Réserver les bras pour les travail sur les banc (perceuse, visseuse, pas de chr6 et peu de poussières) et pour le travail avec des produits chimiques
Equiper les aspirateurs du buses pouvant être placées à la sources des poussières (tuyaux rigides, potences, etc.)
Utiliser des outils portatifs avec des aspirations (intégrées ou par carter)
Achat d'un système mobile d'aspiration avec bras articulé
Entretien et contrôle de bras articulés comme prévu au mode d'emploi
Hygiène | Si activité avec émission de poussières, dispersion sur toute la zone de travail | Dispersion de polluant | Atelier : placement de 2 rideaux (transparent, anti bruit, résistants poussières) pour confiner la zone chr6
Zone externe : emploi de rideaux mobiles sur pied ou de tentes
Amener tout les équipements sur le lieux de travail avant de commencer l'activité
Vibrations | Emploi d'outils portatifs vibrants | Risque mains bras | Achats d'outils moins vibrants
Bruit | Emploi de machines et d'outils bruyants | Communication difficile, surdité, gêne pour les bureaux administratifs placés au dessus de la tôlerie | Achats de machines et d'outils moins bruyants
Placement de panneaux anti bruit au plafond
Chimique | Armoire de stockage des produits dangereux avec une ventilation naturelle | Odeurs à l'ouverture, ATEX | Equiper l'armoire d'une ventilation motorisée forcée, selon les prescriptions du fabriquant
Mise à jour de l'inventaire des produits dangereux du Gp M
Chimique | Rince-yeux portable présent dans l'atelier | Validité ?? | Afficher les dates de changement de l'eau (1X/mois)
Avoir un 2ième rince yeux à emporter si travail en dehors de l'atelier
EPI | Emploi d'une soudeuse automatique | Pas de protection oculaire | Mettre à disposition des lunettes de soudure
EPI | Port des chaussures ABL | Ne couvrent pas tous les risques | Port de chaussures de sécurité