Visite des lieux de travail du 01/06/2023

Esc : Esc Sp

Lieux de travail : Sec sports

Bloc : D54

PERSONNEL PRESENT

SLPPT :				ADJT HERMANS

MEDECIN DU TRAVAIL : 		Excusé

MEMBRE DE LA LH : 		ADC RASKIN B.

DELEGATION SYNDICALE :	Mr CERNIGLIARO A. (SLFP)

ASSISTANT EN PREVENTION :	NEANT

AUTRE : 				CDT FINET (UTE)

- RISQUES RELATIFS AUX BRUITS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le personnel est-il informé des dangers liés au bruit ? |  |  |  | X |
| Les zones à risque sont-elles balisées ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une surveillance médicale ? |  |  |  | X |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : le système de ventilation dans le bureau instructeur PTI est bruyant. Même si ce niveau sonore ne représente aucun risque pour l’ouïe à long terme, il est stressant pour le personnel. Une demande de travail a été initiée au 1Ech Infra. A l’heure actuelle, aucune solution technique n’a pu être dégagée (rappel visites précédentes).

- RISQUES RELATIFS A LA QUALITE DE L'AIR

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des actions de réduction des émissions ? |  |  | X |  |
| Y a-t-il une ventilation ou aspiration ? |  |  | X |  |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  | X |  |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : Flux d’air important à la sortie des ventilations du bureau PTI occasionnant des nuisances pour le personnel (voir point 1).

- RISQUES RELATIFS A L'AMBIANCE THERMIQUE DU POSTE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des fontaines d'eau fraiche à disposition ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une distribution de boissons chaudes prévue ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il un monitoring des températures ? |  |  | X |  |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : en hiver, le chauffage est grandement insuffisant dans la grande salle de sport. Il est conseillé de remplacer les portes de secours par de portes de secours isolées. Une demande doit également être introduite au 1Ech Infra afin de voir si l’isolation du toit est possible.

- RISQUES RELATIFS A L'ECLAIRAGE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il un éclairage naturel ? |  | X |  |  |
| Les luminaires sont-ils entretenus correctement ? |  | X |  |  |
| Les luminaires sont-ils adaptés ? |  | X |  |  |
| Le nombre de Lux est-il respecté / type de poste |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES RELATIFS AUX VIBRATIONS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il une surveillance médicale ? |  |  |  | X |
| Les durées d'utilisation sont-elles limitées ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il des EPI à sa disposition ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il un bon entretien des matériels ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des systèmes anti vibrations (silent block…) ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES RELATIFS AU TRAVAIL SUR ECRAN

|  |  | oui | Non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il une surveillance médicale spécifique ? |  |  |  | X |
| L'ergonomie du poste est-elle suffisante ? |  | X |  |  |
| Bonne position du poste de travail ? |  | X |  |  |
| Existe-t-il des consignes en la matière ? |  | X |  |  |
| Le personnel dispose-t-il d'un siège réglable ? |  | X |  |  |
| Les formations (réglages…) sont-elles suffisantes ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES CHIMIQUES

|  |  | Oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des cuvettes de rétention sous les produits ? |  |  | X |  |
| Leurs capacités sont-elles suffisantes ? |  | X |  |  |
| Présence d’une douche et/ou lave-œil ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une procédure d’acquisition des produits ? |  | X |  |  |
| Consignes d’utilisation et de stockage ? |  |  |  | X |
| Séparation des produits incompatibles ? |  |  |  | X |
| Quantité stockée = nécessité journalière ? |  | X |  |  |
| Evacuation des déchets de façon ad hoc ? |  | X |  |  |
| Consignes pour le port et l’utilisation des EPI ? |  | X |  |  |
| Les EPI sont-ils adaptés aux dangers ? |  |  | X |  |
| Les utilisateurs disposent-ils des EPI nécessaires ? |  |  | X |  |
| Y a-t-il une surveillance Med particulière ? |  |  |  | X |
| Etiquettes réglementaires + MSDS ? |  | X |  |  |
| Absence de récipients « pirates » ? |  | X |  |  |
| Identification des produits de façon réglementaire ? |  | X |  |  |
| Les fiches MSDS sont-elles disponibles sur site ? |  |  | X |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- Les fiches MSDS doivent être présentes à proximité des produits chimiques (atelier vélo).

- Les rinces yeux portables sont périmés. Le liquide peut être remplacé par de l’eau. Il est conseillé de remplacer l’eau chaque mois et de mettre une étiquette sur le flacon avec la date du dernier remplacement.

- Il est conseillé de mettre un bac de rétention en-dessous du bp 300 dans l’atelier vélo.

- Il est conseillé de porter un masque et des gants quand on utilise le teflon (PFAS). Voir fiche de sécurité du produit.

- RISQUES AMIANTE

|  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- |
| Amiante sur lieu de travail ? | X |  |  |
| Détérioration de la matière (contrôle visuel)? |  | X |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : voir fiches N° 379 et 381 (joint chaufferie) de l’inventaire amiante. Chaufferie non accessible.

- RISQUES LIES A LA MANIPULATION D'OBJETS

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'ergonomie du poste est-elle adaptée ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des aides à la manipulation ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il des consignes pour la manipulation ? |  |  |  | X |
| Le personnel dispose-t-il d'EPI adaptés et suffisants ? |  |  |  | X |
| Les EPI sont-ils portés (+ contrôle) ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il une trousse de secours ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant

- RISQUES LIES AU STOCKAGE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des aides à la manipulation ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des consignes pour le gerbage? |  |  |  | X |
| Les racks sont-ils fixés au sol avec butée de fond ? |  | X |  |  |
| Les étagères sont-elles fixées et stables ? |  | X |  |  |
| Les marquages (poids…) sont-ils affichés clairement ? |  |  | X |  |
| Les zones de stockage sont-elles matérialisées ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des consignes pour le stockage au sol ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant

- RISQUES LIES AU TRAVAIL EN HAUTEUR

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les garde-corps sont-ils conformes |  |  |  | X |
| Les échelles sont-elles en bon état ? |  |  |  | X |
| Les échelles et échafaudages sont-ils contrôlés ? |  |  |  | X |
| Existe- t-il des consignes et plans de montage ? |  |  |  | X |
| Les zones d'intervention sont-elles balisées ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des formations sur le travail en hauteur ? |  |  |  | X |
| Y a-t-il des formations sur l'utilisation des Eqt et EPI ? |  |  |  | X |
| Le personnel utilise-t-il des harnais en ordre de Ctl SECT ? |  |  |  | X |
| L'employeur a-t-il certifié son personnel sur nacelle ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : pas de travail en hauteur.

- RISQUES LIES A LA MANUTENTION MECANIQUE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les appareils utilisés sont-ils compatible avec les charges ? |  |  |  | X |
| Les sols sont-ils lissés et en bon état ? |  |  |  | X |
| Les zones de manœuvres sont-elles marquées et sécurisées ? |  |  |  | X |
| Les appareils de levage sont-ils Ctl par un SECT ? |  |  |  | X |
| Les consignes sont-elles respectées ? |  |  |  | X |
| L'employeur a-t-il certifié ses opérateurs ? |  |  |  | X |
| Le personnel a-t-il suivi une formation ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : pas de manutention mécanique.

- RISQUES RELATIFS AUX DEPLACEMENTS INTERNES

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le sol est : |  |  |  |  |
| Lisse X Glissant O Propre X Relief O Encombré O |  | X |  |  |
| Nettoyage régulier des sols ? |  | X |  |  |
| L'espace autour des postes est-il suffisant et dégagé ? |  | X |  |  |
| Les angles vifs, les obstacles… sont-ils protégés ? |  | X |  |  |
| Les escaliers et passerelles sont-ils conformes et en état ? |  | X |  |  |
| L'éclairage est-il suffisant ? |  | X |  |  |
| Les zones de stockage sont-elles délimitées ? |  |  |  | X |
| Les zones à risque sont-elles signalées ? |  |  |  | X |
| Les balisages sont-ils respectés ? |  |  |  | X |
| Le personnel porte-t-il des chaussures de sécurité adaptées ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES LIES AUX FLUIDES SOUS PRESSION

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les détendeurs, les soufflettes... sont-ils en bon état ? |  | X |  |  |
| Les bouteilles sont-elles solidement fixées ? |  |  |  | X |
| Les contrôles périodiques sont-ils effectués dans les temps ? |  | X |  |  |
| Le risque est-il signalé, les zones marquées ? |  |  |  | X |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  | X |  |  |
| Les raccords sont-ils sécurisés et contrôlés ? |  | X |  |  |
| Le port des EPI est-il contrôlé ? |  |  |  | X |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : utilisation d’air comprimé et d’un nettoyeur haute pression pour le nettoyage des vélos et de leurs différents composants. Ces systèmes sont contrôlés annuellement par le GSE et un inspecteur engins dangereux.

- RISQUES MECANIQUES

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La politique des 3 feux verts est-elle respectée ? |  |  |  | X |
| Les EPC sont-ils laissés en place (origine) ? |  |  |  | X |
| Les machines sont-elles conformes (arrêt d'urgence…) ? |  |  |  | X |
| Existe-t-il des consignes d'utilisation ? |  |  |  | X |
| Le risque est-il signalé, les zones marquées ? |  |  |  | X |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  |  |  | X |
| Est-il possible d'isoler chacune des sources d'énergie ? |  |  |  | X |
| Le personnel porte-t-il des lunettes de protection ? |  |  |  | X |
| La machine est-elle fixée et stable ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES ELECTRIQUES

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les armoires électriques sont-elles fermées à clé ? |  | X |  |  |
| Les câbles, fils, prises… sont-ils en bon état ? |  | X |  |  |
| Les machines sont-elles reliées à la terre ? |  | X |  |  |
| Existe-t-il des systèmes de différentiel ? |  | X |  |  |
| Des contrôles périodiques sont-ils effectués ? |  | X |  |  |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| Programme de maintenance préventive ? |  |  | X |  |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES D'EXPLOSION

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les gaz utilisés sont-ils aromatisés ? |  |  |  | X |
| Les appareils / installations sont-ils anti-déflagrants ? |  |  |  | X |
| Le service dispose-t-il d'explosimètres ? |  |  |  | X |
| Des contrôle périodiques sont-ils effectués ? |  |  |  | X |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| Existe-t-il des consignes en cas de fuite de gaz ? |  |  |  | X |
| Les extincteurs sont-ils visibles et accessibles ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une interdiction de fumer ? |  | X |  |  |
| Procédure permis de feu ? |  |  |  | X |
| Les utilisateurs ont-ils été formés et informés des risques ? |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : néant.

- RISQUES D'INCENDIE

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les exercices d'évacuation sont-ils effectués? |  | X |  |  |
| Le personnel connaît-il les consignes en cas de feu ? |  | X |  |  |
| Les consignes incendie sont-elles affichées ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une centrale d'alarme avec des détecteurs ? |  |  | X |  |
| Les issues de secours sont-elles marquées et dégagées ? |  |  | X |  |
| Le risque est-il signalé ? |  |  |  | X |
| L'éclairage de sécurité fonctionne-t-il ? |  |  | X |  |
| Les extincteurs sont-ils Ctl annuellement ? |  |  | X |  |
| Les extincteurs sont-ils visibles et accessibles ? |  | X |  |  |
| Y a-t-il une interdiction de fumer ? |  | X |  |  |
| Le matériel de lutte (hydrants, pelles…) est-il en ordre ? |  | X |  |  |
| Le personnel est-il formé pour utiliser les extincteurs ? |  | X |  |  |

Remarques suite à l'analyse de poste :

- Il y a des éclairages de sécurité qui ne fonctionnent plus. Un inventaire doit être réalisé et une demande de remplacement doit être introduite au 1Ech Infra.

- Les hydrants n’ont pas été contrôlés cette année. Une demande pour ceci doit être introduite.

- Une porte d’évacuation de secours est hors service. Une demande de travail a été introduite au 1Ech Infra. Dans l’attente de réparation, il est recommandé de modifier le fléchage d’indication des issues de secours.

- Tous les portes de secours sont en mauvais état. Le remplacement de ces portes doit être envisagé.

- RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS DEBUTANTS ET ASSIMILES (STAGIAIRES )

|  |  | oui | non | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un travailleur expérimenté chargé d'accompagner le travailleur débutant est-il systématiquement désigné? |  |  |  | X |
| Un rapport de formation est-il établi? |  |  |  | X |
| Les informations et instructions sont-elles systématiquement fournies aux travailleurs débutants par un membre de la ligne hiérarchique? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |

Remarques suite à l'analyse de poste : pas de stagiaire prévu.

21.  DOCUMENTS/ ADMINISTRATION

|  |  | oui | non | PA | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il un règlement d’atelier ? |  |  |  | X |  |
| Est-il affiché ? |  |  |  | X |  |
| Les fiches de fonction sont-elles présentes ? |  | X |  |  |  |
| Les FF signées |  |  | X |  |  |
| Les fiches de poste sont-elles présentes ? |  | X |  |  |  |
| Les FP sont-elles signées ? |  |  | X |  |  |
| Existe- t-il un inventaire machine ? |  | X |  |  | FORMAT INFORMATIQUE |
| Mise en service machine ? |  |  | X |  |  |
| Existe-t-il un inventaire produit ? |  |  | X |  |  |
| Existe-t- il un dossier incendie ? |  | X |  |  |  |
| Dossier incendie en ordre ? |  | X |  |  |  |

Autres remarques : De nombreuses fissures sont visibles sur les murs, placement de témoins et suivi en cours