## Résumé
Rapport SLPPT 2ième trimestre 2025 - résumé
Remarques :
Ceci est la synthèse (points importants) des activités du SLPPT depuis le dernier CCB.
INFRA | Lecture des rapports des contrôles légaux Infra (via CMI)
(réunion, visite SACO, etc) | Relampage du dépôt Mun : réunion + visite fin chantier
Rénovation des bunkers Mun E11 E12 E15
D60 Maint Veh : échange des locaux voisins cantine et stockage
Installation nouvelles bornes électriques de recharge véhicules
B10 hydraulique : visite futur local de la chromatisation. Nouveau banc de travail avec aspiration (bacs de trempe)
Tour F24 : nouveau système radio
Cx F35 : visite des ateliers, zones maintences et logistique
Fmn | PIM : cours WB introduction au bien être et surdité professionnelle
EPI | Cx F35 : fournitures des normes pour les casques de protection auditive
Pompiers : EPI en cas de pollution
Rédaction et diffusion guide EPI (normes et pictogrammes)
Analyses des risques | AIRC4ISR : révision plan d'évacuation et d'incendie
G68 peinture : mesures du bruit lors de l'emploi du solvant C28 (toxique pour l'audition)
Barrière arrêt piste : visite + mesures de prévention
Avx : analyse travail avec produit PR1750 au G11 (container) et G10 (avion). Grattage ancien et application nouveau joint de colmatage des antennes avion F16.
Hygiène | POC 5 EMI pour les nuisibles et l'analyse de l'eau potable + diffusion des rapports
Contrôle 2025 Amiante : lecture, remarques et signature
CG F91 : visite du container temporaire. Ne pas employer (humidité, moisissures)
Fiches de poste de travail | Etudiants civils en stage sur la base
Mise en service | Equipements de travail Cx MQ9 : 4 escabelles, 3 échelles, 1 visseuse sans fil, 3 perceuses sans fil, 3 screw driver rouges, 6 screw driver, 9 tool boxs automatisées (servantes), 2 trappes de connexion au sol (Hach Pit), 1 plateforme et 2 pompes.
D60 Maint Veh : pont élévateur véhicules
F66 soudage/tournage : poste de soudure
C54 banc tests moteurs : ASU Guinault
Accidents de travail | voir fichier accidents du travail pour les détails
(depuis dernier CCB) | Accidents de travail 2024 sans AMS
SP/SE : entorse cheville, en descendant d'un camion 5T
Chemin du travail 2024
PIM : accident de roulage véhicule personnel: fractures et lésions multiples, AMS 63 j
Accidents du travail 2025 avec AMS
FP : lumbago en démontant l'armement de la tourelle d'un unimog, 4J
MT : contusion doigt + perte ongle, doigt coincé dans enrouleur Karcher, 5J
Survie : agression, contusions front, 39J + analyse des risques psychosociaux
Infra : entorse genou, placement d'une porte, 30J
10Sqn : luxation épaule, chute sur épaule, 15J
CIS : contusion épaule, chute en se déplacant dans un hangar, 1J
Accident du travail 2025 sans AMS
MT : projection huile dans œil en desserrant un bouchon de remplissage du tracteur TMX50
L&A : exposition H70 (EPU), contrôle négatif des pompiers
PIM : érosion cornée œil par projection débroussailleuse lors d'un Ex tactique
Mag Nord : armoire sur main et pied (contusions)
Survie : lésion cornée, poussière dans l'oeil lors du déménagement de caisses
Moniteur sport : déchirure mollet pendant course à pied
SIG : entorse genou pendant mini foot
14 Bn Med : ambulancier piqué avec aiguille glocumètre usagée laissée dans une poubelle non sécurisée lors du nettoyage de l'ambulance
Portugal (MMC) : entorse cheville dans escalier + lombalgie en attachant des véhicules sur un plateau
FP : contusion doigt coincé dans portière Lynx
Chemin du travail 2025
Infra : chute à vélo, contusion genou, pas d'AMS
FP : accident de voiture, lumbago, pas d'AMS
F16 Mgt Office : chute à vélo, fracture clavicule, 90J
Visites lieux de travail | Visites 1er trimestre 2025 (réalisées et prévues)
(depuis dernier CCB) | Jeudi 13/03/2025 : D55 (MT/GSE), D52 (bowsers), E59 (Hangar GSE) Jeudi 20/03/2025 : D60 (MT), D57 (StaPol), D70 (MSL building) Jeudi 27/03/2025 : E13 (armement), E40, E43 (petites armes & AMEGUN)
2ième trimestre 2025
Jeudi 3 avril : F24 (tour), G32 (350 ESC) Jeudi 10 avril : F58 (Dispatch, MCC), F59 (Magasin POL) Jeudi 17 avril : F62, F61 (FP), F60 (Airfield Ops Eqt - AOE) Jeudi 24 avril : A8, A9, A10 (Infra), A12 (Villa rose) Jeudi 8 mai : E51 (Chenil), E33 (local maître-chien), F9 (Corps de garde Clairière), F2 (ERSO/local de 1ers soins AMT) Jeudi 15 mai : F66 (Ateliers fer), F56 (Magasin d’unité) Jeudi 22 mai : F68 (MESS), F74 (Logement), F85 (Complexe Massaut, SBC) Jeudi 5 juin : F82 (Gp Maintenance), F80 (Simulateur), D60 (Maint Veh, 2ième visite) Jeudi 12 juin : F53 (EM 2W), F54 (PIM, COMOPSAIR), F92 (parcs à déchets) Jeudi 19 juin : G68 (peinture avions), G67 (WFB) Jeudi 26 juin : G10 (Intervention), G11 Village conteneurs, SG 2 (14 Bn Med, AMT) : SG2 annulée et reportée Jeudi 3 juillet : F43 (E&T), G66 (L&A), Sh28 (Washing)
Formation interne | Sécurité face aux explosions (SGT Heyters), TMS (Adjt Hermans, Sgt Heyters), journée étude et recyclage UMONS (Cdt VERAST), risques psychosociaux (Adjt Hermans), risques cancerigènes (SGT Heyters)

## Activités
Liste des activités 2025 du SLPPT Florennes
Ci-dessous la liste des activités 2025 du SLPPT, arrêtée au 21/05/2025.
Certaines activités ont déjà été communiquées lors du CCB du 1er trimestre 2025.
NR | Trimestres | Unités | Activités | Détails | Dates
1 | 1 | 2W Tac | Liste de surveillance santé 2025 : lecture et remarques à Cel AMT Florennes |  | 2025-01-06
2 | 1 | 2W Tac | Accident du travail 10/2024/29926 élève PIM épanchement genou | En marchant dans un trou lors d'une marche d'orientation hors de la base. AMS 4 jours. | 2025-01-06
3 | 1 | 2W Tac | Réunion dossier de zonage C54 banc moteurs, F59 Mag POL, Stapol | Présentation des nouveaux dossiers rédigés par BTV en 2024 par Cdt Janssens K (SIPPT MR, spécialiste ATEX). Le dossier du C54 doit encore être amélioré par BTV. | 2025-01-08
4 | 1 | 2W Tac | Analyse des risques section hydraulique B10 |  | 2025-01-15
5 | 1 | 2W Tac | Visite des lieux de travail B10 Maint, zone purge H70, poste garde A33 |  | 2025-01-16
6 | 1 | 2W Tac | Travail en hauteur sur avion statique parking mess | Demande arrêt activité car risque basculement de la plateforme (roulettes pas sur le sol), demande emploi nacelle automotrice | 2025-01-16
7 | 1 | Interne DGHWB | Fmn recyclage obligatoire SGT Heyters B |  | 2025-01-21
8 | 1 | 2W Tac | Visite des lieux de travail B16 survie B5 B23 GazCo G40 H70 |  | 2025-01-23
9 | 1 | 2W Tac | Signalement produit PFAS 3M Novec 7100 à l'unité | Lors de la visite des lieux de travail du GazCO B5 (par UTE) | 2025-01-23
10 | 1 | CC Infra | Infra bunkers Mun 11 12 15 : avis modèles de rampes accès | Les bunkers sont en rénovation. Notre avis a été demandé sur les qualités des rampes d'accès pour les engins. | 2025-01-27
11 | 1 | 2W Tac | Fmn techniciens réparateurs de tronçonneuses | Des techniciens du 2W entretiennent les tronçonneuses des pompiers. Ils devraient suivre la formation tronçonneuses bois à l'école du Génie pour maîtriser les risques. | 2025-01-27
12 | 1 | 2W Tac | Cx F35 : prise de connaissance plan de sécurité installation simulateurs |  | 2025-01-27
13 | 1 | 2W Tac | Produit CMR hydroskip : diffusion des mesures de prévention SIPPT MR |  | 2025-01-29
14 | 1 | Interne DGHWB | Diffusion rapport annuel 2024 SLPPT 10 Florennes | Vers CCB, ILE, SIPPT | 2025-01-29
15 | 1 | 2W Tac | Visite lieux de travail B25 Egress C54 test moteurs Baie 401 H70 |  | 2025-01-30
16 | 1 | 2W Tac | Cx F35 : visite des shelters pour les EPC/EPI antichute en hauteur | Sur demande. Impossible de placer des plateformes sécurisées dans les shelters (contrairement aux halls de maintenance dans le Cx) | 2025-01-30
17 | 1 | 2W Tac | Visite des lieux de travail - C9 (moteurs et pompiers) |  | 2025-02-06
18 | 1 | 2W Tac | B10 Section hydraulique : visite avec le médecin du travail | Sur demande du SLPPT pour les postes de travail chromatisation et nettoyage des filtres à kérosène | 2025-02-06
19 | 1 | 2W Tac | G68 peinture : explications ATEX sur les locaux de stockage | Application du tableau de Haekens pour la limitation des récipients de produit inflammable ouverts | 2025-02-06
20 | 1 | 2W Tac | Visite Cx MQ9 par CCB, SIPPT Air & MR, SLPPT | Sur demande du CCB, le SLPPT a organisé une visite pour les partenaires sociaux. SIPPT MR et Air ont également été conviés | 2025-02-11
21 | 1 | MR C&I, 2W Tac | Avis installations bornes de recharge véhicules | Sur base du plan d'implantation, avis + contact avec Gest Mat | 2025-02-12
22 | 1 | 2W Tac | Accident du travail grave 10/2024/30287 électrisation/brûlure | Par un membre du mess lors du nettoyage de la machine à café. AMS 4 jours. | 2025-02-17
23 | 1 | 2W Tac | Visite F56 MUG prise de t° | Sur demande du responsable du MUG, t° en baisse dans les locaux. | 2025-02-17
24 | 1 | 2W | Réunion Sabena Aero, 2W, SLPPT : outsourcing Maint F16 | Organisation de la prévention entre la Défense et la firme | 2025-02-18
25 | 1 | 2W Tac | Réunion SACO 4 Infra : changement toiture F85 Cx Massaut |  | 2025-02-19
26 | 1 | Interne DGHWB | Journée conseillers en prévention (réunion et information) |  | 2025-02-20
27 | 1 | 2W Tac | Visite des lieux de travail D36 D35 CIS D62 LIT F35 D54 sport |  | 2025-02-20
28 | 1 | 2W Tac | Atelier hydraulique B10 : visite du local prévu pour chromatisation avec Ech Infra | Ventilation générale, prise air neuf, aspirations locales | 2025-02-21
29 | 1 | 2W Tac | Mise en service balance ATEX atelier composites G68 peinture |  | 2025-02-27
30 | 1 | 2W Tac | 10/2025/30355 accident du travail 2 côtes froissées lors d'un heurt | Atelier hydraulique, se cogne à la porte en transportant des bidons à chaque main, AMS 2J. Prévoir un chariot de manutention. | 2025-02-24
31 | 1 | 2W Tac | Stabilité G10 : nouvelle étude Dec 24 CC Infra, pas de changement |  | 2025-03-03
32 | 1 | 2W Tac | Techniciens F35 : avis chapeau de protection | Sur base des EPI reçus aux USA | 2025-03-03
33 | 1 | 2W Tac | CMR Hydroskip : communication AR + avis hygiéniste à 2W |  | 2025-03-03
34 | 1 | Interne DGHWB | Rapport annuel 2024 AMT : envoi à SIPPT + ILE |  | 2025-03-03
35 | 1 | Interne DGHWB | SIPPT AIR : réunion amélioration cours WB PIM |  | 2025-03-05
36 | 1 | Unités | Communication rapports dératisation 5EMI | Contrôles du 05 mars 2025 | 2025-03-07
37 | 1 | 2W Tac | Amiante : situation bureau chef atelier D60 Maint Veh | Risque de libération de fibres en amiante depuis des alles sol abimées. Evacuer le bureau + placer du fixateur pour coincer les fibres | 2025-03-07
38 | 1 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30440 entorse cheville mini-foot | victime FP, salle de sport, AMS 7J | 2025-03-10
39 | 1 | 2W Tac | Travail isolé au F24 (Tour) : Wing Ops + Météo | Discussion avec Comd CurrentSqn : chaque jour/nuit : 1 météo + 1 WOps isolés dans 2 bureaux F24. Fourniture des mesures de prévention travailleur isolé (ces 2 personnes ont des moyens de communication, se contacter régulièrement) | 2025-03-11
40 | 1 | Unités | CCB 1er trimestre 2025 |  | 2025-03-12
41 | 1 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30452 contusions musculaires épaule | Victime Esc FP. Mauvaise réception lors d'une démonstration de CRT en salle de sport. Contusions épaules.Pas d'AMS | 2025-03-12
42 | 1 | 2W Tac | Cours WB PIM 1/3 introduction au bien-être | PIM organisée par le 2W Tac | 2025-03-12
43 | 1 | 2W Tac | Visite des lieux de travail D55 MTGSE D52 bowsers E59 hangar GSE |  | 2025-03-13
44 | 1 | 2W Tac | Mise en service de nouveaux équipements de travail au Cx MQ9 | 4 escabelles, 3 échelles, 1 visseuse sans fil, 3 perceuses sans fil, 3 screw driver rouges, 6 screw driver, 9 tool boxs automatisées (servantes), 2 trappes de connexion au sol (Hach Pit), 1 plateforme et 2 pompes mobiles. | 2025-03-13
45 | 1 | Interne DGHWB | Recyclage Sgt Heyters B sécurité face aux explosions |  | 2025-03-14
46 | 1 | Interne DGHWB | Recyclage : Fmn TMS (HMRA) - Adjt Hermans, SGT Heyters |  | 2025-03-18
47 | 1 | Interne DGHWB | Recyclage Cdt Verast (UMONS, journée étude & recyclage) |  | 2025-03-19
48 | 1 | 2W Tac | Accident de travail grave : enquête SLPPT sur place avec délégation CCB | Au mess F68, électrisation lors du nettoyage de la machine à café du restaurant (brûlure + AMS) | 2025-03-19
49 | 1 | 2W Tac | Visite des lieux de travail D60 MT D57 Stapol D70 missiles |  | 2025-03-20
50 | 1 | 2W Tac | Réunion Infra : relampage dépôt Mun | Remplacement de l'éclairage du dépôt Mun | 2025-03-20
51 | 1 | 2W Tac | Grand nettoyage de printemps 2025 : participation du SLPPT | Organisation par l'UTE Florennes | 2025-03-21
52 | 1 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30534 visage aspergé d'huile | Technicien MT. Huile reçue dans le visage en débouchant le réservoir d'huile du tracteur aérodrome TMX50 placé sur un pont. Pas de protection oculaire. Rinçage yeux. Oeil irrité, visite ophtalmo. Pas d'AMS. | 2025-03-24
53 | 1 | 2W Tac | Cours aux élèves de la PIM : WBEI3 surdité professionnelle |  | 2025-03-25
54 | 1 | 2W Tac | Visites des lieux de travail E13 armement E40 E43 AMEGUN & petites armes |  | 2025-03-27
55 | 1 | 2W Tac | F66 soudure/tournage : mise en service nouveau poste de soudure |  | 2025-03-27
56 | 2 | 2W Tac | C54 banc tests moteurs : mise en service ASU Guinault |  | 2025-04-01
57 | 2 | 2W Tac | D60 Maint Veh : visite Infra nouvelle cantine | Echange de locaux voisins entre cantine actuelle et local de stockage | 2025-04-01
58 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30558 doigt pris entre 2 portes | En déplaçant une armoire au bloc F2 (élève en attente, SIG). 12 jours AMS. Plâtre. | 2025-03-28
59 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30587 élongation mollet pendant course à pied | Moniteur de sport. Pendant un entraînement encadré du Pers participant au Trail des Lanciers. Douleur subite dans le mollet. Séances de kiné. Pas d'AMS. | 2025-04-02
60 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30591 contusions pied et main | Magasin Nord. En manipulant une armoire. Pas d'AMS. | 2025-04-02
61 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F54 tour G32 350 |  | 2025-04-03
62 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30599 contusion pouce et ongle perdu au pouce | Victime Fl MT. En enroulant un karcher. AMS 5J. Porter des gants de protection. | 2025-04-03
63 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30601 lumbago | Victime FP. En retirant une minimi bloquée sur un affut tourelle d'un Unimog. AMS 4J. | 2025-04-03
64 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30608 suspicion H70 | Sur la ligne, déclanchement temoin H70 du F16. Contrôle négatif par les pompiers. Pas d'AMS. | 2025-04-07
65 | 2 | AIRC4ISR | AIRC4ISR : révision du plan d'incendie et d'évacuation & des moyens de lutte incendie | Sur demande. Visite avec le délégué incendie du détachement et les pompiers de la base. | 2025-04-08
66 | 2 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/30624 chute à vélo au retour vers le domicile | Plaie du genou, pas d'AMS. Victime Infra. | 2025-04-08
67 | 2 | Assistants prévention | Rédaction et diffusion guide EPI (normes et pictogrammes) | Sur base documents du site Sentral | 2025-04-09
68 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F58 dispatch F59 Mag POL |  | 2025-04-10
69 | 2 | 2W Tac | G68 peinture : prise de mesures du bruit lors de l'emploi du solvant C28 | Sur demande hygiéniste SPPT MR. Le produit est toxique pour l'oreille. | 2025-04-10
70 | 2 | Toutes unités | Communication des rapports de dératisation du 5EMI |  | 2025-04-14
71 | 2 | Toutes unités | Réunion MR/Infra installation bornes de recharge véhicules électriques | Recommandations : distance par rapport aux installations dangereuses, avis Mgt/Mun pour placement dans le dépôt Mun. | 2025-04-16
72 | 2 | 2W Tac | Procédure SACO : rénovation bunkers Mun E11 E12 E15 | Participation du SLPPT. Rénovation des faces avants des blocs, portes comprises. | 2025-04-16
73 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F62 F61 FP F60 AOE |  | 2025-04-17
74 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30686 inflammation cornée oeil | Victime travaille à la survie. A voulu prendre une caisse qui était stockée sur une armoire et a senti une douleur dans l'oeil. Poussière dans l'oeil. Pas d'AMS | 2025-04-16
75 | 2 | 2W TAC | Accident chemin du travail 10/2024/30690 élève PIM | La victime est élève de la PIM au 2WTAC. En soirée, elle se rendait vers la base de Florennes. Perte de contrôle du véhicule personnel et heurt d'un poteau. Fractures multiples, atteinte des organes, coma. Hospitalisation. AMS 63 jours. | 2025-04-17
76 | 2 | 2W Tac | B10 hydraulique : visite du futur local de chromatisation | Visite avec la firme TPF, l'unité et l'UTE. Local dédié avec banc de travail (bacs de trempe avec couvercle) et ventilation/aspiration du poste de travail. | 2025-04-17
77 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30695 élève PIM érosion cornée | Elève à la PIM. Un ouvrier d'une firme d'entretien des espaces verts était en train de passer avec la débrousailleuse et la victime participait à un exercice tactique. La victime a eu un projectile dans l'oeil. La victime portait sa tenue de combat et des lunettes. Pas d'AMS. Erosion de la cornée oeil. Coordonner les activités. | 2025-04-17
78 | 2 | 2W Tac | Nouvelles barrières arrêt avions sur la piste piste (MREA) : visite + mesures de prévention | Contrôle journalier par le Pers SP/SE. Travail en fosse. Mesures proposées : éclairage correct, travail à 2 personnes (vigie), EPI antichute, assurer la ventilation. | 2025-04-17
79 | 2 | 2W Tac | Amiante - fiches de contrôle 2025 des sources en amiante : lecture, remarques et signature |  | 2025-04-23
80 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail A8 A9 A10 A12 Infra |  | 2025-04-24
81 | 2 | 2W Tac | Container poste de garde F91 : estimation de l'état, visite sur place | Sur demande des utilisateurs, visite du container temporaire (extension du bureau accueil). Ne pas employer vu l'état (humidité et moisissures). | 2025-04-24
82 | 2 | 2W Tac | Pompiers : conseils EPI en cas de pollution (carburant, huile) | Collaboration en prévision de création d'un kit EPI d'intervention lors de pollution | 2025-04-24
83 | 2 | 2W Tac | Réunion nouveau système radio tour F24 | Réunion unité, firme, DGMR | 2025-04-24
84 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30723 SIG entorse genou minifoot | Victime SIG (à disposition de l'unité en attente de sa PIM). A participé a un match de minifoot dans la salle de sport. La victime a voulu bloquer un tir avec sa jambe en extension et s'est blessé le genou droit. Entorse du genou droit, pas d'AMS. | 2025-04-24
85 | 2 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/30730 chute de vélo | Chute de vélo en venant travailler. Fractures clavicules et côte. AMS 81 jours. | 2025-04-25
86 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2024/30745 entorse en descendant d'un camion | La victime travaille au 2W Tac (Maint, SP/SE). La victime descend d'un camion de 5 tonnes (camion blanc). Lorsque la victime pose le pied au sol, sa cheville se tord violemment avec un craquement. Le lendemain, impossibilité de bouger sa cheville. Urgences de l'IMTR. Double entorse de la cheville. La victime n'a pas eu d'AMS car elle devait suivre un cours à Tournai. Le médecin a donné son autorisation étant donné que la victime n'allait pas mobiliser sa cheville. Kiné. Elle n'a toujours pas retrouvé une mobilité complète de sa cheville. Orthopédiste. Les marches du camion étaient humides. Tenue de travail avec chaussures de sécurité portées lors de l'accident. Pas d'AMS. | 2025-04-29
87 | 2 | 2W Tac, ERSO | Visites des lieux de travail E51 chenil E33 VMC F91 CG Clairière F2 ERSO |  | 2025-05-08
88 | 2 | 2W Tac | Bâtiment F4 (non occupé): risque de chute des corniches et taque égout cassée | Email au 1Ech Infra pour sécuriser la zone : réparer - barrières, rubalise, affiche, email. Détection lors de la VLT du F2 | 2025-05-12
89 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30763 agression | Sec Survie 2W Tac (G11). Agression entre collègues sur lieu de travail. Contusion visage. AMS 39 jours. Enquête psychosociale en cours. | 2025-05-07
90 | 2 | 2W Tac | Mise en service d'un pont élévateur pour véhicules au D60 (maintenance de véhicules |  | 2025-05-08
91 | 2 | 2W Tac | Réunion et visite Cx F35 partie ateliers, maintenance, logistique avec l'équipe F35 du 2W Tac et SPPT Air | Sur demande SLPPT et en prévision de la rédaction des dossiers ateliers | 2025-05-13
92 | 2 | 2W Tac | Visites des lieux de travail F66 ateliers fer et F56 MUG |  | 2025-05-15
93 | 2 | 2W Tac | accident du travail 10/2025/30806 luxation épaule suite à une chute | Victime 2W Tac - 10SQN. La victime a déposé un véhicule "Arval" dans le parking Etat Major (section "Arval"). Lorsque la victime a voulu effectuer une photo comme le prévoit la procédure de reprise/ remise du véhicule. En reculant pour avoir un meilleur angle, la victime a trébuché sur la bordure du parking. Elle est tombée violement sur l'épaule droite. La victime a été transportée à l'hôpital de Dinant. Luxation de l'épaule et épaule démise.AMS de 15 jours. | 2025-05-15
94 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30807 entorse cheville dans escalier | La victime travaille à la MMC du 2WTac. Lors d'une mission au Portugal, elle a raté une marche dans l'escalier et s'est tordue la cheville. Entorse de la cheville. Pas d'AMS | 2025-05-15
95 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30808 lombalgie | La victime travaille à la MMC (chauffeur) du 2WTac. Lombalgie basse en attachant des voitures sur une remorque plateau de camion. En mission en Portugal. Pas d'AMS. | 2025-05-15
96 | 2 | 2 W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/30809 en voiture personnelle | La victime travaille à la FP du 2WTac. Vers 00hr30, en allant vers la base de Florennes, il s'est endormi au volant et est sorti de la route. Lumbago, Pas d'AMS. | 2025-05-15
97 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30810 doigt coincé dans portière | La victime travaille à la FP du 2WTac. Assise à la place passager du véhicule Lynx, sa main était sur l'emplacement qui sert à fermer la porte. Un collègue a refermé la porte sur sa main. main droite coincée dans la portière d'un Lynx. Contusion d'index droit. Pas d'AMS | 2025-05-15
98 | 2 | 2W Tac | Analyse de risque AVX G11 (atelier) + G10 (avion) travail avec produit PR1750. | Sur demande des chefs de section. Produit CMR (cancérigène et reprotoxique) et toxique pour les organes. Travail effectué avant par les peintres, à charge maintenant de l'AVX. Produit de scellement (joint) des plaques de protection des antennes sur avion F16. Grattage de l'ancien joint (poussières) et application nouveau joint (contact produit, gaz/vapeur). Le Pers s'inquiète des risques. Visite des ateliers au G11 (container) et du travail sur avion au G10. Révision des EPI disponibles ou non (gants, masques, tenue protection, lunettes). Discussion des mesures de prévention (EPI, aspirateur poussières, éloignements des autres personnes, MSDS, instructions/formations par les peintres, octroi d'outils adaptés type pistolet d'application). Au G11, le Pers soude (soudure électronique) dans le même local que le repas/repos (activités à séparer). Un rapport suivra. Médecin du travail informé. | 2025-05-19
99 | 2 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/30827 chute et tendinite | La victime 2W Tac - CIS. Une nouvelle organisation du hangar D36 a été mise en place. Dans ce cadre, la victime a été amenée à déplacer des étagères ainsi que leur contenu. Au cours de ces travaux, elle n’a pas remarqué la présence d’une corde appartenant à un plateau de déménagement. Elle a alors trébuché et de ce fait chuté sur le coude gauche ce qui a entrainé l'épaule vers l'arrière. Le lendemain la victime est venue travailler mais en fin de journée la victime ne pouvait plus bouger son bras gauche. Tendinite du bras.Scanner et kiné.Chaussures de sécurité et des gants pour la manutention portés. AMS de 1 jour. Obtenir un plateau avec cadre pour placer les mains et ranger ce plateau hors du chemin de circulation. | 2025-05-19
100 | 2 | 2W Tac | Relampage dépôt Mun : visite fin de chantier | Sur demande Infra Qu. Mise en place d'un nouvel éclairage au dépôt Mun. | 2025-05-19
101 | 2 | Interne DGHWB | Recyclage Adjt Hermans K CP2 (risques psychosociaux) |  | 2025-05-20
102 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F68 mess F74 logement F85 Cx Massault |  | 2025-05-22
103 | 2 | Interne DGHWB | Réunion plateau SPPT MR & SLPPT Florennes, Beauvechain, Tournai | Ces SLPPT forment un "plateau" sous la direction de SPPT MR. | 2025-05-22
104 | 2 | Interne DGHWB | Recyclage SGT Heyters B CP2 (risques cancérigènes) |  | 2025-05-23
105 | 2 | 2W Tac | Visite des lieux de travail F82 GpM F80 SIM D60 Maint | 2ième visite du D60 su demande du Président du CCB suite aux nombreuses remarques. | 2025-06-05