## Résumé
Rapport des activités du SLPPT 10 Florennes au 4ième trimestre 2025 - résumé
Ceci est la synthèse (points importants) des activités du SLPPT depuis le dernier CCB.
Situation arrêtée au 20/11/2025
INFRA | Lecture des rapports des contrôles légaux Infra (via CMI)
(réunion, visite SACO, etc) | Cx F35 : tests des cuves de kérosène du QRA et des FAS : PSS + surveillance activité
Cx F35 : interdiction de descendre dans les caves des cuves kérosène (travail hauteur, travail isolé, gaz dangereux)
Cx F35 : lecture des procédures JDN dans le cadre du facility management
Cx F35 : visite du hangar de stockage JDN dans le cadre du facility management
Prolongement TWY Sud : réunion MRC&I-I/D/D
F65 (mefisto) : vu l'état, ne plus employer (remarque visite des lieux de travail)
G11 (containers) : visite local technique car feu dans TGBT, faire ASAP contrôle installation électrique
C9 (douches) : visite douches car chute pompier, placer rideaux douches et mat antidérapant
F82 bunker : visite et avis sur l'état dans le cadre de la mise en place d'un C2 (à remettre en état avant emploi)
Nouveau corps de garde principal : avis sur PDS
EPI | Filtres des otoplastes : choix des filtres par poste de travail exposé au bruit
Tronçonneuses pompiers : fourniture fiche de sécurité et recommandations EPI
Nouveau contrat de distribution des EPI : liste d'EPI conseillés par BHK (Florennes : test case)
Analyses des risques | NDI : ondes électromagnétiques, produits chimiques, ventilation par SIPPT MR
Hygiène/ santé | POC 5 EMI pour les nuisibles et l'analyse de l'eau potable + diffusion des rapports
Mise en service | G71 bowsers/engins spéciaux : 1 pompe Ad Blue et 1 armoire pour produits dangereux
FP/garde : deux nouvelles guérites au Nord de la base (nouveaux lieux de travail)
Cx F35 : 3 portiques de détection métaux
Produits | MQ-9 : proposition d'un inventaire à suivre et à mettre à jour
Poubelles Cx F35 : conseils sur la signalétique
Accidents de travail | voir fichier accidents du travail pour les détails
(depuis dernier CCB)
Accidents 2025 sans AMS
Tirs SCAR : otalgie suite à exposition plusieurs heures aux tirs sur stand (pas d'EPI car micro EPI HS)
FP : en OPS (Niger), lors du port d'une malle avec un collège, genou qui se dérobe, ménisque fissuré
AVX : suspicion exposition H70 (Beauvechain)
Pompiers : chute dans les douches (savon au sol), plaie cuir chevelu et commotion cérébrale
crew chief /AVX : exposition H70, 8 personnes en 1 fois
Interv : exposition H70 (1 personne)
FP : entorse cheville, épreuve finale du stage AirCdo (Bourg-Léopold), mal retombé lors d'un balayage
Firme Newelec : brûlure légère, arc électrique lors d'un travail sous tension dans une cabine HT (rapport de leur service de prévention encore à recevoir)
Salle de sport : malaise cardiaque (analyse AMT encore à recevoir)
FP : entorse cheville pendant un cross
Accidents 2025 avec AMS (J : jours)
Maître-chien : en patrouille, chute dans les escaliers car le chien a tiré. Lombalgie, douleurs épaules, 15J
AMEGUN : lésion ménisque genou lors d'un cross sur la piste, 22J
1SQN : écrasement doigt en déchargeant une remorque (et port de gants), contusion + pette plaie, 2J
Chemin du travail 2025
CISS : en voiture, percute un poteau en évitant un camion, fracture côte, 21J
MRMP : renversé à vélo par une personne descendant d'un véhicule, fracture du coude, 57J
Visites lieux de travail | 4ième trimestre 2025
(depuis dernier CCB) | Jeudi 09/10/2025 : F2 (AMT), F65 (ateliers MEFISTO, sera détruit) Jeudi 16/10/2025 : G71 (nouveau bâtiment engins spéciaux) Jeudi 06/11/2025 : SG2 (infirmerie 14 Bn Med) Jeudi 20/11/2025 : complexe MQ9 Jeudi 11/12/2025 : DGMR – MRMP SNAE Gosselies (ex SABCA)
1er trimestre 2026 (proposition)
Jeudi 08/01/2026 : B10 (MAvn), Baie 401 (zone de purge H70), A33 (corps de garde Florennes) 12/01-13/01-15/01-16/01 : Complexe F35 : plusieurs dates prévues vu la taille du complexe. Il est possible que toutes les dates ne soient pas utilisées. Jeudi 22/01/2026 : C9 (pompiers, engine) Jeudi 29/01/2026 : A10, A8, A9 (Infra), A12 (villa rose) Jeudi 05/02/2026 : B25 (Egress), C54 (banc essais moteurs) Jeudi 12/02/2026 : B16 (survie), B23, B05 (GazCo), G40 (bunker H70) Jeudi 19/02/2026 : D55 (MT/GSE), D52 (ex bowsers) Jeudi 26/02/2026 : D70 (Msl Building), F43 (E&T) Jeudi 05/03/2026 : E40 (petites armes/AMEGUN), E13 (armement) Jeudi 12/03/2026 : D36 (CIS), D54 (Sport) Jeudi 19/03/2026 : F56 (magasin d’unité) Jeudi 26/03/2026 : F58 (Dispatch/MCC), F59 (Mag POL)
Formations/recyclage | Agents biologiques (1SM Heyters B, SPF Emploi)

## Liste des activités
Liste des activités du SLPPT 10 Florennes aux 3ième et 4ièeme trimestre
Certaines activités ont déjà été abordées lors du précédent CCB.
Cette liste a été arrêtée à la date du 20/11/2025.
Nr | Trimestre | Client | Activité | Détails | Date
1 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31170 chute d'un timon de groupe électrogène sur le pied | Victime 2W Tac - L & A. A déplacé un groupe électrogène pour le positionner sur un autre avion. En plaçant le timon sur l'attache du tracteur, la victime a lâché le timon pour le fixer mais il n'était pas soutenu par l'attache ce qui a engendré la chute du timon sur le pied de la victime. La victime s'est rendue à l'infirmerie de la base, elle a reçu une crème anti-inflammatoire. Contusion au pied gauche.Tenue salopette (tech) avec les chaussures de sécurité. Pas d’AMS. Mesures : remplacer chaussures de sécurité (choc), bien fixer le timon, si possible placer une cale sous le timon (éviter sa chute) | 2025-07-02
2 | 3 | 2W Tac | Visites des lieux de travail F43 E&T G66 L&A S8 washing |  | 2025-07-03
3 | 3 | Interne DG H&WB | Réunion des chefs de service de SIPPT |  | 2025-07-03
4 | 3 | DG H&WB | AMT Florennes : visite et avis sur les nouveaux lieux de travail | Déménagement du SG2 vers le F2 | 2025-07-08
5 | 3 | 2w Tac | SACO 5 Engins Spéciaux G71 |  | 2025-07-10
6 | 3 | 2w Tac | Section pompiers - Mise en service tronçonneuses - C9 Mag Nord | Le SLPPT a effectué la mise en service de 3 tronçonneuses STHIL destinées à la section AFA. | 2025-07-08
7 | 3 | 2w Tac | Accident de travail 10/2025/31219 Contamination Hydrazine G40 | La victime travaille au 2W Tac à l'infra comme fontainier. Le 12/06/2025 à 11h30, elle effectuait un contrôle des hydrants avec 2 travailleurs d'une firme spécialisée. La victime et un travailleur civil sont rentrés dans le bunker H-70 (G40), personne n'était présent dans le bureau (1er local). Un homme travaillait seul dans un autre local ou cet homme était occupé à travailler avec de l’Hydrazine (H-70). Le civil et le travailleur sont restés max 30 secondes au sein du bunker H70. Pas de décontamination effectuée par la suite (douche). Evacuation des vêtements potentiellement contaminés non-effectuée. Les pompiers n'ont pas été prévenus de l'accident. Pas de port d’EPI. Les travailleurs ont réalisé 3 prises de sang. Pas d’AMS. Mod 150 du 25-06-2025. Récapitulatif complet de l'accident disponible en version électronique sur demande au SLPPT 10. Tenue infra (pantalon, t-shirt). Mod 150 du 25-06-2025. Rappel à l'INFRA : annoncer ses visites et se faire accompagner. | 2025-07-08
8 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention | Oavert : mesures de prévention concernant la directive « travail sous des conditions thermiques extrêmes » | 2025-07-14
9 | 3 | 2w Tac | AME GUN - Mise en service - Touret à meuler | Mise en service d'un touret à meuler HUVEMA effectuée mardi 15/07 - Bat E40 - Section AME GUN | 2025-07-15
10 | 3 | CC INFRA | AVIS - PDS - TWY - Florennes | Le SLPPT 10 a été sollicité par le CC INFRA pour imputer des mesures de prévention dans le doc PDS TWY. | 2025-07-16
11 | 3 | Unités | Publication rapports de dératisation du 5EMI (visite du 14/07 et du 15/07) |  | 2025-07-16
12 | 3 | 2w Tac | Diffusion rapport intervention 5EMI : Nid de guêpes (zone gamma) |  | 2025-07-16
13 | 3 | 2w Tac | Demande d'informations sur le métier de conseiller en prévention | Demande d'informations sur le métier de conseiller en prévention - niv 2 : - Modalités de formation - Explication d'une journée type - Les avantages et les inconvénients du métier | 2025-07-15
14 | 3 | 2w Tac | Visite conjointe UTE - C9 - Procédure de nettoyage des tuyaux du moteur F16 | Visite conjointe avec l'UTE concernant le nettoyage des tuyaux d'un moteur F1, actuellement effectuée dehors. Prise d'informations sur les procédures de travail. Adaptation éventuelle du poste de travail. Travailleurs de la firme Patria. | 2025-07-16
15 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention | Oavert application de la directive Inconfort lors de travail sous des conditions thermiques extrêmes | 2025-07-18
16 | 3 | 2w Tac | Demande avis : chemin d'accès au G11 - village de conteneurs | Demande d'avis - concernant le chemin d'accès au niveau du village conteneurs G 11 - les caillebotis installés non pas été complètement rebouchés - remplissage conseillé | 2025-07-22
17 | 3 | 2w Tac | Cx F 35 : organisation mise en service F 35 - équipements de travail | Le SLPPT s'est rendu au Cx F 35 afin d'organiser les mises en service futures des équipements de travail - accessibilité de certains documents essentiels (CE, mode d'emploi,formation, SECT,...). | 2025-07-24
18 | 3 | 2w Tac | Mise à jour des fiches de poste et des fiches de fonction - L&A | Demande d'explication concernant les fiches de poste et les fiches de fonction. Présentation d'une méthodologie pour faciliter la mise à jour des fiches. | 2025-07-24
19 | 3 | 2w Tac | AVIS - Procédure de travail - Patria C9 - Fonctionnement d'un four - Permanence de nuit | Le chef d'atelier demande un avis concernant le fonctionnement d'un four pendant 16 heures (nuit comprise). Nécessité selon lui pour l'utilisation du DESI PAK. | 2025-07-25
20 | 3 | 2w Tac | Demande d'intervention - nid de guêpes - G10 - 5 EMI | Demande intervention pour destruction de 2 nids de guêpes au niveau du G10. | 2025-07-23
21 | 3 | 2W Tac | Produit hydroskip : choix EPI & spill kit | Avec aide de l'assistant en prévention. Produit CMR, pour les vitres du F16 | 2025-07-11
22 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31213 SIG entorse genou | Travailleur de la SIG. Entorse du genou en déplaçant des chaises. 29 jours d'AMS. | 2025-07-09
23 | 3 | 2W Tac | Ceinture haute visibilité technicien F35 : avis SLPPT | Voir si visibilité suffisante. Possibilité gilet haute visibilité ? | 2025-07-29
24 | 3 | 2W Tac | Ratons-laveurs et zoonose : détermination EPI et mesures de prévention | Pour le BCU, sur base des recommandations du 5EMI | 2025-07-29
25 | 3 | DG H & WB | PICK UP des pancartes - note contre le tabagisme à la défense | Le CDT BOONEN a réalisé des pancartes dans le cadre de la directive contre le tabagisme. Récupération du Mat à Evere. | 2025-07-29
26 | 3 | 2W Tac | Cx F35 : stockage des fûts d'huile en containers | Stocker au maximum dans le Mag POL F59 | 2025-07-30
27 | 3 | 2w Tac | MISE EN SERVICE - FOREUSE SUR COLONNE - AME GUN - E40 | Le SLPPT a effectué une mise en service d'une foreuse sur colonne située dans la section AME GUN - Bat. E40. Liste de contrôle SUVA effectuée. | 2025-07-31
28 | 3 | 2w Tac | HYGROTHERMOGRAPH - Calibrage | Dépose de l'appareil hyrgrothermographe pour calibrage au F43. | 2025-07-31
29 | 3 | 2W Tac | Infra Qu : fourniture des recommandations pour la conception d'un garde-corps antichute | Sur base du code du bien-être et fourniture de la norme relative au garde-corps. Fabrication via l'atelier fer du 2W Tac | 2025-08-01
30 | 3 | 2W Tac | Visite G71 engins spéciaux : détection des pictogrammes manquants | Visite du nouveau bâtiment des engins spéciaux avec l'entrepreneur pour le placement et le déplacement de certains pictogrammes (incendie) manquants ou non visibles. Visite du bâtiment pour information du SLPPT. | 2025-08-05
31 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31396 contusions du pied | La victime est aide-magasinier au 2W Tac (Inter). Elle a un cumul comme membre de l'Aircraft Recovery Team de l'EM Faé A4. Lors du chargement d'une carcasse d'hélicoptère sur une remorque de camion, pied écrasé par la roue de l'hélicoptère. Chaussures de sécurité portées. Contusions du pied. 1 jour d'AMS. | 2025-08-05
32 | 3 | 2w Tac | D52 - Etat des lieux - Remise en état | Sur demande du SGT SILIEN (chef sta Pol), visite afin de donner des recommandations sur la remise en état du bâtiment D52. | 2025-08-05
33 | 3 | 2W Tac | Ceinture haute visibilité techniciens avions : réunion SLPPT/ LIT F35 | Avoir une ceinture haute visibilité, préférer un gilet, pour les périodes de chaleur. | 2025-08-06
34 | 3 | 2W Tac | Réunion avec le BCU pour la procédure de capture et d'élimination des ratons-laveurs | Procédure, EPI et désinfection des cages de capture | 2025-08-07
35 | 3 | 2w Tac | Détermination - EPI - Spécifications - Bottes - BCU | Demande d'appui concernant l'acquisition de bottes par la section BCU. Détermination des spécifications requises pour cet équipement. | 2025-08-07
36 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention |  | 2025-08-07
37 | 3 | DG MR | Techniciens F35 : envoi normes EPI au Gest Mat | Casque, lunettes, protection auditive. Sur demande. | 2025-08-07
38 | 3 | 2W Tac | Liste de surveillance santé 2026 : lecture et remarques |  | 2025-08-04
39 | 3 | 2W Tac | Bloc D52 vide (ex chauffeurs bowsers) : visite pour un nouvel emploi | A terme occupé par le personnel du dépôt de kérosène voisin. Le bloc doit être remis à jour avant occupation : nettoyage, peinture, électricité, sanitaires, etc. Visite avec le responsable et l'Infra Qu. | 2025-08-12
40 | 3 | Interne DG H&WB | Liste de surveillance santé : personnel SLPPT 10 Florennes | Remplissage | 2025-08-11
41 | 3 | Interne DG H&WB | Evaluation annuelle du personnel (HRM) |  | 2025-08-11
42 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention |  | 2025-08-12
43 | 3 | 2w Tac | Mise en service - MQ9 - Equipements de travail | Mise en service de plusieurs équipements de travail pour la section MQ9. | 2025-08-13
44 | 3 | Unités | OAVERT (chaleur): mesures de prévention | La directive (In)confort lors de travail sous des conditions thermiques extrêmes | 2025-08-18
45 | 3 | 2w Tac | 10/2025/31434 : Accident FTMA | La victime travaille au 2W Tac dans la section Force Protection. Le 13-03-2025, après un cours FTMA, la victime a ressenti une douleur au niveau de son genou droit. Lésion : contusion au genou droit. Pas d’AMS. Mod 150 du 12/06/2025. | 2025-08-19
46 | 3 | 2W Tac | 2W Tac - G68 peinture - mise en service nouvelle mélangeuse produits PR |  | 2025-08-19
47 | 3 | 2w Tac | 10/2025/30955 : Barotraumatisme | La victime travaille au 2WTac au GpM, L&A. Le 03/06/2025, vers 9h20, la victime a effectué un Run-Up F16 en ligne G5 au niveau du spot 11 afin de définir le niveau d'huile de l'avion. Pour ce faire la victime s'est positionnée dans le F16, peu de temps après le démarrage de l'avion la victime a senti une oppression importante due à une surpression à l’intérieur du cockpit. Elle aussitôt éteint le moteur de l'avion et ouvert le canopy. Le canopy s’est ouvert d’une manière inhabituelle du à la surpression présente dans le cockpit. La victime a été conduite vers l'infirmerie de la base. Celle-ci a été transférée vers l’HRMA afin d'effectuer 10 séances en caisson hyperbare. Une valve du système de conditionnement d’air de l’appareil semble être la cause de l'accident celle-ci semble avoir été mal positionnée. Lésion : barotraumatisme auditif et sinus. AMS de 87 jours. Mod 150 du 03/06/2025. Rappeler les actions à prendre (arrêt moteur). | 2025-08-19
48 | 3 | 2W Tac | Cx F35 : mise en service 3 échelles, 1 niveleur de quai et 2 douches à air |  | 2025-08-21
49 | 3 | 2w Tac | Accident de travail 10/2025/31454 : écrasement index gauche | La victime travaille au 2W Tac- L&A- GSE. Le 16-06-2025, écrasement de l’index gauche lors de la manipulation du timon de la remorque « bidon » de 300 gallons. Lésion traumatique de sous-unguéale de l'index gauche. AMS de 4 jours. Mod 150 du 03/07/2025. | 2025-08-22
50 | 3 | Unités | OAvert Chaleur : mesures de prévention |  | 2025-08-26
51 | 3 | 2W Tac | CCB 3ième trimestre 2025 : envoi des documents SLPPT |  | 2025-08-26
52 | 3 | 2W Tac | Guêpes (D70) : demande intervention 5EMI |  | 2025-08-26
53 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31460 entorse cheville | Victime FP. Lors d'un dropping de nuit à MEF | 2025-08-27
54 | 3 | 2W Tac | C9 pompiers : visite dans le cadre du passage à l'horaire 24/7 | Logement, bureaux, stockages | 2025-08-28
55 | 3 | Firme Patria | C9 moteurs (Patria) : emploi du four pour le séchage des sachets de dessiccant | Le four doit travailler 16 heures et il n'y a personne pour le surveiller la nuit. Voir si possible de faire 2X 8 heures ou de le faire dans la firme Patria où les installations sont adaptées. Le dessiccant est employé dans les cellules (boxs) de stockage des moteurs avions F16 pour les préserver de l'humidité. | 2025-08-28
56 | 3 | 2W Tac | Infra Qu : présence d'un trou mal signalé au carrefour MUG/EPS (feux rouges) | Demande à l'Infra Qu de le reboucher ou de mettre une plaque | 2025-08-28
57 | 3 | 2W Tac | PIM : cours introduction au bien-être |  | 2025-08-28
58 | 3 | 2w Tac | Accident du travail 10/2025/31477 : contusion au visage | (visite effectuée le 27/08 au G10 avec la victime et le chef hiérarchique). La victime travaille au 2WTac - GPM - MAVN - INTER. Le 13-06-2025, à 13h00, dans le bâtiment G10, la victime s'est positionnée en hauteur sur une remorque moteur (DOLLY) pour resserrer un écrou d'un moteur F16 avec une clé anglaise.Lors du serrage de l'écrou, la clé est sortie de son axe et a percuté le visage de la victime. En raison de la chaleur dans l’atelier, les mains étaient moites, dues à la transpiration. De ce fait, la clé a glissé des mains de la victime . Tenue Technicien , gants latex. Lésion : 1 point de suture pommette droite. Soins effectués à l'infirmerie de la base. Mod 150 du 13-06-2025. Pas d’AMS. | 2025-08-29
59 | 3 | DG MR | Cx F35 : fourniture des normes pour les gants au Gest Mat |  | 2025-09-01
60 | 3 | 2W Tac | Cx F35 : recommandations gestion de produits POL en frigo |  | 2025-09-01
61 | 3 | 2W Tac | Cours PIM : surdité |  | 2025-09-01
62 | 3 | 2W Tac | StaPol Kérosène 10.3 : possibilité amélioration labo analyses kérosène | Sur demande des responsables. Le poste de travail doit être amélioré (équipement, EPI, kérosène, etc) | 2025-09-01
63 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31503 entorse main/poignet VMC | La victime travaille comme maître-chien au 2WTac. Le 30/07/25 en descendant le petit chemin a gauche en sortant de la zone GAMMA (côté VMC), en descendant la petite butte le chien qui était en bout de longe a tiré pour allez sentir un trou de mulot, il a été déséquilibré , il a eu le réflexe de garder la laisse en main pour éviter que le chien ne puisse allez sur la route . En arrivant au sol ,mauvaise réception sur la main droite, torsion complète ... douleur vive instantanée , il a continué sa journée. Le lendemain matin hématome jusqu'au milieu de l'avant-bras , impossibilité de fermer la main ou de la mouvoir . Il est allez aux urgences pour une radio, pas de fractures visible , entorse sévère. Pas d'AMS | 2025-09-03
64 | 3 | 2W Tac, JDN | Cx F35 : réunion sécurité avec JDN mise en service 12 cuves de kérosène + tests |  | 2025-09-09
65 | 3 | 2W Tac | C54 banc moteurs : visite état lampe ATEX (local fuel package) | Sur demande Infra 2 Ech. Etat visuel sale. A faire contrôler par un électricien ATEX (BTV) lors de leur prochain passage sur la base | 2025-09-11
66 | 3 | 2W Tac | Stress test cuves kérosène Cx F35 : réunion avec JDN, 2W, EM Faé |  | 2025-09-11
67 | 3 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/3181 accident de voiture | La victime travail au 2W Tac, MXGp Cel LOG. Le 04/08/2025, elle sortait de la base aérienne de Florennes pour rentrer chez elle avec sa voiture personnelle. Sur la route Charlemagne, un véhicule devant la victime à environ 25-30 mètres a freiné assez brusquement. Une fois arrivé vers les +- 40-50 km/h, un véhicule a touché la voiture de la victime par l’arrière à une vitesse bien supérieure à la sienne. Directement après l’impact, douleur vive dans la nuque. Prise en charge par une ambulance. Douleurs cervicales. AVP. AMS 5jours. Mod 150 du 14/08/2025 | 2025-09-11
68 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31580 lumbago au sport | La victime travaille au 2W Tac, GpM, AVX. Mardi 19/08 en mission IAP25. Il a été à la salle de sport à 2km de la base de Keflavík. En faisant sa séance jambes, il s'est claqué le dos (lombaires) en faisant des squats à la machine "Hacksquat". La victime est passée chez le médecin de la mission: lumbago, pas d'AMS. Mod 150 du 19/08/2025 | 2025-09-11
69 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31578 entorse genou | La victime travaille au 2W Tac, MXGp, L&A. L'accident a eu lieu pendant la mission IAP 2025 vers 10h dans le hangar avion n7 sur l'aéroport de Keflavik. La victime s'est tordu le genou droit en glissant sur un mélange de huile/eau/kero laissé par la nation précédente en faisant son inspection avion précisément en passant accroupi de la baie de train gauche de l'avion vers la nose bay quand son pied gauche a glissé. Elle a voulu retenir sa chute pour éviter de heurter l'avion avec la tête en mettant son poids sur le pied droit qui était encore au sol mais avec genou plié du à sa position,elle a du forcer latéralement . Elle était en tenue complète BDCS et chaussures de sécurité type Jallatte. Mod 150 du 19/08/2025 Pas d'AMS | 2025-09-11
70 | 3 | 2W Tac | Cx F35 : mise en service de servantes d'atelier |  | 2025-09-15
71 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31612 Perte de lunettes | Perte de lunettes, lors de la descente de la Lesse, le kayak de la victime s'est retourné après avoir percuté une pierre. La victime a perdu ses lunettes à cette occasion. Pas d'AMS. Mod 150 du 4/09/2025 | 2025-09-16
72 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31614 douleur genou pendant AirCdo FP | La victime travail au 2W Tac, Esc FP. Le 18/08/2025, lors de l'AirCdo FP, elle a senti une douleur au genou droit pendant la marche dans les Vosges organisée par la section sport. C'était une marche de +/- 100 km avec 3000 D+ étalée sur 4 jours. Lors des derniers km en descente, le genou est devenue douloureux dû aux chocs dans le genou. La victime a consulté un médecin agréé qui a prescrit une échographie et des séances de kiné. Tenue: civile randonnée, chaussures de trail, bâtons de marche et sac à dos DAYPACK de la Défense. Syndrome de l'essuie glace, pas d'AMS | 2025-09-16
73 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31615 entorse cheville pendant le sport | La victime travaille au 2W Tac, MXGP, ARMT. Le 04/09/2025 lors de la mission en Islande, lors d'un footing, elle s'est croqué la cheville sur une pierre. La victime est passée chez le médecin et a reçu une attelle Malléoloc. Diagnostic: entorse en varus gauche avec arrachement osseux malléolaire externe 6mm. Pas d'AMS (car fonction administrative pendant le repos) Mod 150 du 5/09/2025 | 2025-09-16
74 | 3 | Unités | CCB 3ieme trimestre 2025 |  | 2025-09-17
75 | 3 | 2W Tac | Test de remplissage des cuves du QRA du Cx F35 | Rédaction du PSS + présence sur place | 2025-09-17
76 | 3 | 2W Tac | Filtres des otoplastes : choix des filtres par poste de travail exposé au bruit | Analyse par audioblogue SIPPT MR sur demande SLPPT | 2025-09-18
77 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/chute escaliers maître-chien | La victime travaille au 2WTac, GpDS, maître-chien. Lors de sa patrouille au bloc D62, vers les escaliers de la terrasse, le chien de la victime a vu un renard et est parti à la poursuite à toute vitesse. La victime était à ce moment dans les escaliers et a chuté. La victime s'est blessée le dos (lombalgie, douleurs épaule) ainsi que le coude droit et le tendon d'Achille gauche. AMS 15 jours. Mod 150 du 28/08/2025 | 2025-09-18
78 | 3 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31635 otalgie suite à des tirs SCAR | La victime travaille au 2W Tac, MXGp, Srt. Lors d'une séance de tirs SCAR au stand de MEF, elle a retiré sa double protection auditive sur le stand de tir suite a une panne de micro. La victime a été exposée a des déflagrations de tirs en SCAR pendant plusieurs heures. Douleurs oreilles (otalgie). MOD 150 du 09/09/2025. Pas d'AMS. | 2025-09-18
79 | 3 | Unités | Communication dates de passage du 5EMI pour le contrôle de la dératisation | 29 et 30/09/2025 | 2025-09-23
80 | 3 | Unités | 5EMI : communication dates de passage pour les analyses d'eau |  | 2025-09-23
81 | 3 | 2W Tac | Chantier F35 : test de 2 cuves kérosène du FAS QRA | Vu que c'est la Défense qui fournit les pompiers et les bowsers. Surveillance sécurité et PSS | 2025-09-24
82 | 3 | MR-C&I/-I/D/D | Réunion infra : prolongement TWY Sud (PDS2) |  | 2025-09-26
83 | 3 | Interne DG H&WB | Journée réunion/formation conseillers prévention |  | 2025-09-29
84 | 4 | 2W Tac | Révision des fiches de poste de travail génériques | Chauffeur véhicule léger, chauffeur bus, chauffeur ADR, sport et PHEF, tirs armes légères | 2025-10-01
85 | 4 | 2W Tac | Révision fiche de poste de travail générique : chauffeur permis C Unimog |  | 2025-10-02
86 | 4 | MR MP | Accident chemin du travail 10/2025/31711 chute de vélo et fracture du coude | La victime travaille à MRMP, détachée à la firme SNAE (Gosselies). Le 04/08/2025 vers 16hr, sur son trajet en vélo travail - domicile, à Charleroi, une personne qui descendait d'un véhicule a fait tomber la victime et a pris la fuite. Afin d'éviter d'avoir le guidon dans l'abdomen, la victime a claqué les deux mains au sol. Forte douleur directement aux deux avant-bras. La victime est allée aux urgences à l'hôpital GHDV Les Viviers où le médecin a constaté une fracture du coude et une fracture du cupule radial gauche. La victime portait son casque et des vêtements fluorescents. AMS 56 jours, Mod 150 du 29/09/2025. | 2025-10-02
87 | 4 | 2W Tac | Accident chemin du travail 10/2025/31712 en voiture, fracture costale | La victime travaille au 2W Tac, GpM - CIS. Le 09/07/2025 en voulant éviter un camion, en voiture personnelle, la victime a dévié de sa trajectoire et a percuté un poteau de signalisation. Fracture 8ème côte gauche. AMS 21 jours. Mod 150 du 18/09/2025 | 2025-10-02
88 | 4 | 2W Tac | Réunion Défense JDN : système de distribution du kérosène Cx F35 |  | 2025-10-02
89 | 4 | 2W Tac | Test des cuves de kérosène Cx F35 : 1 cuve QRA et 3 cuves des FAS | PSS + présence lors de l'activité | 2025-10-06
90 | 4 | 2W Tac | Communication des rapports de dératisation du 5 EMI | Dératisation les 29 et 30/09 | 2025-10-07
91 | 4 | 2w Tac | G71 - Demande informations numérotation des locaux | Sur demande de l'infra recherche d'informations sur la nécessité d'une numérotation des locaux. Bâtiment G71 - engins spéciaux | 2025-10-07
92 | 4 | 2w Tac | Communication fiches de poste/fonctions - Stat Pol | Demande des fiches de poste / de fonction en lien avec la section STAT POL - envoie des fiches le 07/10 | 2025-10-07
93 | 4 | DG H&WB, 2W Tac | Visite des lieux de travail F2 (AMT) et F65 (mefisto) | F65 : sera détruit | 2025-10-09
94 | 4 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31762 exposition H70 | La victime travaille au 2W Tac MXGp AVX. Le 06/10/2025 vers 16hr, la victime était en dépannage sur un F16 diverti à Beauchevain pour un EPU run. L'avion se situait devant le S12. Il était avec 2 collègues et la mission était de continuer la purge hydrazine. Une fois la purge terminée et l'avion considéré comme safe, ils ont commencé à déconnecter et ranger le matériel. L’incident s’est déroulé lors de la déconnexion du tube qui remplace le tank lors de la purge. Il a tout d’abord déconnecté le côté azote en premier comme le veut la procédure et ensuite le côté EPU. Et au moment de déconnecter celui EPU, il y a eu un relâchement d’azote anormal. La victime a mis le Dräger dans le plug pour contrôler la présence d’hydrazine qui a sonné dans le plug. La victime pense qui n'a pas eu de projection de liquide, ni d’odeur, uniquement un souffle sur la main (protégée par les gants en nitrile vert et manches longues). Il portait les EPI habituels du technicien avec les chaussures de sécurité . Par précaution, Il s'est directement débarrassé de ses vêtements et gants sur le moment, Il a également pris deux douches en rentrant. Mod 150 TBD, pas d'AMS. | 2025-10-09
95 | 4 | 2W Tac | Cx MQ-9 : inventaire des produits dangereux | Envoi d'un inventaire réalisé sur base d'une directive de prévention US du système MQ-9. Inventaire à mettre à jour et à suivre par les responsables. | 2025-10-13
96 | 4 | 2W Tac | Poubelles Cx F35 : conseils sur la signalétique |  | 2025-10-09
97 | 4 | DLD, 2W Tac | CX F35 : interdiction de descendre dans les caves des cuves kérosène | Pas encore de mesures de prévention et de mises en service. Danger (hauteur, pas de ligne de vie, éclairage, gaz, etc). Travail en hauteur et travail isolé en conditions dangereuses | 2025-10-03
98 | 4 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31787 entorse de la cheville en descendant d'un véhicule | Victime travaille à la tôlerie. Lors de la mission IAP25 (Islande), en descendant d'un véhicule pour une intervention sur un avion, a glissé sur le sol (métallique) car présence d'eau et s'est tordu la cheville. Pas d'AMS. Mod 150 du 23/08/2025 | 2025-10-14
99 | 4 | 2W Tac | Visite des lieux de travail : G71 engins spéciaux/bowsers |  | 2025-10-16
100 | 4 | Unités | 5EMI : communication dates de passage pour la dératisation |  | 2025-10-20
101 | 4 | 2w Tac | Test des cuves de kérosène Cx F35 : 1 cuve FAS et 1 cuve QRA | Test cuve kérosène 1 cuve FAS et 1 cuve QRA, Cx F35. Présence des sociétés : Houben et JDN. | 2025-10-22
102 | 4 | 2w Tac | Réunion dossier incendie Cx F 35 | Réunion entre JDN, CC infra, Section AFA, CEGELEC et le SLPPT : Afin de confectionner un dossier incendie complet pour Cx F 35. Coordination entre les différents acteurs. | 2025-10-23
103 | 4 | 2w Tac | Demande d'information tentures service logement | Demande du service logement pour l'acquisition de nouvelles tentures : caractéristiques techniques - obligations légales (anti-feu) | 2025-10-23
104 | 4 | 2W Tac | Cx F35 HSA : scanner (ionisant) : explication sur la demande d'autorisation |  | 2025-10-27
105 | 4 | 2W Tac | Facility management Cx F35 par JDN : lecture pour information des procédures JDN |  | 2025-10-27
106 | 4 | 2W Tac | Tronçonneuses pompiers : fiche de sécurité et recommandations EPI |  | 2025-10-23
107 | 4 | 2w Tac | Demande de renseignements nomenclature fiche de poste - MxGP | Réponse mail de l'ADJ Mingoia sur la nomenclature des fiches de poste. | 2025-10-27
108 | 4 | 2W Tac | Envoi proposition planning visites des lieux de travail 1er trimestre 2026 |  | 2025-10-28
109 | 4 | 2W Tac | G11 Visite local technique suite incendie tableau général électrique BT | Câble mal fixé derrière le compteur. Containers de location WASCO. Demander à WASCO de réaliser rapidement un contrôle de l'installation électrique. | 2025-10-30
110 | 4 | 2W Tac | C9 (pompiers/moteurs) : visite des douches suite à accident de travail | Chute d'un pompier sur le sol (plaie tête + commotion) dans les douches car présence d'eau et de savon au sol. Placer des rideaux de douche et du matériel antidérapant | 2025-10-30
111 | 4 | 2w Tac | Visite et Mise en service - G 71 - Engins Spéciaux | Mise en service : armoire produits dangereux et pompe Ad Blue | 2025-10-30
112 | 4 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31909 fissure du ménisque | Victime FP. En Ops (Niger), en portant une malle avec un collègue, genou qui se dérobe. Ménisque fissuré. Pas d'AMS. | 2025-11-03
113 | 4 | 2W Tac | Facility management Cx F35 : réunion avec JDN pour leurs procédures de travail |  | 2025-11-04
114 | 4 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31924 lésion au ménisque lors d'un cross | La victime travaille à l'AME GUN. Le 09/10/2025 à 09h30, lors d'un cross organisé par l'unité sur la piste de sport. La victime a ressenti une douleur brutale au niveau de son genou droit. La douleur était trop importante, la victime a dû se faire aider par d'autres personnes présentes sur la piste pour se relever. La victime a effectué un échauffement complet avant de courir. Prise en charge par l'infirmerie, une pommade et un médicament ont été administrés. Lésion ménisque du genou droit en attente des résultats de l'IRM. Tenue de sport. AMS de 22 jours. MOD 150 du 10/10/2025. | 2025-11-04
115 | 4 | 2W Tac | Accident de travail 10/2025/31927 exposition H70 | Les victimes travaillent au 2W Tac - GpM -AVX(6)/Crewchief(2). Le 31/10/2025 un F16 a effectué un EPU. 2 crewchiefs ont été aspergés avec le H70 et 6 Pers AVX étaient présentes dans un rayon de 100m. Les capteurs Draeger a donné une alarme. Les 2 Crewchiefs ont été transporté à l'hôpital par les pompiers et le 6 personnes AVX ont pris un véhicule militaire pour aller aux urgences. Contamination H70, Pas d'AMS. Mod 150 du 31/10/2025 | 2025-11-04
116 | 4 | 14 Bn Med | Visite des lieux de travail SG2 (14 Bn Med) |  | 2025-11-06
117 | 4 | 2W Tac | Visite et mise en service des 2 nouvelles guérites (Nord de la base) | Nouveaux lieux de travail | 2025-11-06
118 | 4 | DG MR | Nouveau contrat de distribution des EPI : réalisation d'une liste d'EPI conseillés par BHK | Sur demande du Gest Mat EPI | 2025-11-12
119 | 4 | 2W Tac | Cx F35 : visite dans le cadre des mises en service | Equipements Log et atelier, matériel de détection HSA | 2025-11-12
120 | 4 | 2W Tac | Accident du travail 10/2025/31975 exposition H70 | La victime travaille au 2W Tac - GpM - Inter. Le 31/10/2025, lors de la purge hydrazine, le capteur DRAEGER a été déclenché et une odeur ammoniaque a été ressentie. Après l'incident, la victime a pris une douche dans son service et est allée aux urgences. La section pompiers n'a pas été contactée. La victime ne portait pas la tenue de protection pour la purge. Mod 150 du 31/10/2025. Pas d'AMS | 2025-11-12
121 | 4 | 00-Intern | Recyclage 1SM Heyters B : agents biologiques (Fmn SPF Emploi) |  | 2025-11-14
122 | 4 | 2W Tac | F82 EM Maint : visite du bunker en sous-sol et avis | Sur demande GP DS, étude de l'état du bunker afin d'établir un C2 en cas de besoin. | 2025-11-19
123 | 4 | MR C&I | Nouveau corps de garde : avis sur le PDS | Sur demande du gestionnaire projet | 2025-11-19
124 | 4 | 2W Tac | Cx F35 : mise en service de 3 portiques de détection métaux |  | 2025-11-19
125 | 4 | 2W Tac | Visite des lieux de travail Cx MQ9 |  | 2025-11-20
126 | 4 | 2W Tac | Jan De Nul : visite du hangar de stockage (vert) |  | 2025-11-20
Activités prévues
127 | 4 | 2W Tac | Atelier NDI (C9) : analyse des ondes électromagnétiques ainsi que des produits chimiques et de la ventilation/aspiration par SIPPT MR en collaboration avec le SLPPT et la Sec NDI | Sur demande SLPPT et CCB | 2025-11-25
128 | 4 | Unités | CCB 4ieme trimestre 2025 |  | 2025-12-10
129 | 4 | MR MP | Visite des lieux de travail : MRMP détachement SNAE (Gosselies) |  | 2025-12-11