Advies voor de luchtvochtigheid in repetitielokaal van de gidsen

Ref.:

- Codex over het welzijn op het werk

- Welzijnswet van 4 augustus 1996

- Situatieschets

Op vraag van de eenheid werd de relatieve luchtvochtigheid gemeten in het repetitielokaal van de gidsen. Hier repeteren ze dagelijks enkele uren.

Daarnaast wordt het repetitielokaal ook gebruikt voor tijdelijke opslag van Instrumenten.

In de periode Jan-Nov. 2024 werden er verschillende metingen uitgevoerd. Het gemiddelde resultaat ligt tussen 40 en 60%.

De aanbevolen relatieve vochtigheid voor werkruimtes en lokalen ligt tussen de 40 en 60%.

- Advies

Wat de luchtvochtigheid betreft, voldoet het repetitielokaal als werkruimte voor de gidsen.

MERTENS Thomas

1SM

Preventieadviseur

LDPBW11