## Feuil1
LISTE DES TRAVAUX INFRA 2 ECH PLATEAU FLORENNES - UNITES REGION NAMUR - TRIM 2 - 2017
TYPOLOGIE | IMPACT PERS |  |  | SLPPT | ENV | EPI | LIEU |  | MARQUAGE SECURITE
| ÉTÉ | FIRME PRIVEE | PERS MIL AUTRE |  |  |  | QUARTIER | BM
PEINTURE | X |  |  |  |  | X | FLAWINNE | BMP | X
MENUISERIE (CHASSIS) |  | X |  |  |  | X | Jambes | Bloc G entretien de châssis WO 46419642 | X
MENUISERIE GENERALE | X | X |  |  |  | X | MLD | BML | X
MARQUAGE ROUTIER | X |  |  |  |  | X |  | NEANT | X
FORGE | X |  |  | X |  | X | FLAWINNE | BMD1 - BMJ - BMZ1 | X
TOITURE |  | X |  |  |  | X | MLD | Bloc L entretien chéneau + rempl ardoises + rejointoyage sous para-tonnerre WO 46964611 | X
TOITURE |  | X |  |  |  | X | Jambes | Bloc H Intervention sur infiltration d'eau WO 46980856 | X
TOITURE |  | X |  |  |  | X | MLD | Bloc A Intervention sur tabatière + corniche WO 46913733 | X
TOITURE |  | X |  |  |  | X | Flaw | Bloc J Intervention surface bitumeuse ds cage d'escalier WO 46745309 | X
TOITURE |  | X |  |  |  | X | Flaw | Bloc C Intervention sur infiltration en toiture WO 47162564 | X
ASSANISSEMENT CITERNE |  | X |  | X | X | X |  |  | X
GROS ENTRETIEN BATIMENT |  | X |  |  |  | X | Wartet | Bloc W Remplacement de plafond et luminaires dans les couloirs WO 46901771 | X
[7 empty] | Wartet | Bloc X Remplacement de plafond et luminaires dans les couloirs WO 46902094
[7 empty] | Wartet | Bloc V Remplacement de plafond et luminaires dans les couloirs WO 46932263
[7 empty] | MLD | Bloc E Remplacment manomètres WO 47151300
[7 empty] | Flaw | Bloc Z1 Réparation fuite d'eau WO 47070976
[7 empty] | MLD | Bloc E Réparation fuite d'eau WO 47113531
[7 empty] | MLD | Bloc I Réparation fuite d'eau WO 47113545
[7 empty] | MLD | Compagnie Camp déplacment de lestage et ajout de petites CV WO 47165564
[7 empty] | MLD | Bloc L Remplacment manomètres WO 47155714
MACONNERIE | X | X |  |  |  | X |  | NEANT | X
ELECTRICITE SUR CONTRAT GENETEC |  | X |  |  |  | X |  | NEANT | X
ELECTRICITE | X |  |  |  |  | X | FLAWINNE | BMP - BMC - BMB - BMA1 - BMG - BMC - BMD1 - BMM - BME | X
[7 empty] | WARTET | BMA - BMD - BMF - BMG - BMH - BMDE - BMK - CDG
[7 empty] | JAMBES | BMDE
[7 empty] | MLD | BMD - BMI - QUARIER
[7 empty] | SH | BMJ
CHAUFFAGE |  | X |  |  |  | X | FLAWINNE WARTET MLD BELGRADE S-H RONET JAMBES MONS | Travaux divers HVAC (dépannages, entretiens) - Entretiens des chaudières - FLAWINNE BMX1 : réfection réseau d'air comprimé - FLAWINNE BMF1 : réparation portique de séchage - MLD BME : remplacement TGBT chauffage - MLD WARTET : réfection éclairage routier - WARTET BMR : mise en service des 3 groupes de pulsion/extraction - RONET : remplacement des filtres des groupe de pulsion/extraction - BRUGELETTE : placement de 3 bacs de rétention sous transfo HT | X
PLOMBERIE | X | X |  |  |  | X | FLAWINNE | BMP - BMA1 - BME - BMM - BMZ1 - BMA - BMC | X
[7 empty] | MLD | BMC
[7 empty] | JAMBES | BMDE
[7 empty] | WARTET | BMW
[7 empty] | SH | BMQ
CULINAIRE |  | X |  | X |  | x | Flawinne | Mess
[7 empty] | WARTET | MESS
[7 empty] | JAMBES | MESS | X
GROS ENTRETIEN CLOTURE |  | X |  |  | X | X | Barbason | Pose de la cloture autour de la BMC | X
[7 empty] | MLD | Reparation du portillon "Rocher"
[7 empty] | Wartet | entretien et reparation de la grille d'entrée (tjs en cours)
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | Jambes | Elagage parking " sécurité véh" WO 46734938 | X
GROS ENTRETIEN AGRICOLE |  | X |  |  | X | X | Jambes | Elagage quai de Meuse WO 46734982 | X
PISTES ET ROUTES |  | X |  |  | X | X | Wartet | Réparation carrefour WO 46979264 | X
PISTES ET ROUTES |  | X |  |  | X | X | Wartet | Traittement de fissure " parde Ground " WO 46979552 | X
PISTES ET ROUTES |  | X |  |  | X | X | MLD | Rénovation route "Compagnie Camp" WO 46991208 | X
EMT GROUPE ELECTROGENE |  | X |  |  |  | X | CHAMPION | Tests mensuels GE bunker BEMILCOM + stand de tir RONET | X
PORTES COMMERCIALES (ADS) |  | X |  |  |  | X | Flawinne | Reparation des portes du BMX1 / A1 et M | X