| DEFENSIE – Inspectorate for Labour and Environment |  |  | BEPERKTE VERSPREIDING 24-00053244 30 Mei 24 965 Bijlagen: 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adviseur-generaal CORSTJENS Marc Marc.Corstjens@mil.be |  |  |
|  | Attaché CRAUWELS Tom Tom.Crauwels@mil.be |  |  |
| Aan Comd ATCC |  |  |  |
| STEENOKKERZEEL – ATCC – Proactieve inspectie Welzijn op het Werk |  |  |  |
| Referenties: zie Bijl Y |  |  |  |
| ILE-L/T en ILE-L/M hebben een proactieve inspectie inzake welzijn op het werk uitgevoerd op 12 Mar 24 bij ATCC. De gemaakte vaststellingen kan u terugvinden in het verslag in Bijl A. |  |  |  |

- Zoals aangekondigd via nota in Ref 3, voerde ILE-L/T en -L/M op 12 Mar 24 een inspectie Welzijn op het Werk uit bij ATCC te STEENOKKERZEEL.

- De vaststellingen van de inspecteurs werden opgenomen in het verslag in Bijl A. Zij stemmen overeen met de bevindingen die op het tijdstip en de plaats van de inspectie gedaan zijn. Het is mogelijk dat sommige vastgestelde gebreken niet binnen het bevoegdheidsdomein vallen van Comd ATCC. Van haar wordt desondanks verwacht dat op gepaste wijze maatregelen worden getroffen die bij voorrang gericht zijn op het wegnemen of reduceren van de risico’s voor het personeel van de eenheid.

- Comd ATCC is de enige bestemmeling voor actie van het verslag. Het komt haar toe een kopie over te maken aan de betrokken LDPBW, aan de preventieadviseur(s)-arbeidsarts(en) van de betrokken Cel AMT, de preventieadviseur psychosociale aspecten van de regionale Ant PsySoc en, in toepassing van Codex Art II.7-14 over het welzijn op het werk, het ter kennis te brengen aan de leden van het bevoegde BOC.

- Lijst van de bijlagen: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (top)

| - Bijlage A: Inspectieverslag welzijn op het werk |  |
| --- | --- |
| - Bijlage Y: Lijst van de referenties |  |

Marc CORSTJENS, Lic
Adviseur-generaal
Directeur Arbeids- en Milieuinspectie

Inspectieverslag welzijn op het werk

Onderwerp:	STEENOKKERZEEL – ATCC - Proactieve inspectie Welzijn op het Werk

Ref: 	1. Codex over het welzijn op het werk

2. ILE-APG-Org-001 E001 R002 van 01 Aug 22

3. Nota ILE DocID 24-00039675 van 27 Feb 24

Inspectiedatum:	12 Mar 24

Aanwezigen:	LtKol v/h Vlw Nancy LESIRE (Comd ATCC)

Maj v/h Vlw Kevin ELIAS (CO ATC SQN)

Cdt v/h Vlw Filip VAN POUCKE (Adj Offr / S1)

Cdt v/h Vlw Diederick SANNEN (CO SQN ATC SCH)

Cdt v/h Vlw Severine SEURINCK (Bureau Ops&Trg)

AdjtMaj Gunther VAN GEERT (RSM)

Maj Ward WAEYENBERGE (Diensthoofd LDPBW 20)

Adjt David MATHIEU (Preventieadviseur Niv 2 LDPBW 20)

Dhr Pascal SCHELFHOUT (Preventieadviseur en milieucoördinator Skeyes)

Dr Wim CASTELEIN (Medische arbeidsinspectie ILE-L/M)

ADV Olivier HOUREZ, Ing. (Technische arbeidsinspectie ILE-L/T)

AT2 Tom CRAUWELS, ir (Technisch arbeidsinspecteur ILE-L/T)

- EERSTE deel: ORGANISATORISCHE ASPECTEN

|  | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
| I.1 Actoren welzijn op het werk | - Een jaarverslag LDPBW 20 ontbreekt voor het jaar 2022 door een tijdelijke niet-invulling van de post van diensthoofd LDPBW 20. Het nieuwe diensthoofd LDPBW 20 (Maj v/h Vlw Ward WAEYENBERGHE) zal normaliter in Jan 25 de opleiding preventieadviseur (PA) Niv 1 afronden. - LDPBW 20 beschikt niet over een lijst met de te keuren installaties voor deze ATCC-site (zie ook Pt I.4). - Het voorzitterschap van het BOC wordt waargenomen door de Comd 15W. ILE noteert dat Comd ATCC deze functie ook heeft uitgeoefend zonder officieel in plaats te zijn gesteld als plaatsvervangend voorzitter. |

| I.2 Planmatige aanpak van de preventie | - In de welkomstprocedure “nieuwe werknemer” ontbreekt momenteel een briefing over de welzijnsaspecten alsook een ondertekend document inzake “verstrekte info” zoals beschreven in de richtlijn DGHR-SPS-WELCOME-001. - De gegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA-PA) die ter beschikking gesteld wordt aan het Pers zijn niet langer actueel. - Momenteel wordt in het kader van het intern noodplan deze E beschouwd als zijnde “te gast” op de site van SKEYES. De noodprocedures dienen nog verder uitgewerkt te worden in functie van de concrete situatie (o.a. evacuatieprocedure Mil “Clear the Sky” en opleiding van evacuatie-stewards per blokdeel). - De brandbestrijdingsploeg (interventieploeg Niv 1) is niet samengesteld. - De E beschikt niet over eigen Pers met een opleiding “bedrijfshulpverlener”. Hiervoor wordt integraal gerekend op de diensten van SKEYES. Een risicoanalyse (RA) EHBO moet uitwijzen of hierin in de toekomst moet voorzien worden. - De E beschikt niet over een lijst AMT die een overzicht geeft van de reële individuele gezondheidsrisico’s (bv. lawaai). De nieuwe App “Medprofiles” kan hierbij een uitstekende hulp bieden. |
| --- | --- |
| I.3 Dynamisch risicobeheersingssysteem | - Een nieuwe RA van de verschillende werkposten (in totaal 5 WPF) is in uitvoering en zal vermoedelijk eind Mar 24 aan de PA ter advies worden voorgelegd. |
| I.4 Verplichte onderzoekingen van arbeidsmiddelen en installaties door externe organen en uitbating van de verslagen | - De onderzoekingen van de installaties zijn alle uitbesteed aan SKEYES. De E beschikt niet over een overzichtslijst van de te keuren installaties, noch wordt de E op de hoogte gebracht van de uitgevoerde keuringen zoals beschreven in de richtlijn DGMR-SPS-PRPER-PMRS en zoals voorzien in het raamcontract met SKEYES. Op dit ogenblik zouden ze allen op aanvraag ter inzage liggen bij de diensten van SKEYES. |
| I.5 Fysische, chemische en biologische agentia… | - De E is niet op de hoogte van het legionellarisico en de eventuele follow-up hiervan. Opnieuw zou alle informatie bij SKEYES ter inzage liggen. - De E beschikt maandelijks slechts over 5 consultatieplaatsen AMT waardoor er moeilijkheden ontstaan om de wettelijke periodiciteit te respecteren. - Verdere analyse dient nog uit te wijzen of de blootstellingsbeoordeling aan elektromagnetische velden die opgesteld werd voor het publiek, ook van toepassing is op de plaatsen waar Pers ATCC tewerkgesteld is. Positief punt: - de E ondervindt geen problemen om na langdurige ziekte van Pers ATCC tijdig een afspraak bij de Cel AMT vast te leggen. |
| I.6 Bijzondere thematische technische aspecten | - Noch de E, noch de PA’s zijn op de hoogte van de afspraken vastgelegd tussen SKEYES en Defensie inzake de verantwoordelijkheden bij het onderzoeken van arbeidsongevallen. Nochtans blijken deze na verdere analyse achteraf door ILE, opgenomen te zijn in het raamakkoord tussen SKEYES en Defensie. |
| I.7 Psychosociale risico’s op het werk | - Er wordt momenteel geen register van feiten door derden bijgehouden. - De E kan niet bevestigen dat de formele en informele procedures PsySoc door alle Pers voldoende gekend zijn. Evenmin wordt er een VP ingeschakeld tijdens de onthaalprocedure van nieuwe werknemers zoals nochtans voorzien door de richtlijn DGHR-SPS-Welcome-001. - Momenteel beschikt de E niet over een eigen vertrouwenspersoon. Positief punt: - na de verhuis in 2019 is er een risicoanalyse psychosociale aspecten uitgevoerd in samenwerking met de bevoegde PA-PA. Deze heeft geleid tot het in plaats stellen van de nodige preventiemaatregelen door de E. |
| I.8 Installaties en arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, en werkkledij | Positief punt: - er worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit. |

- Tweede deel: technische inspectie

- Bezochte werkplaatsen: Gebouw S, 1ste verdieping: ATCC-school.

  - eerste sectie: ARBEIDSPLAATSEN

|  | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
| II.a.1 Valgevaar, struikelen, uitglijden, risico voor vallende voorwerpen | - Geen opmerkingen. |
| II.a.2 Preventiemaatregelen met het doel brand en explosies te voorkomen | - Geen opmerkingen. |
| II.a.3 Reddings- en brandbestrijdingsmiddelen | - Risicoanalyse dient uit te wijzen of de plaatsing van de brandblussers in overeenstemming is met de huidige inrichting van de lokalen (bv. noodzaak brandblusser in het lokaal met geluiddempende gordijnen). - De evacuatiewegen dienen vrijgehouden te worden van voorwerpen die een vlotte evacuatie kunnen hinderen. |
| II.a.4 Veiligheidssignalering | - In de centrale gang deel ATCC is er onvoldoende signalisatie van de evacuatiewegen door pictogrammen. - Brandblussers worden niet aangeduid door de verplichte pictogrammen. - Een voorbijgestreefd circulatieplan COVID wordt aangetroffen in het torensimulatorlokaal hetgeen in zijn huidige vorm verward kan worden met een evacuatieplan. - Op het evacuatieplan geafficheerd in de gemeenschappelijke patio staat slechts één van de door ATCC voorziene nooduitgangen aangeduid. Dit evacuatieplan bevat ook geen gegevens over de zone, in gebruik door ATCC. - Er worden verschillende noodnummers geafficheerd terwijl dit volgens de PA van SKEYES beperkt moet zijn tot één nummer. |
| II.a.5 Elektrische installaties | - Geen opmerkingen. |
| II.a.6 Sociale voorzieningen (kleedkamers, douches, toiletten, refters en rustlokalen) | - Ondanks het feit dat de Pers kunnen beschikken over een gepaste vestiaireruimte in een andere blok, worden op meerdere plaatsen (ook in de gangen) vestiairekasten aangetroffen waardoor niet voldaan wordt aan alle (privacy)regels ter zake. |

  - tweede sectie: omgevingsfactoren en fysische agentia

|  | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
| II.b.1 Omgevingsfactoren en andere fysische agentia | - Geen opmerkingen. |
| II.b.2 Beheersing van lawaai en trillingen | - Geen opmerkingen. |

  - Derde sectie: Bescherming tegen chemische en kankerverwekkende Agentia

|  | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
| II.c.1 Beheersing van gevaarlijke agentia | - Geen opmerkingen. |
| II.c.2 Beheersing van asbest | - Niet geëvalueerd. |
| II.c.3 Gezondheidstoezicht op de werknemers van de bezochte werkplaats | - Niet geëvalueerd. |

  - Vierde sectie: arbeidsmiddelen

|  | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
| II.d.1 Beoordeling van de veiligheidsaspecten van machines, gemechaniseerde werktuigen en van het handgereedschap | - Geen opmerkingen. |
| II.d.2 Geschreven instructies voor de machines, gemechaniseerde werktuigen en installaties | - Geen opmerkingen. |
| II.d.3 Hefwerktuigen, -bruggen en gelijkgestelde tuigen; liften | - Geen opmerkingen. |
| II.d.4 Concept en aanpassing van de werkposten | - Geen opmerkingen. |

  - Vijfde sectie: individuele uitrusting

|  | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
| II.e. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | - Geen opmerkingen. |

  - Zesde sectie: Specifieke risico’s

|  | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
| II.f Bedrijfshulpverleners en EHBO-dozen | - Geen opmerkingen. |

derdE deel: situationele factor

| III. Situationele factor | VASTSTELLINGEN |
| --- | --- |
|  | - Nihil. |

| Tom CRAUWELS, ir Attaché Arbeidsinspecteur | Dr Wim CASTELEIN Geneesheer Arbeidsinspecteur ILE-L/M | Olivier HOUREZ, Ing. Adviseur Arbeidsinspecteur ILE-L/T |
| --- | --- | --- |

Referenties (top)

Codex over het welzijn op het werk

ILE-APG-Org-001 E001 R002 van 01 Aug 22

Nota ILE DocID 24-00039675 van 27 Feb 24