DG H&WB SLPPT 22

Date: Voir signature

DocID: 20-50196168

Page(s): 1

Arch: D 01 µ

Ligne d'archive  158

Au	Comd BPO Louvain

Objet :	Compte-rendu de la visite annuelle du BPO Rumes du 06/10/20

| Ref : | AR du 27 Mar 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la protection au travail (Art 7) |
| --- | --- |

Synthèse : Visite annuelle approfondie des lieux de travail BPO Rumes – Oct 2020

Participants 

Participant SLPPT 22:

- Adjt	DELASSOIS	Conseiller en prévention Niv 2

- Participants de l’unité:

- Cdt CORNU		Chef du district SUD
1SgtChef NOUVELLE	Comd de dépôt

- Participants ConsPrev BPO: 

Mde STEENBERGHEN 	CP BPO (LEUVEN)

- Mr VERHOEVEN		CP BPO (LEUVEN)

- Participant des syndicats:

- Mr DUFERMONT		CGPM

Luc DELASSOIS
Adjudant
Conseiller en Prévention
Chef de service SLPPT 22

Info:SLPPT22, DG H&WB (Dir AMT Lombarsijde), EM Prov Ht (Srt CCB), 
Comd BPO RUMES, CP BPO Louvain

Introduction :

La visite approfondie des lieux de travail 2020 a été exécutée en collaboration avec la cellule Prev du BPO composée de Mde STEENBERGHEN et de Mr VERHOEVEN.

Points Contrôlés :

| 1. | Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Représentant CCB | NIHIL |
| 1.2 | Offr Bien-Etre | Cdt CORNU |
| 1.3 | AsPrev | 1SM LEVEQUE |
| 1.4 | Coordinateur Deparis | NIHIL |
| 1.5 | Plan Local de Prévention (PLP) | En ordre |
| 1.6 | Rapport Trimestriel | Faits par CP BPO |
| 1.7 | Rapport annuel | Fait par CP BPO |
| 1.8 | Liste AMT | Faite par CP BPO |
| 1.9 | Brochure d’accueil | Brochure générale BPO |
| 1.10 | Liste des acteurs de la Prévention + Milieu | Faits par CP BPO |

| 2. | Prévention Incendie et Evacuation |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Procédure | La procédure est existante: OUI |
| 2.2 | Eq 1er intervention | Le recyclage prévu en 2020 est encore à faire |
| 2.3 | Responsables évacuation | Disponible chez AsPrev |
| 2.4 | Ex Evac annuel | NON |
| 2.5 | Point de rassemblement | Connus du personnel: OUI via plan général d’évacuation |
| 2.6 | Signalisation | Visible dans tous les blocs |
| 2.7 | Matériel anti-incendie | Contrôle périodique: OUI |
| 2.8 | Sorties de secours et chemin d’évacuation | Suivant plan évacuation |

| 3. | Premiers soins |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Procédure | La procédure est connue : OUI |
| 3.2 | Secouristes | Recyclage exécuté en octobre 2020 |
| 3.3 | Moyens | En ordre: OUI |

| 4. | Accidents et Incidents |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Procédure | Fait par CP BPO |
| 4.2 | Déclaration | Fait par CP BPO |

| 5. | Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR) |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Inventaire postes de travail | Fait par CP BPO |
| 5.2 | Fiche poste de travail | Fait par CP BPO |
| 5.3 | Fiche de fonction | Fait par CP BPO |
| 5.4 | Analyses de risques | Fait par CP BPO |
| 5.6 | Déparis (SOBANE) | Fait par CP BPO |

| 6. | Machines et Equipements de travail Equipements de Protection Individuelle (EPI) |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Inventaire EPI | Fait par CP BPO |
| 6.2 | Mise en service EPI | Fait par CP BPO |
| 6.3 | Liste des travailleurs soumis | Fait par CP BPO |
| 6.4 | Mise en Service | Fait par CP BPO |
| 6.5 | Rapport d’installation | Fait par CP BPO |
| 6.7 | Rapports d’inspection | Fait par CP BPO |
| 6.8 | Formation du personnel | Fait par CP BPO |
| 6.9 | Tenue de travail | Fait par CP BPO |

| 7. | Produits Dangereux |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Inventaire | Fait par CP BPO |
| 7.2 | Stockage | Fait par CP BPO |
| 7.3 | Fiches Instruct. de Sécurité | Fait par CP BPO |

Le rapport de contrôle annuel de l’état de l’amiante est rédigé par le CP BPO.

Recommandations :

Le SLPPT 22 a en charge la partie administrative des locaux. 

Un sérieux problème a été signalé par le Pers. En effet, plusieurs tâches d’humidité sont clairement visibles au niveau des plafonds du bloc UG. Le problème semble d’ailleurs s’accentuer selon le Comd de dépôt. Le 2ème Ech INFRA est au courant de la situation et un devis semble avoir été établi afin de mettre en état la toiture constituée d’Eternit.
Il y a lieu de s’assurer du bon suivi de cette démarche INFRA car la situation risque de fortement se dégrader si aucune intervention n’est effectuée.

Les remarques de la visite faite en 2018 par les pompiers de le ville de Tournai ne sont toujours pas parvenue.

Un Ex d’évacuation incendie annuel est à organiser par le Comd de dépôt.

Le recyclage prévu pour les Premiers Soins est prévu en ce mois d’octobre 2020.
Ces Fmn sont dispensées par la Croix-Rouge.

Le tableau électrique qui se situe dans le vestiaire n’est pas conforme et doit donc être mis aux normes.

Le CTRL des cabines HT est désormais à charge de la firme TPF.
Celle-ci est déjà venue faire un contrôle cette année.

De nombreux points INFRA signalés lors des précédentes visites ont trouvés une solution positive. On peut noter que les châssis ont été remplacés, qu’un chauffe-eau électrique a été installé en-dessous de l’évier de la cuisine et une nouvelle porte a été placée à l’entrée du bloc UG. La SLPPT aurait préféré une porte anti-panique mais souligne néanmoins tous les efforts INFRA consentis. Des détecteurs incendie ont été placés dans le bloc UG.

Afin de garantir au Pers un stock suffisant de tenues de travail, le ConsPrev BPO va fournir des tenues spécifiques supplémentaires (anti flamme, étincelles, électricité statique, produits chimiques).

Le Sv Vétérinaire du 5 EMI de Nivelles a procédé à une campagne de lutte contre les nuisibles dans l’ensemble du dépôt. 

Dans le cadre de la prévention CoVid, du gel hydro-alcoolique doit être disponible pour le Pers travaillant sur place et pour les éventuelles personnes venant en visite. Cet aspect de la prévention ne doit pas être négliger et ce particulièrement en cette période de regain de pandémie.

Conclusions :

La SLPPT 22 tient à souligner que l’ensemble des remarques et des interventions du Comd de district et du Comd du dépôt de RUMES étaient toutes constructives et avaient comme réelle volonté de veiller au strict respect de la législation sur le Bien-Être au Travail. De même, la SLPPT désire mettre en avant l’excellent esprit de coopération dont a fait preuve le nouveau Pers mis en place au sein du Sv Prev du BPO.