MARINE Directie Operationele Ondersteuning

Datum: Zie handtekening

MITS: 18-50111796

Pagina(’s): 1

Arch: X xx

Archieflijn  254

Aan	Zie bestemmelingen

Onderwerp: Notulen Nr. 72 van het BOC van het militair – en burgerpersoneel van Defensie Nr. 23 dd 10 Okt 2018

| Ref: | - Bijeenroeping van het BOC van het militair– en burgerpersoneel van Defensie nr. 23 – 25/09/18 – MITS 18-50100384 |
| --- | --- |

- Op de dagorde ingeschreven punten

  - Punten voorgesteld door de afvaardiging van de overheid

| ID. NR. | Omschrijving | Termijn besprekingen |
| --- | --- | --- |
|  | AMT, Arbeidsongevallen, Gezondheidstoezicht |  |
| 18-23-OM-01 | Lijsten AMT 2018 | 30 dagen |
| 14-23-OM-77 | Applicatie DRBS | 30 dagen |
| 17-23-OM-02 | AO: Trim 2018-3 | 30 dagen |
| 18-23-OM-93 | Risicoanalyse EHBO Marinebasis Zeebrugge. | 30 dagen |
|  | Arbeidshygiëne |  |
| 17-23-OM-37 | Industriële reiniging scheepsloods | 30 dagen |
| 16-23-OM-59 | Brandweerpakken DCC | 30 dagen |
| 18-23-OM-79 | Mogelijke blootstelling aan chromaat houdend materieel | 30 dagen |
| 18-23-OM-42 | Chroom 6 overzicht CC MAR | 30 dagen |
| 18-23-OM-85 | Sit Chromaten NAVLOG | 30 dagen |
| 18-23-OM-86 | Kwik vervuiling bij een externe firma | 30 dagen |
|  | Arbeidsmiddelen/Verplichte controles en inspecties/Aankopen/Audits |  |
| 18-23-OM-03 | Verslag reglementaire inspectie van gevaarlijke tuigen (C-attesten) | 30 dagen |
| 18-23-OM-04 | Verslag reglementaire controle van hefwerktuigen (C-attesten) | 30 dagen |
| 18-23-OM-10 | Verslag reglementaire inspectie valrepen en stoelen | 30 dagen |
| 18-23-OM-11 | Verslag reglementaire controles van elektrische installaties | 30 dagen |
| 17-23-OM-59 | Indienstelling arbeidsmiddelen | 30 dagen |
|  | Arbeidsinspectie |  |
| 18-23-OM-36 | Proactieve arbeidsinspectie ILE bij EGUERMIN | 30 dagen |
| 18-23-OM-84 | Proactieve arbeidsinspectie ILE bij F931 | 30 dagen |
|  | Asbest |  |
|  | Asbest analyses |  |
| 18-23-OM-87 | Outsourcing staalnames voor boord | 30 dagen |
|  | Asbest verwijdering |  |
| 18-23-OM-80 | Werkplan Asbest Sanering | 30 dagen |
| 18-23-OM-81 | Uitvoeringsverslag sanering JONARS 2018 | 30 dagen |
| 18-23-OM-82 | Werkplan voor de verwijdering van asbesthoudende materialen | 30 dagen |
| 18-23-OM-83 | Werkplan Asbest Sanering GOWSTA2017 -JrWk 1828-1829 | 30 dagen |
|  | DRBS |  |
| 18-23-OM-58 | AED DCC | 30 dagen |
| 18-23-OM-76 | DEPARIS 1 EMI Zeebrugge | 30 dagen |
| 18-23-OM-94 | Invulling van de functie assistent in de preventie | 30 dagen |
|  | HACCP |  |
| 18-23-OM-07 | Inspectieverslagen van de voedselveiligheid | 30 dagen |
| 18-23-OM-37 | Jaarlijkse drinkwateranalyse MBZB | 30 dagen |
|  | Intern noodplan en de brandbestrijdingsorganisatie |  |
| 18-23-OM-12 | Evacuatieoefening per korps per blok | 30 dagen |
| 18-23-OM-65 | Updaten brandpreventiedossier MBZB | 30 dagen |
|  | Jaarlijkse rondgangen + AMT & PAPSY |  |
| 18-23-OM-88 | Verslag rondgang BOC bij SF Gp SOBU, 1EMI en stafblok A6 in de Marinebasis Zeebrugge | 30 dagen |
| 18-23-OM-89 | Verslag rondgang BOC bij CC MAR en DCC in het kwartier LTZ Victor BILLET | 30 dagen |
|  | Lokaal Preventieplan |  |
| 18-23-OM-01 | Lijsten LPP | 30 dagen |
|  | Psychosociaal |  |
| 18-23-OM-77 | IPS vertrouwenspersoon KAPT DEWILDE Astrid | 30 dagen |
|  | Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM |  |
| 17-23-OM-80 | Maritieme handschoenen | 30 dagen |
| 18-23-OM-90 | Otoplastieken voor TD-personeel LEOP, Bellis en een op arbeidsartsadvies. | 30 dagen |
|  | Richtlijnen |  |
| 18-23-OM-05 | Verschenen nota’s en richtlijnen update volgt | 30 dagen |
| 18-23-OM-91 | Arbeidsgeneesheer wordt arbeidsarts | 30 dagen |
|  | Trimestrieel verslag LDPBW23 |  |
| 18-23-OM-39 | LDPBW Trim verslag – 3e Kwartaal 2018 | 30 dagen |
|  | Werkpostfiches |  |
| 17-23-OM-86 | Stand van zaken werkpostfiches | 30 dagen |
|  | Werken met derden |  |
| 15-23-OM-126 | - VDAB – Project CC MAR | 30 dagen |
|  | Legionella |  |
| 18-23-OM-61 | Legionella : resultaten analyse door Cofely Brumi | 30 dagen |

- Punten voorgesteld door de vakorganisaties

| ID. NR. | Omschrijving | Termijn einde bespreking |
| --- | --- | --- |
| 16-23-MM-02 | Vattingsaanvraag m.b.t. de lawaaiblootstelling bij het vuren aan boord van vlooteenheden | 30 dagen |
| 18-23-MM-02 | vattingsvraag mbt psychosociale risico’s bij NAVLOG | 30 dagen |
| 18-23-MM-03 | camerabewaking in de scheepsloods NAVLOG | 30 dagen |
| 18-23-MM-04 | watervervuiling op nis 4 NavLog | 30 dagen |

- Punten betreffende personeelsaangelegenheden

|  | Nihil |  |
| --- | --- | --- |

- aanwezigen

- Afvaardiging van de overheid

  - Aanwezigen

    - Voorzitter

KTZ SBH GEKIERE Dirk, Directeur Operationele Ondersteuning

    - Leden

FKP DUJARDIN, PDOST

KVK VERBOUW, Korpscommandant CC MAR a.i.

FKP CIOT, Korpscommandant NAVSUPPORT

FKP BERGEZ, Korpscommandant NAVLOG

FKP VAN DE KERCKHOVE, Korpscommandant F930

KVK KOCKX, N1

    - Technici

Nihil

    - Op uitnodiging

    - Nihil

  - Verontschuldigd

/

- Leden van rechtswege

  - Aanwezigen

LTZ VAN HERCK Jens, Preventieadviseur en diensthoofd LDPBW23

1MC D’HOEDT Freddy, Preventieadviseur LDPBW23

ADJ BOFFEL Hein, Preventieadviseur LDPBW23

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT Herman, Arbeidsarts AMT Cel Zeebrugge

Kapt DEWILDE Astrid PSA

1Lt v/h Vlw GRANDCHAMPS Céline secretaris

Verontschuldigd

- /

- Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties

  - ACMP

    - Aanwezigen

Dhr. VAN DAMME Patrick afgevaardigde

Dhr. VAN HERREWEGHE Gunter – lokaal afgevaardigde

    - Verontschuldigd

/

  - VSOA Mil

    - Aanwezigen

Dhr. DE BOSSCHER Dimitri – lokaal afgevaardigde

Dhr. ROOSEN Carlo – Vaste afgevaardigde

    - Verontschuldigd

/

  - VSOA Civ

    - Aanwezigen

/

    - Verontschuldigd

/

  - ACV OD Gp Mil

    - Aanwezigen

- Dhr. COULIER Gino– Lokaal afgevaardigde

- Dhr. LORCÉ Pascal – Lokaal afgevaardigde

    - Verontschuldigd

- Dhr. DEHEEGER Dirk- vaste afgevaardigde

  - ACV OD burgers

Aanwezigen

Dhr. COULIER Ghislain afgevaardigde

Verontschuldigd

/

  - ACOD Mil

    - Aanwezigen

- Dhr. CHATTIN Jonathan, vaste afgevaardigde

    - Verontschuldigd

/

  - ACOD Civ

    - Aanwezigen

/

    - Verontschuldigd

/

- voorwoord.

KTZ Gekiere heet de aanwezigen welkom en hoopt een constructieve bijeenkomst.

- Goedkeuring vorig verslag

- Vorig verslag werd unaniem goedgekeurd.

- Besprekingen

AMT, Arbeidsongevallen, Gezondheidstoezicht

- 18-23-OM-01: Lijsten AMT 2018

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, heeft contact opgenomen met de eenheden om de lijsten binnen te brengen.

Opmerking: er is nog veel rood.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 14-23-OM-77: Applicatie DRBS

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK Jens, LDPBW23; eind deze maand gaat een preventieadviseur naar Peutie voor de laatste stand van zaken. Hierna zal de lokale dienst de Ass Prev’s opgeleiden.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 17-23-OM-02: AO Trim 2018-3

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK Jens, LDPBW23, merkt op dat er veel incidenten zijn met nul dagen AGR. Hij licht de voornaamste AO’s toe:

AO op de Crocus: er is een koppeling van een hogedrukleiding gesprongen en heeft iemand geraakt.

- Acties: er werd preventief besloten om het gebruik van die pomp op alle gelijkaardige schepen te verbieden. De mat-beheerder is op de hoogte. Een volledige gelaatbescherming (PBM) is opgelegd tijdens het gebruik van een dergelijke pomp.

AO EMI 1: een prikincident is voorgekomen bij EMI 1bij het manipuleren van een naaldcontainer.

AO-gehoorschade: iemand heeft gehoorschade opgelopen tijdens het slijpen. Eigenaardig was dat hij de PBM’s wel degelijk droeg.

AO Narcis: iemand is gevallen op het voordek van het schip waarbij hij zijn enkel bezeerde.

- Dhr. ROOSEN Carlo, VSOA, vindt geen preventiemaatregelen terug in het rapport.

- LTZ VAN HERCK Jens, LDPBW23, bevestig dit en legt uit dat ze zich bevinden in het trimestrieel verslag.

- Dhr. ROOSEN Carlo, VSOA, zegt dat het Trimestrieel verslag pas op de dag van de samenkomst gepost werd waardoor de leden dit niet vooraf konden consulteren.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-93- Risicoanalyse EHBO Marinebasis Zeebrugge.

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, geeft een woordje toelichting over de risicoanalyse en plaats het terug in zijn context. EMI 1 vroeg wat er van hen op basis Zeebrugge juist verwacht werd. Teneinde de behoeftes te kunnen oplijsten werd er een EHBO-risicoanalyse uitgevoerd te. Er is een vergadering tussen NAVSUPPORT en EMI 1 gepland.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- Arbeidshygiëne

- LTZ VAN HERCK Jens, LDPBW23, geeft een korte stand van zaken. Er is een technische vergadering voorzien deze vrijdag voor het afspuiten van het schip, maar deze is ondertussen al gebeurd.  Er zal vrijdag een demo gebeuren maar niet in 100% dezelfde omstandigheden om de impact ervan op het personeel te evalueren.

- De luchtkwaliteit in de scheepsloods. Deze donderdag worden er stalen genomen van: dieseluitlaat, stof en styreendampen;

- De werken in de sanitair van blok B1 lopen nog en zijn dus nog niet opgeleverd.

- Er wordt onderzocht of er tijdens het verfproces gewerkt wordt met PMGE (cancerogene stoffen). Dit is een CLEMACO-proces maar het uitwasem kan een invloed hebben op de gezondheid van het militair personeel. Commandant NAVLOG vult aan.

- 16-23-OM-59: Brandweerpakken DCC

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

NSTR (Nothing Special To Report)

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 17-23-OM-37: Industriële reiniging scheeploods

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

FKP BERGEZ, NAVLOG, legt uit dat twee derden al uitgevoerd zijn. De volgende nis wordt in november gedaan.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-79: Mogelijke blootstelling aan chromaat houdend materieel

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, legt uit dat we nu in het bezit zijn van een test-kit en dat deze dus ook gebruikt zal worden. De eventuele gevaarlijke items zijn in kaart gebracht.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- 18-23-OM-42: Chroom 6 overzicht CC MAR

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft een overzicht van de processen waar er mogelijks Chroom 6 kan vrijkomen en licht deze toe.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- 18-23-OM-85: Sit Chromaten NAVLOG

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, brengt de situatie bij NAVLOG in kaart.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- 18-23-OM-86: Kwik vervuiling bij een externe firma

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23 legt uit dat er kwik in het residu van het chemisch reinigingsbad ontdekt is. Er is geen risico voor ons personeel. Er is een schadeclaim lopende tegen defensie.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- Arbeidsmiddelen/Verplichte controles en inspecties/Aankopen/Audits

- 18-23-OM-03: Verslag reglementaire inspectie van gevaarlijke tuigen (C-attesten)

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

NSTR

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM- 04: Verslag reglementaire controle van hefwerktuigen (C-attesten)

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, legt uit dat een zwenk-arm van een duikcontainer niet gecontroleerd werd. De Infra is ervan op de hoogte (C-attest).

Er is een risicoanalyse gebeurd qua valbeveiliging. Het valharnas kan niet op een afzonderlijk punt worden bevestigd in blok B6 en E2 (C-attest)

Dhr ROOSEN, VSOA, vraagt om de genomen maatregelen.

FKP BERGEZ, NAVLOG, antwoordt dat de werkorders opgesteld zijn en er is markering ter plaatse aangebracht.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-10: Verslag reglementaire inspectie valrepen en stoelen

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

NSTR

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-11: Verslagen reglementaire controles van elektrische installaties

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

NSTR

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare  
  diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af  
  te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 17-23-OM-59: Indienststelling arbeidsmiddelen

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft een woordje uitleg over de indienststelling van een mobiele compressor en ander nieuw materiaal.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- Arbeidsinspectie

- 18-23-OM-36: Proactieve arbeidsinspectie ILE bij EGUERMIN

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, ligt het actieplan van Eguermin toe.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- 18-23-OM-84: Proactieve arbeidsinspectie ILE bij F931 (aankondiging)

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK Jens, LDPBW23, kondigt aan dat de arbeidsinspectie aan boord   
  van het fregat LOMA is gepland.

KTZ SBH GEKIERE Dirk, DOST, geeft een woordje uitleg over de planning op   
  schepen.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-94: Invulling van de functie assistent in de preventie

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

KTZ SBH GEKIERE Dirk, DOST, heeft de invulling van de posten Ass Prev gevraagd en KVK KOCKX, N1, legt deze uit. Alle mensen in de lijst zijn Ass Prev gevormd. Er is inderdaad discrepantie tussen de invulling van de posten en de gevormde mensen.

Dhr. CHATTIN, ACOD, vraagt om een vergadering hierrond.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

    - Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- Asbest

18-23-OM-80: Werkplan Asbest Sanering

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft uitleg over het werkplan NARCIS.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

18-23-OM-81: Uitvoeringsverslag sanering JONARS 2018

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft uitleg over het werkplan en stipuleert dat deze 40 jaar bewaard moet worden.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

18-23-OM-82: Werkplan voor de verwijdering van asbesthoudende materialen

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft uitleg over de verwijderingsacties aan boord Willemstad.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

18-23-OM-83: Werkplan Asbest Sanering GOWSTA2017 -JrWk 1828-1829

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft uitleg over de vrijgave van de zone.

Dhr. CHATTIN, ACOD, vraagt om de rondgang voor verwijdering, waarop LTZ VAN HERCK antwoord dat de schepen niet tot de infra behoren.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare  
              diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te  
              sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

DRBS

- 18-23-OM-58: AED DCC

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, AMT, betreurt dat er in dit dossier geen vooruitgang komt. Het zal nogmaals aangekaart worden. Momenteel moeten we wachten op een herverdeling ten gevolge van eventuele sluitingen van andere eenheden.

Dhr. CHATTIN, ACOD, het BOC heeft al advies gegeven en er komt inderdaad geen reactie. Hij vraagt om het probleem nog eens aan te kaarten.

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, AMT, geeft mee dat er een oplossing zal bestudeerd worden samen met 1EMI en eventueel een mobiele toestel aanschaffen als noodoplossing.

KTZ SBH GEKIERE, DOST, biedt zijn steun aan in dit dossier.

Dhr. ROOSEN, VSOA, kaart het probleem aan van de onderhoudscontracten van het toestel.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-76: DEPARIS 1 EMI Zeebrugge

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft uitleg over deze risicoanalyse en er wordt globaal gesteld dat men het er niet zo slecht doet.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- HACCP

- 18-23-OM-07: Inspectieverslagen van de voedselveiligheid

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

NSTR

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-37: Jaarlijkse drinkwateranalyse MBZB

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- NSTR

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- Intern noodplan en de brandbestrijdingsorganisatie

- 18-23-OM-12: Evacuatieoefeningen per korps-per blok

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

FKP BERGEZ, NAVLOG, deelt mee dat de oefening gebeurd zijn en de verslagen doorgegeven zijn.

Dhr. ROOSEN, VSOA, heeft vragen omtrent de werking van de veiligheidsverlichting van de blok C1.

FKP BERGEZ, NAVLOG, vraagt of we dit zelf kunnen nakijken, waarop LTZ VAN HERCK positief antwoord.

Dhr. CHATTIN, ACOD, vraagt om de contracten met de brandcentrales te verifiëren.

Dhr. ROOSEN, VSOA, stelt vast dat de DFF’s niet herkenbaar zijn en stelt voor om eventueel fluohesjes te dragen.

FKP VAN DE KERCKHOVE, F930, merkt op dat het dragen van polyester fluohesjes tijdens het bestrijden van een brand uiterst gevaarlijk is.

FKP CIOT, NAVSUP, vult aan dat bij de Marine iedereen gevormd is voor brandbestrijding en dat de officiële DFF, “CSS” dragen op hun rug.

Dhr. ROOSEN, VSOA stelt tevens vast dat het wachtlokaal niet op de hoogte gebracht was van de oefening.

FKP BERGEZ, NAVLOG, erkent dat er daar iets fout is gelopen.

Dhr. ROOSEN, VSOA, stelt vast dat er tijdens de oefening in E2 problemen waren met extern personeel.

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, betreurt het feit dat sommige externe bedrijven (derden) het spel niet meespelen.

Dhr. ROOSEN, VSOA, heeft ook het probleem met de brandmelders aangehaald.

FKP BERGEZ, NAVLOG, beaamt dit en leg de nadruk op het nut van de oefening.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-65: Updaten brandpreventiedossier MBZB

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW23, deelt mee dat het proces lopende is maar dat het een werk van lange adem is.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

Jaarlijkse rondgangen met AMT en PAPSY

- 18-23-OM-88: Verslag rondgang BOC bij SF Gp SOBU, 1EMI en stafblok A6 in ZEB

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, kan enkel maar vaststellen dat er geen vooruitgang is geboekt sinds vorig jaar

- FKP CIOT, NAVSUP, deelt mee dat het probleem bij de matbeheerder ligt.

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft toch mee dat de SOBU medio november in de secure blok zal gelokaliseerd zijn en dat 1 EMI een grote opkuisactie heeft gehouden na de rondgang.

- KTZ SBH GEKIERE, DOST, deelt mee dat de blok A6 en SOBU op het investeringsplan staan.

- Dhr. CHATTIN, ACOD, vraagt of er geen mogelijkheid bestaat om een tijdelijk oplossing te vinden voor problemen zoals zonnewering, stockage, vestiaires, …

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- 18-23-OM-89: Verslag rondgang BOC bij CC MAR en DCC in het kwartier LTZ Victor BILLET

    - Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft een overzicht van de vastgestelde tekortkomingen.

- Dhr. ROOSEN, VSOA, merkt op dat er voor het alarm van de branddetectie onmiddellijk een WO opgesteld moet worden.

- Dhr. CHATTIN, ACOD, geeft mee dat het probleem al sinds vorig jaar bekend is en dat het interessant zou zijn om zulke problemen ergens te repertoriëren.

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, vermoedt dat de Ass Prev ergens dergelijke lijst moeten hebben.

- KVK VERBOUW, CC Mar, herhaalt het personeelsprobleem bij CC Mar. Waarop Dhr. ROOSEN, VSOA, antwoord dat hij daarvan bewust is maar dat het geen excuus kan vormen om het laten liggen van veiligheidsproblemen.

    - Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

    - Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- Lokaal Preventieplan

- 18-23-OM-01: Lijsten LPP 2018

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- NSTR

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

Dit punt blijft open gedurende het werkjaar.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-92: Verkeersveiligheidscampagne: poster woon-werkverkeer; fluocover rugzak

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, legt de EDWARD- campagne en de gevoerde acties aan de kazernepoort uit. Alle covers zijn verdeeld.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- Psychosociale risico’s

- 18-23-OM-77 : in plaats stelling vertrouwenspersoon

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- KTZ SBH GEKIERE Dirk, DOST stelt officieel Kapt Astrid De Wilde voor als vertrouwenspersoon en vraagt om het akkoord van het militaire en burgerpersoneel.

- De Kapt De Wilde stelt zich voor.

- Het wordt goedgekeurd door het comité.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

- Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM

- 17-23-OM-80: Maritieme handschoenen

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, betreurt het feit dat er geen vooruitgang is in dit dossier. Hij geeft een korte voorgeschiedenis van de feiten mee.

- Hij haalt het probleem aan dat het personeel nu zelf hun handschoenen aankopen met risico’s als gevolg.

- Dhr. ROOSEN, VSOA, geeft wat meer uitleg over de problematiek van de leverancier.

- Dhr. CHATTIN, ACOD, stelt de vraag of er geen andere handschoenen op de markt zijn. LTZ VAN HERK antwoordt hier negatief op.

- KTZ GEKIERE, DOST, stelt voor om de matbeheerder opnieuw te porren.

- Dhr. ROOSEN, VSOA, vraagt aan DOST, om in diens functie contact op te nemen met de matbeheerder mits begeleidende nota.

- De vakbonden stellen voor om hun steun te leveren tijdens het HOC op 25 Okt 18.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-90: Otoplastieken voor TD-personeel LEOP, Bellis en een op arbeidsartsadvies

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, deelt mee dat de maatnames voor de Leopold zullen gebeurden in januari en in november voor de Bells, plus één persoon op advies van het AMT.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten

- Termijn einde besprekingen

- Dit punt wordt afgesloten

Richtlijnen

- 18-23-OM-05	Verschenen nota’s en richtlijnen met RL in Fluo

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- LTZ VAN HERCK, LDPBW23, geeft mee dat er een nota is verschenen omtrent metaalbewerkingsmachines en dus machineveiligheid.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-OM-91: Arbeidsgeneesheer wordt arbeidsarts

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, AMT, legt uit dat omwille van gendergelijkheid de wet omtrent arbeidsgeneesheren werd aangepast.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

Trimestrieel verslag LDPBW23

- 18-23-OM-39:	LDPBW Trim verslag – 3e Kwartaal 2018

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

LTZ VAN HERCK, LDPBW 23, deelt mee dat het trimestrieel verslag gepost is en zo goed mogelijk is ingevuld.

Dhr. ROOSEN, VSOA, betreurt het feit dat het laattijdig geposte is.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- Werkpostfiches

- 17-23-OM-86: Stand van zaken werkpostfiches

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

ADJ BOFFEL, LDPBW23, geeft een stand van zaken omtrent de werkpostfiches (WPF).

1e stap: er werd gevraagd aan alle eenheden om de WPF op papier te zetten.

2e stap: de applicatie om de WPF’s te digitaliseren is in 3 fases uitgegroeid.

1e fase: digitalisering  is gebeurd.

2e fase: koppelen van de WPF aan de OT’s. De waleenheden en 1 schip per soort werden aangeschreven. Het proces is lopende.

3e fase: het is de bedoeling de HR-managers aan te schrijven en hen de rechten in HRIS-new te geven en te coachen voor opvolging.

Zo kan het onthaal van nieuw personeel gekoppeld worden aan de WPF’s, functiefiche, de PBM’s en aan de risico’s.

- Dhr. ROOSEN, VSOA, beaamt het megawerk en juicht de voortuitgang toe.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet afgesloten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- Werken met derden

- 15-23-OM-126: VDAB – Project CC MAR

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- KVK VERBOUW CC Mar, de werken zouden begin 2019 moeten beginnen maar er zijn al vertragingen gepland ten gevolge van cursussen.

- Volgende week begint fase 2 van de werken rond de omheining. Een analyse van de veiligheid op het personeel werd uitgevoerd.

- LTZ VAN HERCK, LDPBW 23, deelt mee dat er een vergadering ‘Werken met Derden’ gepland is op 18 okt. 2018.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

Legionella

- 18-23-OM-61: Legionella: resultaten cofely Brumi

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, AMT, geeft toe dat hij weinig zicht heeft op de   
   toestand.

Dhr. CHATTIN, ACOD, stelt de erbarmelijke recurente toestand van het sanitair vast,  
   evenals het probleem van de rapportering in de eenheden en de risico’s ervan.

KTZ GEKIERE, DOST, beaamt de vaststelling.

FKP CIOT, NAVSUP, geeft een woordje toelichting over het beleid.

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, AMT, legt uit hoe legionella ontstaat en zich  
  verspreidt en legt de link met het probleem van de installaties, vooral bij DCC.

Dhr. CHATTIN, ACOD, geeft meer details over de analyses en de structuur.

Dhr. ROOSEN, VSOA, legt de nadruk op het probleem van de bekendmaking van het 
  probleem en vraagt om er een nieuw agendapunt van te maken. Waarop LTZ VAN 
  HERCK antwoordt dat er een agendapunt is maar geen document.

KTZ GEKIERE, DOST, stelt vast dat men het document proactief moet vragen aan het 
  2e Ech.

LTZ VAN HERCK, heeft nood aan een pushsysteem.

KTZ GEKIERE, DOST, stelt dat het een intern probleem is en dat het moet besproken 
  worden met de betrokken partijen.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

Punten voorgesteld door de vakorganisaties

- 16-23-MM-02	Vattingsaanvraag m.b.t. de lawaaiblootstelling bij het vuren aan boord van vlooteenheden

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, AMT, niks nieuws. Het materiaal is aangekocht maar    
  de radioverbinding moet nog geprogrammeerd worden. Het is niet duidelijk wie er hem 
  daarmee bezighoudt. Dit moet besproken worden met de N6 en CC V&C.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-MM-02	vattingsvraag m.b.t. psychosociale risico’s bij NavLog

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

Kapt De Wilde, PSA i.o.: er is een enquête lopende tot 26 Okt 2018. Naargelang de resultaten zal de commandant aangesproken worden en het actieplan zal daarvan in functie opgesteld worden.

KTZ Gekiere, DOST, verwacht het actieplan voor volgend BOC.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-MM-03	camerabewaking in de scheepsloods NAVLOG

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- FKP BERGEZ, NAVLOG, NSTR sinds vorig rapport.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt niet af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

- 18-23-MM-04: watervervuiling NavLog

- Beknopte uiteenzetting van de besprekingen

- FKP Gekiere, DOST, geeft uitleg over de problematiek. Op 12 oktober is er een demo gepland om het afspuitproces te bekijken en er een risicoanalyse bij op te stellen.

- LTZ VAN Herck, stelt zich vragen over de opportuniteit van de demo, gezien het feit dat het niet in reële omstandigheden zal gebeuren.

- Dhr. ROOSEN, VSOA, is het ermee eens dat het niet opportuun is. Het moment dat dit proces zich voordoet zullen de leden uitgenodigd worden om een goed beeld te kunnen vormen van dit proces en om de accuraatheid van de risicoanalyse na te gaan.

- FKP BERGEZ, NAVLOG, stelt voor om de vergadering te verplaatsen. Wel zal de uitnodiging maar zeer ‘short notice’ kunnen gestuurd worden.

- Dhr. ROOSEN, VSOA, vraagt om er een nieuw punt van te maken ‘risico observatie bij het afspuiten van een scheepsromp’.

- Met reden omkleed advies

De afgevaardigden van de overheid, de ACMP, het VSOA, het ACV Openbare diensten en de ACOD geven unaniem een gunstig advies om dit agendapunt af te sluiten.

- Termijn einde besprekingen

Dit punt wordt afgesloten.

Punten betreffende personeelsaangelegenheden

Nihil

- Rondvraag

KTZ GEJIERE, DOST, deelt mee dat de CO van Eguermin een trackersysteem in plaats zal stellen. Er zal een nota verschijnen en het wordt besproken op het volgend BOC.

FKP BERGEZ, NAVLOG, geeft de opmerking dat volgens een oude richtlijn de inplaatsstelling van een vertrouwenspersoon voorzien is voor een duur van 3 jaar. De Kapt DE WILDE antwoord dat het niet voorzien is volgens de CODEX.

FKP VAN DE KERCKHOVE, F930, deelt mee dat er volgende week een conferentie plaats neemt over Chroom 6. LTZ VAN HERCK antwoordt dat hij niet in de mogelijkheid is er naartoe te gaan maar dat hij wel wacht op de uitleg ervan.

Dhr. ROOSEN, VSOA, vraagt om ook de notulen van die conferentie op DOCCOM te plaatsen en vraagt om de termijnen van publicatie te respecteren.

Med Lt Kol Res VAN BOGAERT, AMT, meldt dat er een nieuwe curatieve arts tewerkgesteld is bij 1EMI. Deze zou 20u per week hier komen werken.

KTZ GEKIERE, DOST, bedankt iedereen vvor de constructieve bijdrage en plant de volgende vergadering op 30 Jan 19.

.

- De volgende BOC-vergadering wordt vastgelegd op 30 Jan 2019 – 09u00 (AM) zaal Iris te ZEEBRUGGE (Gebouw A9 – 1e verdiep).

- Door Commandoprioriteiten van de voorzitter wordt de volgende BOC-vergadering verplaatst naar 06 feb 2019 -09u00(AM) zaal IRIS te Zeebrugge (gebouw A9 – 1e verdiep)

- Voor het verslag:

- De secretaris								De voorzitter

- GRANDCHAMPS Céline						           GEKIERE Dirk

- 1Lt v/h Vlw								   KTZ SBH

Dirk GEKIERE
Kapitein-ter-zee
 Stafbrevethouder
 Directeur Operationele Ondersteuning

Voorzitter Basisoverlegcomité 23

Lijst van bestemmelingen

Samenstelling van de afvaardiging van de overheid

KTZ SBH GEKIERE (Directeur Operationele Ondersteuning), voorzitter

Commandant Naval Logistics and Maintenance

Commandant Naval Base Support

Commandant CC MAR

Commandant EGUERMIN

Commandant F930 LEOPOLD I

Commandant F931 LOUISE-MARIE

Commandant A960 GODETIA

PDOST (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant AfdOpsZeb (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant BE PART MOST (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant CC Infra Noord (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant CC Sp Dept Catering BENL (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant M916 BELLIS (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant M917 CROCUS (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant M921 LOBELIA (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant M923 NARCIS (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant M924 PRIMULA (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant M962 BELGICA (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant DOVO Cie ZB (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant 1EMI/LOMBARDSIJDE (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant MCG Sealift Unit (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant MRMP-N Ant. Zeebrugge (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Commandant MUZ DEF Marine (Op vraag en indien agendapunten van toepassing zijn)

Leden van rechtswege

MED LtKol VAN BOGAERT, preventieadviseur – Arbeidsgeneesheer

LTZ VAN HERCK, preventieadviseur – diensthoofd LDPBW23

Kapt DEWILDE Astrid PSA

Representatieve vakorganisaties voor het militair personeel

A.C.O.D t.a.v. Dhr. LE JEUNE H, Bestendig Secretaris ACOD-militairen Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel

ACV – Openbare Diensten t.a.v. Dhr. DEHEEGHER D, Vaste afgevaardigde ACV Openbare Diensten – Groep Militairen Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

V.S.O.A. t.a.v. Dhr. MODAERT D, Vaste afgevaardigde van de groep Defensie van het V.S.O.A. Lozenberg 2, 1932 Zaventem

A.C.M.P. t.a.v. Dhr. HUWART Y, Secretaris-generaal van de A.C.M.P. Romboutstraat 1 – Bus 021, 1932 Zaventem

De representatieve vakorganisaties voor het burgerpersoneel

A.C.O.D t.a.v. Dhr. PLAISIER E, Algemeen secretaris van de Algemene Centrale der Openbare Diensten Sector “Ministeries”
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel

ACV – Openbare Diensten t.a.v. Mevr. DE LEEUW H, Secretaris van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten Krijgsmacht van het ACV
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

V.S.O.A., t.a.v. Dhr. LAUWEREINS E, Voorzitter V.S.O.A.-syndic
Lozenberg 2, 1932 Zaventem

Bestemmelingen voor info

Div. WB

LtKol ONRAET, Provinciecommandant

HRP – RSP/DP