2 Element voor Medische Interventie Ter Cel Vet/Hyg

Datum: Zie handtekening

DocID: 19-50224468

Pagina(’s): 1 (+ 01 Bijl)

Arch: D 01

Archieflijn: 97

Aan	Comd Bn Aie

LDBPW 4

Onderwerp:	Resultaten Waterstaalnames Legionella Bn Aie BRASSCHAAT

| Ref: | - Staalnames uitgevoerd op 12 Sep 19 door 1Sgt Maj CORNAND - DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 / MRCIIST. - TECHNISCHE RICHTLIJN KDT DC 3.4.1.3. |
| --- | --- |

- Synthese: Resultaten van de waterstaalnames ter controle op Legionella te BRASSCHAAT op 
12 Sep 19 uitgevoerd door 1Sgt Maj CORNAND.

- Er werd geen legionella gedetecteerd op volgende locaties: Blok A57 (lokaal 0.16) (voor stabilisatie) en Blok A57 (lokaal 0.16) (na stabilisatie). Dit water KAN gebruikt worden als SANITAIR water.

De resultaten werden via mail meegedeeld aan 1Sgt Maj DRIESSEN door 1Sgt Maj CORNAND.

De analyses werden uitgevoerd door het labo Hydro/Bromato/Air van de dienst Medico Tech Sp – Ter Cel Vet / Hyg MHKA.

De Territoriale Cel Vet/Hyg 2 EMI is beschikbaar voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen
Bijlage A: Resultaten wateranalyse – Legionella-analyse volgens normen NF T 90-431 en NF T 90-431/A1.

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant