| Defensie |  |  |  |  |  | EDT: 20-50229466 Datum: 05 Okt 20 Bijl: 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB LDPBW 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aan; NKD. |  |
| Onderwerp: | Risico-opsporing via rondgangen op de arbeidsplaats – Uitvoeringsverslag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 van 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthese: LDPBW 07, welzijn, risico-opsporing

- Op 02 Okt 20 werd de rondgang in de installaties van de Residentie Louizalaan uitgevoerd met vertegenwoordiging van het BOC 07.

- In Bijl aan deze nota worden de vaststellingen overgemaakt.

- Er wordt gevraagd zo goed mogelijk gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen en een uitvoeringsverslag over te maken aan Srt BOC (Info SLPPT 07) voor verdere opvolging tijdens de driemaandelijkse vergadering van het BOC 07.

David Dekoning

Cdt v/h Vlw

Comd LDPBW 07

- Algemene gegevens:

| ONDERWERP | Risico-opsporing via rondgangen |
| --- | --- |
| Eenheid | NKD |
| Blok | Residentie Louizalaan |
| Acties LDPBW 07 | Uitvoeren/begeleiden rondgang |

- Vertegenwoordigers van ambtswege:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | PA-Arbeidsgeneesheer | Verontschuldigd |
| 2. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Cdt v/h Vlw DEKONING |
| 3. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Mevr VAN DORPE |

- Vertegenwoordigers van de hiërarchische lijn:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NKD | Directeur NKD | Kapt DEGREEF | - |
| 2. | NKD | Beheerder Residentie | Adjt SMITS | - |
| 3. | NKD | Beheerder Residentie | 1SC VLEMINCKX | - |

- Vertegenwoordigers van de werknemers:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VSOA | Lokale afgevaardigde | Mr THOON | - |

- Aandachtspunten:

  - De accenten tijdens deze rondgang werden gelegd in volgende domeinen:

Boek III Arbeidsplaatsen;

    - Algemene vereisten – binnenluchtkwaliteit;

    - Veiligheids – en gezondheidssignalering;

  - Vorig jaar werd er geen rondgang uitgevoerd. Er is bijgevolg geen verslag van 2019.

- Voorafgaande opmerkingen:

  - De preventieadviseur bespreekt in een korte briefing het doel van de rondgang en schetst kort bovenstaande aandachtspunten.

  - Er worden grote infrastructuurwerken gepland voor 2021. Een deel van de geformuleerde opmerkingen zullen in het project opgenomen worden.

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2018 (MITS 18-00190083) kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - De opmerking 17AVL04 is een wederkerend probleem.

  - Er wordt geen functioneel Logt meer aangeboden, de enige personen die gebruik maken van het logement zijn de werknemers die na een avondactiviteit niet meer huiswaarts kunnen keren.

- Opmerkingen rondgang 2020:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20AVL01 | Evacuatieoefening: de oefening werd niet uitgevoerd in 2020. Tevens was dit punt hernomen in het verslag 2018. | Oefening alsnog inplannen en uitvoeren. | - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-26 |
| 20AVL02 | Thema brand-en evacuatie - Noodverlichting: op elke verdieping staan er verlichtingen in alarm om diverse redenen (batterij, lamp, . . .). - Brandhaspels: er werd geen controle uitgevoerd. Sommigen zijn onbruikbaar en er staat ander materiaal in de ruimte. - Branddeken: het branddeken in de keuken moet aanwezig zijn. - Brandblussers: Gekeurd | - WO opstellen om de noodverlichting te laten herstellen. - WO opstellen om de brandhaspels te controleren. Poetsdame attent maken om de ruimtes leeg te maken. - Nieuw branddeken via CPA vragen. - Keuringsverslag overmaken aan LDPBW07 | - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-33 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-22 - CODEX, Boek IX, Titel 1 – Collectieve bescherming – Art IX.1-19§1 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-22 §3 |
| 20AVL03 | Pictogrammen: op verschillende plaatsen bevinden zich pictogrammen die verouderd zijn, zaken aanduiden die er niet meer zijn | Er wordt aangeraden om het ganse gebouw te screenen qua veiligheidssignalering en de situatie te actualiseren. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20AVL04 | EHBO koffers zijn vervallen. | Alle EHBO koffertjes onmiddellijk vervangen. | CODEX, Boek I, Titel 5 – Eerste hulp – Art I.5-4 |
| 20AVL05 | Elektriciteit/IT In alle bezochte werkplaatsen konden de elektriciteits- en IT-kasten probleemloos worden geopend, alhoewel ze met een sleutel kunnen gesloten worden. De grootte van de kast op verdiep 0.1 moet bekeken worden. | Elektriciteits- en IT-kasten sluiten. Kleinere kast aanvragen via MRC&I | CODEX, Boek III, Titel 2 – Elektrische installaties – Art III.2-3 |
| 20AVL06 | Orde en netheid Overtollig materiaal dat overbodig is geworden afvoeren. Heropfrissing kamers 3e verdiep. | Overtollig materiaal dient afgevoerd te worden. Indien de infrawerken geen heropfrissing voorzien, via tweede echelon aanvragen. | CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |
| 20AVL07 | Keuken: - Legionellastaalname is niet gebeurd - HACCP-norm controlelijsten worden niet gebruikt. - Plaatsing apparatuur | - Staalname laten uitvoeren door Veolia. - Interne controlelijsten invoeren. - Andere plaatsing overwegen. Nu staat het in gebruik zijnde materiaal verspreid over 2 verdiepingen. | - CODEX, Boek VII, Titel 1 – Biologische agentia – Art VII.1-18 - HACCP-norm – EG Verordening 852/2004 - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-6 |

| La Défense |  |  |  |  |  | EDT : 20-50229466 Date : 05/10/2020 Ann : 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB SLPPT 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À; CND. |  |
| Objet : | Détection des risques par des visites sur le lieu de travail – Rapport d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. : | 1. |  | Code du bien-être au travail Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Note SLPPT 07 EDT : 20-50170643 du 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthèse : SLPPT 07, bien-être, détection des risques

- La visite des installations de la Résidence Avenue Louise a été effectuée le 02 Oct 20 avec la représentation du CCB 07.

- Les constatations sont transmises en Ann à cette note.

- Il est demandé de donner autant que possible suite aux remarques formulées et de transmettre un rapport d'exécution au Srt CCB (Info SLPPT 07) en vue d'un suivi ultérieur lors de la réunion trimestrielle du CCB 07.

David Dekoning

Cdt d’Avi

Comd SLPPT 07

- Données générales :

| OBJET | Détection des risques par des visites |
| --- | --- |
| Unité | CND |
| Bloc | Résidence Avenue Louise |
| Actions SLPPT 07 | Exécuter/accompagner une visite |

- Représentants d’office :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | CP-Médecin du travail | Excusé |
| 2. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Cdt d’Avi DEKONING |
| 3. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Mme VAN DORPE |

- Représentants de la ligne hiérarchique :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CND | Directeur CND | Capt DEGREEF | - |
| 2. | CND | Gestionnaire Résidence | Adjt SMITS | - |
| 3. | CND | Gestionnaire Résidence | 1SC VLEMINCKX | - |

- Représentants des travailleurs :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VSOA - SLFP | Délégué local | M. THOON | - |

- Points d’attention :

  - Lors de cette visite, l’accent a surtout été mis sur les domaines suivants :

Livre III Lieux de travail ;

    - Exigences générales – qualité de l’air intérieur ;

    - Signalisation de sécurité et de santé ;

  - Aucune visite n’a été effectuée l’année dernière. Il n’y a par conséquent pas de rapport pour 2019.

- Remarques préalables :

  - Le conseiller en prévention aborde brièvement l’objectif de la tournée de visite dans un briefing et passe en revue les points d’attention ci-dessus.

  - De grands travaux d’infrastructure sont prévus pour 2021. Une partie des remarques formulées seront reprises dans le projet.

  - Concernant le rapport de la tournée de visite de 2018 (MITS 18-00190083), on peut signaler que :

    - Aucun rapport d'exécution formel n’a été rédigé ;

    - La remarque 17AVL04 est un problème récurrent.

  - Il n'y a plus d'offre de Logt fonctionnel. Les seules personnes qui utilisent le logement sont les employés qui ne peuvent plus rentrer chez eux après une activité du soir.

- Remarques tournée de visite 2020 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |
| --- | --- | --- | --- |
| 20AVL01 | Exercice d'évacuation : l’exercice n'a pas été effectué en 2020. Ce point est également repris dans le rapport de 2018. | Planifier et effectuer l’exercice. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3 -26 |
| 20AVL02 | Thème incendie et évacuation - Éclairage de secours : des éclairages sont en alarme pour différentes raisons (batterie, ampoule, etc.) à chaque étage. - Dévidoirs : n'ont pas été contrôlés. Certains sont inutilisables et il y a de l’autre matériel dans l’espace. - Couverture anti-feu : la couverture anti-feu dans la cuisine doit être présente. - Extincteurs : Approuvés | - Établir WO pour faire réparer l’éclairage de secours. - Établir WO pour faire contrôler les dévidoirs. Indiquer à la femme de ménage de vider les espaces. - Demander une nouvelle couverture anti-feu via CPA. - Transmettre le rapport d'inspection au SLPPT 07. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -33 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3 -22 - Code du bien-être au travail Livre IX, Titre 1 – Équipements de protection collective – Art IX.1-19§1 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-22 §3 |
| 20AVL03 | Pictogrammes : à plusieurs endroits, on trouve des pictogrammes obsolètes ou qui font référence à des choses qui ne sont plus là. | Il est conseillé de contrôler le bâtiment entier sur le plan de la signalisation de sécurité et d’actualiser la situation. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 6 – Signalisation de santé et de sécurité – Art III.6-6§1 |
| 20AVL04 | Les trousses de secours sont périmées. | Remplacer immédiatement toutes les trousses de secours. | Code du bien-être au travail Livre I, Titre 5 – Premiers secours – Art I.5-4 |
| 20AVL05 | Électricité/IT Dans tous les ateliers visités, les coffrets électriques et informatiques ont pu être ouverts sans problème, bien qu'ils puissent être fermés à clé. La taille du coffret à l'étage 0.1 doit être examinée. | Fermer les coffrets électriques et informatiques. Demander un coffret plus petit via MRC&I. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 2 – Installations électriques – Art III.2-3 |
| 20AVL06 | Ordre et propreté Évacuer le matériel excédentaire devenu superflu. Rafraîchissement des chambres au 3e étage. | Le matériel excédentaire doit être évacué. Si les travaux infra ne prévoient pas de rafraîchissement, demander via le deuxième échelon. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -9 |
| 20AVL07 | Cuisine : - Aucun prélèvement légionelle n'a été effectué. - Les listes de contrôle de la norme HACCP ne sont pas utilisées. - Placement des appareils. | - Faire effectuer les prélèvements par Veolia. - Introduire des listes de contrôle internes. - Envisager un placement différent. Actuellement, le matériel utilisé est réparti sur 2 étages. | - Code du bien-être au travail Livre VII, Titre 1 – Agents biologiques – Art VII.1-18 - Norme HACCP – Règlement CE 852/2004 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -6 |