| Defensie |  |  |  |  |  | EDT: 20-50186180 Datum: 18 Sep 20 Bijl: 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACOS WB LDPBW 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aan; Kab MOD/CHOD. |  |
| Onderwerp: | Risico-opsporing via rondgangen op de arbeidsplaats – Uitvoeringsverslag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 van 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthese: LDPBW 07, welzijn, risico-opsporing

- Op 17 Sept 20 werd de rondgang in het Kw LAMBERMONT uitgevoerd.

- In Bijl aan deze nota worden de vaststellingen overgemaakt.

- Er wordt gevraagd zo goed mogelijk gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen en een uitvoeringsverslag over te maken aan Srt BOC (Info SLPPT 07) voor verdere opvolging tijdens de driemaandelijkse vergadering van het BOC 07.

David Dekoning

Cdt v/h Vlw

Comd LDPBW 07

- Algemene gegevens:

| ONDERWERP | Risico-opsporing via rondgangen |
| --- | --- |
| Eenheid | Kab MOD / CHOD |
| Blok | LAMBERMONT 4,6 en 8 |
| Acties LDPBW 07 | Uitvoeren/begeleiden rondgang |

- Vertegenwoordigers van ambtswege:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | PA-Arbeidsarts | Verontschuldigd |
| 2. | SLPPT 07 | Preventieadviseur | Cdt v/h Vlw DEKONING |
| 3 | SLPPT 07 | Preventieadviseur | Mevr VAN DORPE |

- Vertegenwoordigers van de hiërarchische lijn:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kab MOD | EenheidsComd | Cdt v/h Vlw DE MOL | - |
| 2. | Kab MOD | Secretaris | ADC DE BONDT | - |

- Vertegenwoordigers van de werknemers:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - |

- Aandachtspunten:

  - De rondgang in de installaties in Kw LAMBERMONT werd beperkt tot het militaire gedeelte.

  - De accenten tijdens deze rondgang werden gelegd in volgende domeinen:

Boek III Arbeidsplaatsen;

    - Algemene vereisten – binnenluchtkwaliteit;

    - Veiligheids – en gezondheidssignalering;

- Voorafgaande opmerkingen:

  - De preventieadviseur bespreekt in een korte briefing het doel van de rondgang en schetst kort bovenstaande aandachtspunten.

  - De opmerkingen uit het uitvoeringsverslag van 2019 werden zonder uitzondering behandeld.

  - De delegatie bedankt het Pers Kab MOD voor de uitstekende medewerking en gegeven achtergrondinformatie.

- Wettelijke controles

  - Voorafgaande opmerkingen:

    - AO = behalve de hoogspanning moeten alle controles gebeuren door een EDTC gebeuren op het contract MRMP-I/S nr.20IS001. Controle hoogspanning gebeurt door MRMgt-R-BurCtl.

    - AE = Defensie voorziet de controle via een erkend expert, meestal via contract:

  - Overzichtslijst:

| ASSET | Type Controle | Frekw | Controle door | Firma / Dienst | Datum laatste Ctl | Datum volgende Ctl | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personenliften / Ascenseurs | Periodiek Périodique | 6M | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 5/07/2019 | 01/01/2020 | T |
| Personenliften / Ascenseurs | Risicoanalyse Analyse de risque | 15Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 9/05/2007 | 05/05/2022 | A |
| Personenliften / Ascenseurs | Regularisatie-attest Attestation-régularisation | NVT | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 26/02/2015 | 22/02/2030 | A |
| Personenliften / Ascenseurs | Periodiek Périodique | 6M | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 5/07/2019 | 01/01/2020 | T |
| Personenliften / Ascenseurs | Risicoanalyse Analyse de risque | 15Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 9/05/2007 | 05/05/2022 | A |
| Personenliften / Ascenseurs | Regularisatie-attest Attestation-régularisation | NVT | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 26/02/2015 | 22/02/2030 | A |
| Industriële poorten / Portes industrielles | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 18IS800 | 4/02/2019 | 04/02/2020 | A |
| Industriële poorten / Portes industrielles | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 18IS800 | 4/02/2019 | 04/02/2020 | A |
| Hoogspanningsinstallatie / Installation haute tension | Periodiek Périodique | 1Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 6/12/2019 | 05/12/2020 | B |
| Hoogspanningsinstallatie / Installation haute tension | Risicoanalyse Analyse de risque | 15 Y | AO | MRMGT/R-BuCtl | 14/11/2013 | 02/08/2028 | A |
| Laagspanningsinstallatie / Uitwendige invloeden Installation basse tension / Influences externes | Periodiek Périodique | 5Y | AE | Nota DG MR | 31/12/2016 | 30/12/2021 | B |
| Laagspanningsinstallatie / Installation basse tension | Periodiek Périodique | 5Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 15/08/2018 | 14/08/2023 | B |
| Branddetectie / Détection incendie | Onderhoud / Entretien | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 27/12/2018 | 27/12/2019 | A |
| Hydranten - muurhaspels / Hydrant de mur et dévidoirs | Periodiek Périodique | 1Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 27/11/2019 | 26/11/2020 | B |
| Brandblusinstallatie / Installation incendie | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | NVT | NVT | unknown |
| Noodverlichting / Eclairage d'urgence | Periodiek Périodique | 1Y | CP | MRMP-I/S 20IS001 | 4/01/2018 | 04/01/2019 | B |
| Sprinklers / Sprinkleurs | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | NVT | NVT | NVT |
| Keukendampkappen / Hottes de cuisine | Onderhoud / Entretien | 1Y | AE | MRMP-I/S xxxxxxx | 12/08/2019 | 11/08/2020 | A |
| Brandblussers / Extincteurs | Periodiek / Périodique | 1Y | CP | MRMP-I/S 18IA414 | 10/10/2019 | 09/10/2020 | B |
| Onderhoud - controle ketels / Entretien - contrôle chaudières | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 19/12/2016 | 19/12/2019 | A |
| Onderhoud - controle gasdetectie / Entretien - contrôle détection de gaz | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 3/04/2018 | 03/04/2019 | A |
| Onderhoud - controle gasdetectie / Entretien - contrôle détection de gaz | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 5/03/2018 | 05/03/2019 | A |
| Legionellabeheersplan Legionella - plan de gestion | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | DALKIA | 8/12/2013 | 06/12/2023 | A |
| Legionella - Staalname en analyse / Legionella - Echantillonnage et analyse | Controlemaatregel / Mesure de contrôle | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 7/11/2018 | 07/11/2019 | A |
| Legionellabeheersplan Legionella - plan de gestion | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | DALKIA | 8/12/2013 | 06/12/2023 | A |
| Legionella - Staalname en analyse / Legionella - Echantillonnage et analyse | Controlemaatregel / Mesure de contrôle | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 7/11/2018 | 07/11/2019 | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | AIB Vinçotte | 6/11/2006 | NVT | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | AIB Vinçotte | 6/11/2006 | NVT | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | AIB Vinçotte | 6/11/2006 | NVT | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Jaarlijkse update Update anuel | 1Y | CP | Eenheid | 1/10/2019 | 01/10/2020 | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Pers gevormd Ctl Pers Formé Ctl | NVT | CP | Eenheid | 1/10/2015 | 01/10/2020 | A |
| Gevaarlijke Tuigen / Engins dangereux | Periodiek Périodique | 1Y | AE | I.G.T. | NVT | NVT | NVT |
| Hijs - en hefwerktuigen / Engins de levage | Periodiek / Périodique | 3M | AO | MRMP-I/S 17SS200 | NVT | NVT | A |
| Brand-evacuatieoefeningen / Exercices evacuation -incendie | Periodiek / Périodique | 1Y | NVT | Allen | 24/09/2019 | 23/09/2020 | A |
| Drinkwater / Eau potable | Periodiek / Périodique | 1Y | AE | Vet Dienst | 6/09/2019 | 05/09/2020 | A |
| HACCP | Periodiek Périodique | ? | NVT | Eenheid | 11/02/2019 | 11/02/2020 | unknown |
| AIRCO, KLIMA, KOELGROEP / AIRCO, KLIMA, . . de refroidissement | Onderhoud / Entretien | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 12/08/2015 | 11/08/2016 | ? |

- Bijkomende opmerkingen Kw Lambermont:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20MOD01 | Staat van de veiligheidsverlichting: werd steekproefsgewijs gecontroleerd, doch het inspectierapport werd niet overgemaakt. | De modules bij Kab CHOD konden niet steekproefsgewijs gecontroleerd worden, omdat het een ander type betreft. Inspectierapport ASAP overmaken. | CODEX, Boek III – Titel 1 – Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen, Art III.1-33 CODEX, Boek IX – Titel 1 – Collectieve beschermingsmiddelen, Art IX. 1-19§1 |
| 20MOD02 | Pictogrammen: hier en daar zijn er teveel pictogrammen aanwezig, wat tot verwarring kan leiden. Sommige pictogrammen hangen achter kasten. | Het aantal pictogrammen beperken tot het wettelijk voorziene of tot het strikt noodzakelijke. Zichtbaar maken van deze die verborgen zitten achter kasten. | CODEX, Boek III – Titel 6 – Veiligheid-en gezondheidssignalering, CODEX, Boek III – Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Art III. 3-18 |
| 20MOD03 | Evacuatiewegen: de traphallen en vluchtwegen dienen vrij toegankelijk en open te zijn. De doorgangen dienen voldoende breed te zijn. | Alle traphallen en vluchtwegen dienen vrijgemaakt te worden van overtollig materiaal. Nooddeuren dienen geopend te zijn, vergaderzaal 3.04 CHOD. Kast verplaatsen in de voorraadkamer zodat de doorgangen voldoende breed is. | CODEX, Boek III – Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Art III. 3-11 |
| 20MOD04 | PMGE: stockage van producten in de garage | Gevaarlijke producten in de milieu veiligheidskast bewaren | CODEX, Boek VI – Titel 1 – Chemische agentia, Art VI.1-15 CODEX, Boek III – Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Art III. 3-9§2 |
| 20MOD05 | Wettelijke keuringen: opvolging keuring: - Rolpoorten - Brandblussers - Veiligheidsverlichting | Periodiciteit van de keuringen via contracten opvolgen en rapport uitgevoerde keuring overmaken aan LDPBW07. | CODEX, Boek III – Titel 1 – Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen, Art III.1-19 en Art III.1-33 CODEX, Boek III – Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Art III.3-22 §1 |
| 20MOD06 | Werken met derden: over de koepel was geen veiligheidsnet gespannen tegen vallende objecten van de naastliggende werf | Coördinatie met de naastliggende werf voor wat betreft de renovatiewerkzaamheden. Een net dient gespannen te worden over de koepel in de keuken van Kab CHOD. | Hoofdstuk IV Wet 04 Aug 1996 Wet welzijn |
| 20MOD07 | Elektrische installatie: batterijopladers gebruiken voor elektrische wagens en motoren | Elektrische wagens/batterijen onbeheerd opladen door middel van opladers in gewone stopcontacten te steken creëert brandrisico’s. Er dient vooreerst een risicoanalyse gemaakt te worden. | CODEX, Boek III – Titel 2 – Elektrische installatie, Art III.2-3 CODEX, Boek III – Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Art III.3-9§1 |

| Défense |  |  |  |  |  | EDT: 20-50186180 Date: 18 Sep 20 Ann: 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACOS WB SLPPT 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A; Cab MOD/CHOD. |  |
| Objet: | Détection des risques lors des visites d’inspection sur le lieu de travail – Rapport d’exécution |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 du 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthèse: SLPPT 07, bien-être, détection des risques

- La visite d’inspection dans le quartier LAMBERMONT a été effectuée le 17 Sept.

- Les constatations sont transmises en Ann à la présente note.

- Il est demandé de donner suite dans la mesure du possible aux remarques formulées et de transmettre un rapport d’exécution au Srt CCB (Info SLPPT 07) pour suite utile au cours de la réunion trimestrielle du CCB 07BOC 07.

David Dekoning

Cdt d’Avi

Comd SLPPT 07

- Données générales:

| OBJET | Détection des risques au cours de visites d’inspection |
| --- | --- |
| Unité | Cab MOD / CHOD |
| Bloc | LAMBERMONT 4,6 et 8 |
| Actions SLPPT 07 | Mise en oeuvre/accompagnement des visites d’inspection |

- Représentants d’office:

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | CP-Médecin du travail | Excusé |
| 2. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Cdt d’Avi DEKONING |
| 3 | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Mme VAN DORPE |

- Représentants de la ligne hiérarchique:

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cab MOD | Comd d’unité | Cdt d’Avi DE MOL | - |
| 2. | Cab MOD | Secrétaire | ADC DE BONDT | - |

- Représentants des travailleurs:

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - |

- Points d’attention:

  - La visite d’inspection dans les installations du Qu LAMBERMONT se sont limitées à la partie militaire.

  - L’accent a été mis au cours de ces visites d’inspection sur les domaines suivants:

Livre III Lieux de travail;

    - Exigences générales – qualité de l’air intérieur;

    - Signalement de sécurité et de santé;

- Remarques préalables:

  - Le conseiller en prévention aborde l'objectif de la visite au cours d'une brève séance d'information. Il résume les points d'attention ci-dessus.

  - Les remarques dans le rapport d’exécution de 2019 ont été traitées sans exception.

  - La délégation remercie le Pers du Cab MOD pour l’excellente coopération et les informations générales fournies.

- Contrôles légaux

  - Remarques préalables:

    - AO = hormis pour la haute tension, tous les contrôles doivent être effectués par un EDTC sur le contrat MRMP-I/S nr.20IS001. Le contrôle de la haute tension est effectué par MRMgt-R-BurCtl.

    - AE = La Défense prévoit d’effectuer le contrôle par un expert, généralement sous contrat:

  - Liste d’ensemble:

| ASSET | Type de contrôle | Fréquence | Contrôle par | Firme /Service | Date dernier Ctl | Date prochain Ctl | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personenliften / Ascenseurs | Periodiek Périodique | 6M | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 5/07/2019 | 01/01/2020 | T |
| Personenliften / Ascenseurs | Risicoanalyse Analyse de risque | 15Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 9/05/2007 | 05/05/2022 | A |
| Personenliften / Ascenseurs | Regularisatie-attest Attestation-régularisation | NVT | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 26/02/2015 | 22/02/2030 | A |
| Personenliften / Ascenseurs | Periodiek Périodique | 6M | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 5/07/2019 | 01/01/2020 | T |
| Personenliften / Ascenseurs | Risicoanalyse Analyse de risque | 15Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 9/05/2007 | 05/05/2022 | A |
| Personenliften / Ascenseurs | Regularisatie-attest Attestation-régularisation | NVT | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 26/02/2015 | 22/02/2030 | A |
| Industriële poorten / Portes industrielles | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 18IS800 | 4/02/2019 | 04/02/2020 | A |
| Industriële poorten / Portes industrielles | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 18IS800 | 4/02/2019 | 04/02/2020 | A |
| Hoogspanningsinstallatie / Installation haute tension | Periodiek Périodique | 1Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 6/12/2019 | 05/12/2020 | B |
| Hoogspanningsinstallatie / Installation haute tension | Risicoanalyse Analyse de risque | 15 Y | AO | MRMGT/R-BuCtl | 14/11/2013 | 02/08/2028 | A |
| Laagspanningsinstallatie / Uitwendige invloeden Installation basse tension / Influences externes | Periodiek Périodique | 5Y | AE | Nota DG MR | 31/12/2016 | 30/12/2021 | B |
| Laagspanningsinstallatie / Installation basse tension | Periodiek Périodique | 5Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 15/08/2018 | 14/08/2023 | B |
| Branddetectie / Détection incendie | Onderhoud / Entretien | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 27/12/2018 | 27/12/2019 | A |
| Hydranten - muurhaspels / Hydrant de mur et dévidoirs | Periodiek Périodique | 1Y | AO | MRMP-I/S 20IS001 | 27/11/2019 | 26/11/2020 | B |
| Brandblusinstallatie / Installation incendie | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | NVT | NVT | unknown |
| Noodverlichting / Eclairage d'urgence | Periodiek Périodique | 1Y | CP | MRMP-I/S 20IS001 | 4/01/2018 | 04/01/2019 | B |
| Sprinklers / Sprinkleurs | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | NVT | NVT | NVT |
| Keukendampkappen / Hottes de cuisine | Onderhoud / Entretien | 1Y | AE | MRMP-I/S xxxxxxx | 12/08/2019 | 11/08/2020 | A |
| Brandblussers / Extincteurs | Periodiek / Périodique | 1Y | CP | MRMP-I/S 18IA414 | 10/10/2019 | 09/10/2020 | B |
| Onderhoud - controle ketels / Entretien - contrôle chaudières | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 19/12/2016 | 19/12/2019 | A |
| Onderhoud - controle gasdetectie / Entretien - contrôle détection de gaz | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 3/04/2018 | 03/04/2019 | A |
| Onderhoud - controle gasdetectie / Entretien - contrôle détection de gaz | Periodiek Périodique | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 5/03/2018 | 05/03/2019 | A |
| Legionellabeheersplan Legionella - plan de gestion | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | DALKIA | 8/12/2013 | 06/12/2023 | A |
| Legionella - Staalname en analyse / Legionella - Echantillonnage et analyse | Controlemaatregel / Mesure de contrôle | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 7/11/2018 | 07/11/2019 | A |
| Legionellabeheersplan Legionella - plan de gestion | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | DALKIA | 8/12/2013 | 06/12/2023 | A |
| Legionella - Staalname en analyse / Legionella - Echantillonnage et analyse | Controlemaatregel / Mesure de contrôle | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 7/11/2018 | 07/11/2019 | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | AIB Vinçotte | 6/11/2006 | NVT | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | AIB Vinçotte | 6/11/2006 | NVT | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Risicoanalyse Analyse de risque | NVT | AE | AIB Vinçotte | 6/11/2006 | NVT | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Jaarlijkse update Update anuel | 1Y | CP | Eenheid | 1/10/2019 | 01/10/2020 | A |
| Asbestinventaris / Inventaire amiante | Pers gevormd Ctl Pers Formé Ctl | NVT | CP | Eenheid | 1/10/2015 | 01/10/2020 | A |
| Gevaarlijke Tuigen / Engins dangereux | Periodiek Périodique | 1Y | AE | I.G.T. | NVT | NVT | NVT |
| Hijs - en hefwerktuigen / Engins de levage | Periodiek / Périodique | 3M | AO | MRMP-I/S 17SS200 | NVT | NVT | A |
| Brand-evacuatieoefeningen / Exercices evacuation -incendie | Periodiek / Périodique | 1Y | NVT | Allen | 24/09/2019 | 23/09/2020 | A |
| Drinkwater / Eau potable | Periodiek / Périodique | 1Y | AE | Vet Dienst | 6/09/2019 | 05/09/2020 | A |
| HACCP | Periodiek Périodique | ? | NVT | Eenheid | 11/02/2019 | 11/02/2020 | unknown |
| AIRCO, KLIMA, KOELGROEP / AIRCO, KLIMA, . . de refroidissement | Onderhoud / Entretien | 1Y | AE | MRMP-I/S 16IS005 | 12/08/2015 | 11/08/2016 | ? |

- Remarques supplémentaires Qu Lambermont:

| N° d’ordre | Remarques | Avis | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20MOD01 | L'état de l'éclairage de sécurité : a été contrôlé de manière aléatoire, mais le rapport d'inspection n'a pas été transmis. | Les modules au Cab CHOD n'ont pas pu être vérifiés de façon aléatoire car ils sont de type différent. Transmettre le rapport d'inspection le plus rapidement possible. | CODEX, Livre III - Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieu de travail, Art III.1-33 CODEX, Livre IX - Titre 1 - Équipements de protection collective, Art IX. 1-19§1 |
| 20MOD02 | Pictogrammes: trop de pictogrammes présents ci et là, ce qui peut amener de la confusion. Certains pictogrammes sont cachés par des armoires. | Limiter le nombre de pictogrammes à ce qui est requis par la loi ou à ce qui est strictement nécessaire. Rendre visibles les pictogrammes cachés derrière les armoires. | CODEX, Livre III - Titre 6 - Signalisation de sécurité et de santé CODEX, Livre III - Titre 3 - Prévention des incendies sur les lieux de travail, Art III. 3-18 |
| 20MOD03 | Voies d'évacuation : les cages d'escalier et les voies d'évacuation doivent être accessibles et dégagées. Les couloirs doivent être suffisamment larges. | Toutes les cages d'escalier et les voies d'évacuation doivent être débarrassées du matériel excédentaire. Les portes de secours doivent être ouvertes, salle de réunion 3.04 CHOD. Déplacer l'armoire dans le local de stockage pour que les passages soient suffisamment larges. | CODEX, Livre III – Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail, Art III. 3-11 |
| 20MOD04 | PMGE: stockage de produits dans le garage | Conserver les produits dangereux dans l’armoire de sécurité environnement | CODEX, Livre VI – Titre 1 – Agents chimiques, Art VI.1-15 CODEX, Livre III – Titre 3 – Prévention des incendies sur les lieux de travail, Art III. 3-9§2 |
| 20MOD05 | Inspections légales: suivi de l’inspection: - Portes enroulables - Extincteurs - Éclairage de sécurité | Assurer le suivi de la fréquence des inspections par le biais de contrats et soumettre le rapport d'inspection au SLPPT07. | CODEX, Livre III – Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieu de travail, Art III.1-19 et Art III.1-33 CODEX, Livre III – Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail, Art III.3-22 §1 |
| 20MOD06 | Travail avec des tiers : aucun filet de sécurité n'a été tendu au-dessus de la coupole contre les chutes d'objets provenant du site adjacent | Coordination avec le chantier naval voisin pour les travaux de rénovation. Un filet doit être tendu sur la coupole dans la cuisine du Cab CHOD. | Chapitre IV Loi du 04 Août 1996 Bien-être |
| 20MOD07 | Installation électrique : utilisation de chargeurs de batterie pour les voitures et les moteurs électriques | Charger des voitures électriques/batteries sans surveillance en branchant des chargeurs dans des prises ordinaires entraîne des risques d'incendie. Une analyse de risque doit être effectuée au préalable. | CODEX, Livre III – Titre 2 – Installation électrique, Art III.2-3 CODEX, Livre III – Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail, Art III.3-9§1 |